**odpovede na žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov**

**č. 1-4**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identifikácia obstarávateľa:** | **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**Sídlo: Komenského 50,  042 48 Košice, IČO: 36 570 460(ďalej ako „vyhlasovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) |
| **Názov predmetu zákazky:**  | **DNS VAKM výzva 50/2025 pre závod Košice**v rámci zriadeného DNS s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete“ *(v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)* |
| **Číslo spisu zákazky v DNS:**  | **17/2023-197** |

Ako kontaktná osoba obstarávateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej aj ako „Obstarávateľ“ alebo „Vyhlasovateľ“), v rámci vyhlásenej výzvy na predloženie ponuky č. **50/2025** s názvom „**DNS VAKM výzva 50/2025 pre závod Košice**" zverejneného dňa 19.05.2025 na verejnom portáli systému JOSEPHINE, uvádzame nasledovné otázky a odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázky záujemcov/uchádzačov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.

|  |
| --- |
| **Otázka č. 1:** |
| Dobrý deň,Chceli by sme požiadať o predĺženie dodacích termínov k Výzve č. 50/2025 pre závod VODM Košice - Príloha č. 3 pre Časť 1,2 Cenový návrh na plnenie kritériíČasť 1Položka č. 8 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d125/2000mm = 2ksPoložka č. 36 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d315/5000mm = 2ksNakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 6-8 týždňov od objednania.Položka č. 17 Tvarovka liatinová prírubová FFR DN200/150 PN10 = 2ksPoložka č. 31 Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN300/500 PN10 = 2ksPoložka č. 33 Prírubová spojka E DN200 PN10/16 EPDM, médiové potrubie d=216mm, min. uhlové vychýlenie 4° (s istením proti posunu d192,2-226,2) = 2ksNakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 5-7 týždňov od objednania. |
| **Odpoveď na Otázku č. 1:** |
| Obstarávateľ má za to, že vo vyššie uvedenej otázke č. 1 došlo k chybe v písaní a na základe uvedeného obstarávateľ pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk pre položky č. 8, **9**, 17, 31, a 33. Na termíne dodania položka č. **36** Prírubová spojka E DN100 PN10/16 EPDM (multi, bez istenia proti posunu) do 10 dní od doručenia objednávky, obstarávateľ trvá. |
| **Otázka č. 2:** |
| Časť 2Položka č. 16 Klapka uzatváracia medziprírubová DN 100 PN 16 s elektropohonom; servomotory 1 fázové 220 V, Telo: tvárna liatina GGG40, 80 um RAL 2002 potiahnutá epoxidom, Disk: nehrdzavejúca oceľ 1.4408 (CF8M), Sedadlo: EPDM, Tesniace krúžky:EPDM, Predstavec a čap: nehrdzavejúca oceľ 1.4021 = 16ksPoložka č. 17 Klapka uzatváracia medziprírubová DN 80 PN 16 s elektropohonom; stavebná dĺžka L=46mm, elektropohon-servomotor 1 fázové 220 V = 3ksPoložka č. 18 Klapka spätná DN 100 PN 16 bezprírubová; ZETKA, bezprírubová, L = 64 mm = 2ksPoložka č. 18 Klapka spätná DN 150 PN 16 bezprírubová; ZETKA, bezprírubová, L = 76 mm = 2ksNakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 9 týždňov od objednania. |
| **Odpoveď na Otázku č. 2:** |
| Obstarávateľ má za to, že vo vyššie uvedenej otázke č. 2 došlo k chybe v písaní a na základe uvedeného obstarávateľ pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk pre položky č. 16, 18, **19**. |
| **Otázka č. 3:** |
| Žiadame o predlženie termínu dodania na položky č.7-9,17,31,33,41,59-60 výzvy č. 50/2025 pre Košice Časť 1:7 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d110/2000mm ks 28 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d125/2000mm ks 29 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d315/5000mm ks 217 Tvarovka liatinová prírubová FFR DN200/150 PN10 ks 231 Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN300/500 PN10 ks 233 Prírubová spojka E DN200 PN10/16 EPDM, médiové potrubie d=216mm, min. uhlové vychýlenie 4° (s istením proti posunu d192,2-226,2) ks 241 Spojka U DN100 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) ks 659 Súprava zemná tuhá k posúvaču DN80 1,5m kompatibilita s položkou č. 55 ks 1060 Súprava zemná tuhá k posúvaču DN150 1,5m kompatibilita s položkou č. 57 ks 5Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil pre položky č.7-9,17,31,33,41,59,60 termín dodania 8 týždňov od objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u týchto položiek na 8 týždňov od objednania. |
| **Odpoveď na Otázku č. 3:** |
| Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk. |
| **Otázka č. 4:** |
| Žiadame o predlženie termínu dodania na položky č.16-19 výzvy č. 50/2025 pre Košice Časť 2:16 Klapka uzatváracia medziprírubová DN 100 PN 16 s elektropohonom; servomotory 1 fázové 220 V, Telo: tvárna liatina GGG40, 80 um RAL 2002 potiahnutá epoxidom, Disk: nehrdzavejúca oceľ 1.4408 (CF8M), Sedadlo: EPDM, Tesniace krúžky:EPDM, Predstavec a čap: nehrdzavejúca oceľ 1.4021 ks 1617 Klapka uzatváracia medziprírubová DN 80 PN 16 s elektropohonom; stavebná dĺžka L=46mm, elektropohon-servomotor 1 fázové 220 V ks 318 Klapka spätná DN 100 PN 16 bezprírubová; ZETKA, bezprírubová, L = 64 mm ks 219 Klapka spätná DN 150 PN 16 bezprírubová; ZETKA, bezprírubová, L = 76 mm ks 2Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil pre položky č. 16-19 termín dodania 10 týždňov od objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u týchto položiek na 10 týždňov od objednania. |
| **Odpoveď na Otázku č. 4:** |
| Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk. |

S pozdravom

 PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.

 kontaktná osoba poverená realizáciou verejného

obstarávania