Elektronicky

Všetkým záujemcov

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Banská Bystrica

Mgr. Jana Vašičková 13.03.2020

Vec

**Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov**

Dňa 11.03.2020 a 12.03.2020 boli verejnému obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu s predmetom **SOŠ OaS Nová Baňa – rekonštrukcia objektu SO 02 – zníženie energetickej náročnosti** vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania vo vestníku Úradu pre verejné pod značkou 11038 - WNP zo dňa 06.03.2020.

**Otázka uchádzača I (doručená 11.03.2020):**

*V objekte 02-6 – Výmena svietidiel nie sú definované typy svietidiel. Aké typy svietidiel sa majú použit?  
V objekte 02-3 – Zateplenie fasády P.č. 45 a 46 mreže nie sú špecifikované vo výpise zámočníckych prvkov. Existuje výpis zámočníckych prvkov?*

**Otázka uchádzača II (doručená 12.03.2020):**

*V rekonštrukcií objektu je navrhnutá výmena svietidiel. V projektovej dokumentácií nie su uvedené parametre svietidiel. Poprosíme o uvedenie konkretných parametov všetkých 4-och typov svietidiel?*

**Odpoveď I:**

V *prílohe č. 2 Výzvy\_Projektová dokumentácia* je v priečinku s názvom **09-Projektové energetické hodnotenie stavby SO2** v časti Osvetlenie uvedený „Zoznam svietidiel SO 02 navrhovaný stav“, uchádzačom odporúčame postupovať v zmysle týchto údajov.

**Odpoveď II:**

Verejný obstarávateľ uchádzačom odporúča dodržať popis a rozmerové parametre uvedené vo výkaze výmer. Vo výkaze výmer je uvedená špecifikácia mreží „Kovové pevné mreže na okná upevnené skrutkovaním“ vo výmere 5,434 m2. Je potrebné naceniť materiál aj montáž.

S úctou,

Jana Vašičková

kontaktná osoba verejného obstarávateľa