PRÍLoha č.2

Predmetom zákazky je dodanie a výmena vnútornej batérie do RTG O Arm zn. Medtronic

| Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku) |  |
| --- | --- |
| Predpokladaná lehota dodania v dňoch |  |

| Základné vlastnosti | Požadovaná hodnota /charakteristika | Ponúkaná hodnota: (ÁNO / NIE / presná hodnota parametra) |
| --- | --- | --- |
| KIT SVC BI71000852 GEN CNTRL BRD BAT - batéria pre generator control board | ÁNO |  |
| KIT SVC O2 BI71000535 MVS BATTERY CR2032 - batéria pre počítač vo vozíku s monitorom | ÁNO |  |
| KIT SVC BI71000165 MVS BTRY REVS IAS CPU- batéria pre počítač v O-arme | ÁNO |  |
| KIT SVC O2 BI71000162 TRAY ASY 2 BATTERY- napájacia batéria pre O-arm | ÁNO |  |
| KIT SVC O2 BI71000163 TRAY ASY 4 BATTERY- napájacia batéria pre O-arm | ÁNO |  |
| Montáž, výmena dielov, inštalácia, odskúšanie a uvedenie tovaru do prevádzky + všetky ostatné potrebné služby súvisiace s dodaním tovaru) | ÁNO |  |

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne  a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude v rovnakej alebo vyššej kvalite ako predmet zákazky a bude spĺňať plnohodnotne úžitkové, prevádzkové, funkčné, charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie požadovaného účelu.

Súčasťou dodania tovaru sú aj:

- služby súvisiace s dodaním tovaru

- doprava do miesta dodania, konkrétne jeho doprav do miesta dodania

- vyloženie a vybalenie tovaru,

- montáž, inštalácia, odskúšanie a uvedenie tovaru do prevádzky,

- zaškolenie zamestnancov objednávateľa (s obsluhou, údržbou a ošetrovaním tovaru),

- poskytovanie služieb záručného servisu počas záručnej doby a ekologickej likvidácie obalov,

- dokumenty nevyhnutné pre riadne užívanie tovaru, a to (v prípade, ak si to tovar vyžaduje zo všeobecných záväzných právnych predpisov)

- Príslušná technická a sprievodná dokumentácia,

- Záručný list,

- Inštalačný protokol,

Obchodné a platobné podmienky objednávky:

- Miestom dodania predmetu zákazky je Univerzitná nemocnica Bratislava, Rádiologické oddelenie, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava.

- Lehota dodania je do 3 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky. Konkrétny termín dodania tovaru oznámi dodávateľ objednávateľovi najmenej dva pracovné dni vopred kontaktnej osobe uvedenej v objednávke.

- Predávajúci nie je oprávnený zabezpečiť pohľadávku prostredníctvom ručenia podľa § 91 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho. Písomný súhlas kupujúceho s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. Právny úkon, ktorým bude zabezpečená pohľadávka prostredníctvom ručenia podľa § 91 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti predávajúceho v rozpore s týmto ustanovením, je podľa § 39 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, neplatný.

- Dĺžka záruky min. 3 mesiace.

- Predávajúci doručí faktúru za dodaný tovar objednávateľovi spolu s podpísaným Preberacím protokolom oboma zmluvnými stranami na adresu sídla objednávateľa - finančný odbor. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia na uvedenú adresu.

- Dodávaný tovar musí byť nový/nepoužívaný, podľa technickej špecifikácie.

V ..............................., dňa ......................

(podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača)

..............................................................

Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača