**Žiadosť o vysvetlenie 14.7.2025**

Dobrý deň,

týmto by sme Vás chceli požiadať o doplňujúce informácie k podkladom pre spracovanie cenovej ponuky:

Otázka č.1: Koľko litrov oleja je potrebné doplniť pri servise do kompresorov klimatizácií Konvekta KL20 a Konvekta UL50?

Zároveň by sme Vás chceli požiadať o predĺženie termínu predkladania ponúk. Potrebujeme viac času na koordináciu s našimi partnermi a dodávateľmi, aby sme zabezpečili, že všetky potrebné informácie budú zahrnuté v našej ponuke.

**Odpoveď 15.7. 2025**

V jednom kompresore klimatizácie Konvekta KL20 - priestor pre vodiča - je potrebné vymeniť 0,1 litra oleja PAG SP-20 (1 kompresor = 1 klimatizácia).

V jednom kompresore klimatizácie KL500 - priestor pre cestujúcich - je potrebné vymeniť 1,4 litra oleja Reniso Triton 55SE (1 kompresor = 1 klimatizácia).

V súvislosti s doručenou žiadosťou o vysvetlenie sme upravili / doplnili Technickú špecifikáciu - opis predmetu zákazky, ktorá je zverejnená na portáli IS Josephine. Pri príprave ponuky pracujte s touto upravenou špecifikáciou.

V tejto súvislosti obstarávateľská organizácia predlžuje lehotu predkladania ponúk do 22.7.2025 do 9:00 hod.