generálny projektant / GENERAL ENGINEER:

NÁZOV STAVBY / CONSTRUCTION:

SPOJENÁ ŠKOLA POLTÁR - MODERNIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA A NÁVRAT K SKLÁRSKYM TRADÍCIÁM

SO 03 Moderné vzdelávanie v poľnohospodárstve a lesníctve - centrum celoživotného vzdelávania

SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

- Miesto stavby :	Rovňany

- Parcela č.: 		p.č. 311/34 a 311/36

- Katastr. územie: 	Rovňany

Investor :	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica

- Dátum :		07/2023

- Stupeň  :		Realizačný projekt stavby

- Projektant :      	D&T Solutions, s.r.o., Magnezitárska 2/A, Košice 04013

- 1.    Základné údaje

Projekt rieši obnovu existujúcej budovy p.č. 311/34 a 311/36 v Rovňanoch. Hlavným zámerom rekonštrukcie bude vybudovať moderné vzdelávacie centrum pre oblasť poľnohospodárstva a lesného hospodárstva s využitím existujúceho areálu školy v úzkej spolupráci s partnermi školy, vytvoriť podmienky vzdelávania pedagógov na zvyšovanie špecializácie a absolvovanie lektorských kurzov a v systéme formálneho aj neformálneho vzdelávania, vytvoriť 	podmienky na rekvalifikáciu a získanie odbornej spôsobilosti v poľnohospodárskom a lesníckom sektore.

Projekt v tomto objekte ďalej rieši zníženie energetickej náročnosti objektu zateplením obvodového plášťa, zateplení strešného plášťa, výmenou okien, úpravou vykurovacieho systému a výmenou osvetlenia. Projekt rieši aj vnútorné úpravy povrchov interiérových priestorov, výmenu omietok, podláh, elektroinštalácie, hygienických zariadení, sanity.

- 2.  Prehľad východiskových podkladov

-     Informácie od investora

-     Obhliadka objektu

-     Konzultácie so zástupcami investora

3.	Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Prevádzkovateľom a užívateľom objektu je Spojená škola, Železničná 5, Poltár.

4.	Termín zahájenia a ukončenia stavby

Zahájenie stavby				09/ 2024

Dokončenie stavby			12/ 2025

Predpokladaná doba výstavby		15 mesiacov

5.	Predpokladaný investičný náklad

Súčasťou PD je položkovitý rozpočet stavby členený v súlade s požiadavkami  investora.

6.	Členenie stavby

Stavba tvorí jeden stavebný objekt. V rámci jeho rekonštrukcie je nasledujúca skladba PD:

Sprievodná správa

Súhrnná technická správa

Celková situácia stavby

SO 03 Moderné vzdelávanie v poľnohospodárstve a lesníctve - centrum celoživotného vzdelávania

Architektonicko-stavebná časť

Statika

Vykurovanie

Elektroinštalácia a osvetlenie

Bleskozvod

Energetické projektové hodnotenie

Projekt požiarnej ochrany

Vypracoval :  Ing. Peter Rákoš

V Košiciach, 08/2023