**ZOZNAM ZDROJOV ZNEČISTENIA OVZDUŠIA**

**„Environmentálne služby“**

1. **Banská Bystrica**

* stredný zdroj - plynová kotolňa
* malý zdroj - bencalor NDN 25 s výdajným stojanom

1. **Lučatín**

* malý zdroj - bencalor NDN 33 s výdajným stojanom

- čistička odpadových vôd biofluid 6

1. **Brezno**

* malý zdroj - bencalor NDN 33 s výdajným stojanom

- čistička odpadových vôd AS ANAcomb 15

1. **Žiar nad Hronom**

* malý zdroj – 2 ks bencalor NDN 16 s výdajným stojanom

- 2 ks plynová kotolňa

1. **Nová Baňa**

* malý zdroj - plynová kotolňa

1. **Banská Štiavnica**

* malý zdroj - bencalor NDN 16 s výdajným stojanom

- kotolňa na pevné palivá

1. **Krupina**

* malý zdroj - bencalor NDN 16 s výdajným stojanom

- kotolňa na pevné palivá

1. **Zvolen**

* malý zdroj - plynový kotol BAXI DUO-TEC

1. **Kriváň**

* malý zdroj - plynový kotol BAXI DUO-TEC

- bencalor NDN 16 s výdajným stojanom

1. **Veľký Krtíš**

* stredný zdroj - plynový kotolňa
* malý zdroj - bencalor NN25B

1. **Čebovce**

* bez zdroja znečistenia ovzdušia

1. **Slovenské Kľačany**

* malý zdroj - krbová pec na pevné palivá

1. **Lučenec**

* stredný zdroj - plynová kotolňa
* malý zdroj – 2 ks bencalor NDN 16 s výdajným stojanom

1. **Poltár**

* malý zdroj - plynová kotolňa

1. **Kokava nad Rimavicou**

* malý zdroj - plynové gamatka

1. **Rimavská Sobota**

* stredný zdroj - plynová kotolňa
* malý zdroj - bencalor NN 33 s výdajným stojanom

1. **Hnúšťa**

* malý zdroj - bencalor NN 33 s výdajným stojanom

- plynový kotolňa

1. **Jelšava**

* malý zdroj - bencalor NDN 16 s výdajným stojanom

- 2 ks piecka na pevné palivá

1. **Tornaľa**

* malý zdroj - bencalor NDN 16 s výdajným stojanom

- plynový kotolňa

*V ……………….…….., dňa ....................* **……………………………….......................**

*[uviesť miesto a dátum podpisu] [vypísať meno, priezvisko a funkciu*

*oprávnenej osoby uchádzača]*

*Poznámka:*

* *dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;*