## VV
VÝKAZ VÝMER FVZ - PIGAGRO - Bruty
Názov stavby: Fotovoltaické zariadenie – PIGAGRO - Bruty - 90,000 kW
Miesto stavby : Pigagro, s.r.o., Bruty 414, 943 55 Bruty, EIC:24ZZS8727330000L
Objednávateľ: Pigagro, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec
Zhotoviteľ: |  | Dátum:
Položka, Popis, Názov výrobcu a typové označenie | Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie | MJ | Množ | JC | Celkom bez DPH
Východisková správa o odbornej prehliadke a skúške |  | sub | 1 |  | 0
Projektová dokumentácia skutkového vyhotovenia |  | sub | 1 |  | 0
Montáž FVE a elektroinštalačný materiál |  | sub | 1 |  | 0
NN prípojka, rozvody DC/AC, zemnenie |  | ks | 1 |  | 0
Samorezná skrutka plech 6,0x25mm SW10 HEX/T30 |  | ks | 1680 |  | 0
Ukončenie montážnej lišty pre trapéz BLACK |  | ks | 160 |  | 0
Montážny profil pre trapezoidné oceľové strechy, horizontálna inštalácia |  | ks | 560 |  | 0
Svorka pre panel Univerzal BLACK |  | ks | 560 |  | 0
Solis Export power manager |  | ks | 1 |  | 0
Sieťový menič Solis 50K-S5, 3-fázový, 83,3A, 4 MPPT |  | ks | 1 |  | 0
Sieťový menič Solis 40K-S5, 3-fázový, 66,9A, 4 MPPT |  | ks | 1 |  | 0
Fotovoltaický panel Risen RSM40-8-410M Titan S, 410Wp, Mono PERC Modul, Black |  | ks | 240 |  | 0
Doprava a manipulácia |  | sub | 1 |  | 0
PV Rozádzač, 12 String, 1000 VDC |  | ks | 1 |  | 0
PVA Rozvádzač, 200A, HRM, U f ochrana |  | ks | 1 |  | 0
Tigo RSS Transmitter pre Rapid shutdown |  | ks | 1 |  | 0
Tigo TS4-A-2F/1000V Rapid shutdown |  | ks | 120 |  | 0
Administrácia ZSDIS, povolenia, pripojenie |  | sub | 1 |  | 0
SPOLU bez DPH |  |  |  |  | 0
.............................................................................
podpis a pečiatka
Údaje určujúce výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentné riešenie pri dodržaní technických parametrov (minimálnych technických požiadaviek) navrhovaných stavebných postupov a materiálov. Uchádzač musí mať zahrnuté v jednotkovej cene ekvivalentného riešenia všetky povinnosti a náklady spojené so zabudovaním ekvivalentu do diela vrátane projektu, zabezpečenia údajov a výkresov, osvedčení, očakávaných schválení, opakovaných podaní, zmien a dodatkov diela.
Uchádzač vypĺňa len modré políčka tabuľky.