## pre Časť 1 - Ceritifkované
Názov: DNS VAKM výzva 72/2025 pre závod Bardejov, Duklianska 3 - pre Časť 1
Príloha č. 3
Technická špecifikácia
Č. | Materiál | MJ | Množstvo | Technické posúdenie VVS, a.s. | Výrobca naceneného materiálu | Typológia naceneného materiálu | Cena za MJ | Cena celkom
1 | Rúra HDPE PE100 d32x3,0mm/100m PN16 SDR11 kotúč | m | 200 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
2 | Rúra HDPE PE100 d40x3,7mm/100m PN16 SDR11 kotúč | m | 200 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
3 | Rúra HDPE PE100 d90x5,4/6000mm PN10 SDR17 | m | 72 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
4 | Rúra HDPE PE100 d110x6,6/6000mm PN10 SDR17 | m | 36 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
5 | Rúra HDPE PE100 d225x13,4/6000mm PN10 SDR17 | m | 6 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
6 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická koleno d25/25 PN16 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
7 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická koleno d32x1" PN16 VOZ | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
8 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická koleno d32x32 PN16 | ks | 20 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
9 | Tvarovka HDPE pás navrtávací elektrofúzny d110/32 s ventilom SDR11 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
10 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka d32x1" PN16 VNZ | ks | 20 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
11 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka d32x1" PN16 VOZ | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
12 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka d32x3/4" PN16 VOZ | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
13 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka d32x5/4" PN16 VNZ | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
14 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka d40x1" PN16 VNZ | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
15 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka d40x1" PN16 VOZ | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
16 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka d40x5/4" PN16 VNZ | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
17 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka d40x5/4" PN16 VOZ | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
18 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka d50x6/4" PN16 VNZ | ks | 6 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
19 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka priama d32 PN16 | ks | 20 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
20 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka priama d63 PN16 | ks | 6 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
21 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická T-kus d32x32x32 PN16 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
22 | Tvarovka HDPE elektrofúzna objímka d110 SDR11 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
23 | Tvarovka HDPE elektrofúzna objímka d90 SDR11 | ks | 13 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
24 | Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d110/15° SDR11 | ks | 3 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
25 | Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d90/90° SDR11 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
26 | Tvarovka HDPE na tupo lemový nákružok d110 SDR11 | ks | 8 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
27 | Tvarovka HDPE na tupo lemový nákružok d90 SDR11 | ks | 12 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
28 | PP príruba s oceľovým jadrom d90 PN16 | ks | 12 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
29 | PP príruba s oceľovým jadrom d110 PN16 | ks | 8 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
30 | Tvarovka HDPE elektrofúzna redukcia d110/90 SDR11 | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
31 | Tvarovka HDPE elektrofúzna T-kus d90/90 SDR11 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
32 | Tvarovka HDPE elektorfúzna viečko koncové d110 PN16 | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
33 | Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/5000mm | ks | 20 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
34 | Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d200/5000mm | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
35 | Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d250/5000mm | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
36 | Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d315/5000mm | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
37 | Rúra PVC kanalizačná hladká plnostená SN8 d500/6000mm | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
38 | Tvarovka PVC hladké odbočka 45° d160/160 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
39 | Tvarovka PVC hladké odbočka 87° d160/160 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
40 | Tvarovka PVC hladké redukcia d160/110 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
41 | Tvarovka PVC hladké redukcia d200/160 | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
42 | Tvarovka PVC hladké koleno d110/15° | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
43 | Tvarovka PVC hladké koleno d125/15° | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
44 | Tvarovka PVC hladké koleno d160/30° | ks | 20 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
45 | Tvarovka PVC hladké koleno d160/45° | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
46 | Tvarovka PVC hladké koleno d160/67° | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
47 | Tvarovka PVC hladké koleno d160/87° | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
48 | Tvarovka PVC hladké koleno d200/15° | ks | 3 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
49 | Tvarovka PVC hladké koleno d200/30° | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
50 | Tvarovka PVC hladké koleno d200/45° | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
51 | Tvarovka PVC hladké koleno d315/30° | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
52 | Tvarovka PVC hladké presuvka d110 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
53 | Tvarovka PVC hladké presuvka d200 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
54 | Tvarovka PVC hladké presuvka d250 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
55 | Tvarovka PVC hladké presuvka d315 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
56 | Tvarovka PVC hladké zátka d200 (do hrdla) | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
57 | Tvarovka PVC hladké zátka d315 (do hrdla) | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
58 | Klapka spätná prírubová disková DN80 PN16, L=260mm, bez páky a závažia | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
59 | Tvarovka liatinová zaslepovacia príruba X DN100 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
60 | Tvarovka liatinová zaslepovacia príruba X DN150 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
61 | Tvarovka liatinová zaslepovacia príruba X DN80 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
62 | Tvarovka liatinová príruba so závitom XI DN50/1" | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
63 | Tvarovka liatinová príruba so závitom XI DN80/ 5/4" | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
64 | Tvarovka liatinová príruba so závitom XI DN100/ 5/4" | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
65 | Tvarovka liatinová príruba so závitom XI DN150/2" | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
66 | Tvarovka liatinová príruba so závitom XI DN200/2" | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
67 | Tvarovka liatinová redukčná príruba XR DN100/80 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
68 | Tvarovka liatinová redukčná príruba XR DN150/100 PN10/16 | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
69 | Tvarovka liatinová redukčná príruba XR DN150/80 PN10/16 | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
70 | Tvarovka liatinová prírubová FFR DN80/50 PN10/16 | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
71 | Tvarovka liatinová prírubová FFR DN100/80 PN10, 4-dierová príruba | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
72 | Tvarovka liatinová prírubová FFR DN100/80 PN16, 8-dierová príruba | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
73 | Tvarovka liatinová prírubová FFR DN125/100 PN10/16 | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
74 | Tvarovka liatinová prírubová FFR DN150/80 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
75 | Tvarovka liatinová prírubová N/PP (pätkové koleno 90°) DN80 PN16, 8-dierová príruba | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
76 | Tvarovka liatinová prírubová N/PP (pätkové koleno 90°) DN80 PN10, 4-dierová príruba | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
77 | Tvarovka liatinová prírubová N/PP (pätkové koleno 90°) DN100 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
78 | Tvarovka liatinová prírubová N/PP (pätkové koleno 90°) DN150 PN10/16 | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
79 | Tvarovka liatinová prírubová Q (koleno 90°) DN80 PN10, 4 dierová príruba | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
80 | Tvarovka liatinová prírubová Q (koleno 90°) DN80 PN16, 8 dierová príruba | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
81 | Tvarovka liatinová prírubová Q (koleno 90°) DN100 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
82 | Tvarovka liatinová prírubová T-kus DN100/100 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
83 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN80/100 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
84 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN80/200 PN10/16 | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
85 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN80/300 PN10/16 | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
86 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN80/400 PN10/16 | ks | 3 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
87 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN80/500 PN10/16 | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
88 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN80/1000 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
89 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN150/200 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
90 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN150/300 PN10/16 | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
91 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN150/400 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
92 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN200/200 PN10, 8-dierová príruba | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
93 | Prírubová spojka E DN80 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) | ks | 6 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
94 | Prírubová spojka E DN100 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) | ks | 3 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
95 | Prírubová spojka E DN200 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
96 | Prírubová spojka E DN300 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
97 | Prírubová spojka E DN350 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
98 | Spojka U DN200 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
99 | Spojka U DN350 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
100 | Opravný strmeň liatinový DN80, min. L=200mm, médiové potrubie: liatina | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
101 | Opravný strmeň liatinový DN150, min. L=200mm, médiové potrubie: liatina | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
102 | Opravný strmeň liatinový DN250, min. L=250mm, médiové potrubie: liatina | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
103 | Opravný strmeň liatinový DN300, min. L=300mm, médiové potrubie: liatina | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
104 | Pás navŕtavací pre liatinové a oceľové potrubie DN100/1 1/4" | ks | 3 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
105 | Pás navŕtavací uzáverový pre liatinové a oceľové potrubie DN100/1" | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
106 | Pás navŕtavací uzáverový pre liatinové a oceľové potrubie DN100/1 1/4" | ks | 3 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
107 | Pás navŕtavací uzáverový pre liatinové a oceľové potrubie DN80/1" | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
108 | Pás navŕtavací so závitovým napojením pre PE a PVC potrubie d90/1 1/4", min. šírka 110mm | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
109 | Pás navŕtavací pre domové prípojky so závitovým výstupom pre PE a PVC potrubie d110/1 1/4" | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
110 | Pás navŕtavací uzáverový pre navrtávky pod tlakom pre PE a PVC potrubie d90/1" | ks | 15 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
111 | Pás navŕtavací uzáverový pre navrtávky pod tlakom pre PE a PVC potrubie d110/1" | ks | 30 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
112 | Pás navŕtavací uzáverový pre navrtávky pod tlakom pre PE a PVC potrubie d110/2" | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
113 | Pás navŕtavací uzáverový pre navrtávky pod tlakom pre PE a PVC potrubie d160/1" | ks | 3 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
114 | Pás navŕtavací uzáverový pre navrtávky pod tlakom pre PE a PVC potrubie d160/2" | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
115 | Pás navŕtavací uzáverový pre navrtávky pod tlakom pre PE a PVC potrubie d160/1 1/4" | ks | 3 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
116 | Pás navŕtavací uzáverový pre navrtávky pod tlakom pre PE a PVC potrubie d90/2" | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
117 | Hydrant podzemný DN80/1250 PN16 | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
118 | Vodomerná zostava s odvodňovacím ventilom, uzamykateľná | ks | 80 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
119 | Posúvač liatinový prírubový krátky DN80 PN10 L=180 mm, štvordierová príruba | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
120 | Posúvač liatinový prírubový krátky DN80 PN16 L=180 mm, 8 dierová príruba | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
121 | Posúvač liatinový prírubový krátky DN100 PN16 L=190 mm | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
122 | Koleso ručné k posúvaču DN80 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
123 | Koleso ručné k posúvaču DN100 | ks | 3 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
124 | Koleso ručné k posúvaču DN150 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
125 | Súprava zemná teleskopická k posúvaču DN80 1,3-1,8m kompatibilná s ponuknutým posúvačom | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
126 | Súprava zemná teleskopická k posúvaču DN100 1,3-1,8m kompatibilná s ponuknutým posúvačom | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
127 | Súprava zemná tuhá k posúvaču DN80 1,5m kompatibilná s ponuknutým posúvačom | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
128 | Súprava zemná tuhá k posúvaču DN100 1,5m kompatibilná s ponuknutým posúvačom | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
129 | Súprava zemná tuhá k posúvaču DN150 1,5m | ks | 3 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
130 | Súprava zemná teleskopická k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,3-1,8m (kompatibilná s položkou č. 132) | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
131 | Súprava zemná tuhá k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,50m (kompatibilná s dodanými posúvačmi domových prípojok) (komptatibilná s poloýkou č. 132) | ks | 40 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
132 | Posúvač domovej prípojky liatinový na oboch stranách s hrdlom pre PE potrubie d32 | ks | 50 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
133 | Posúvač domovej prípojky liatinový na oboch stranách s hrdlom pre PE potrubie d40 | ks | 3 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
134 | Posúvač domovej prípojky liatinový na oboch stranách s hrdlom pre PE potrubie d50 | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
135 | Posúvač domovej prípojky liatinový s VOZ/hrdlo pre PE potrubie 1 1/4"/d32 | ks | 30 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
136 | Posúvač domovej prípojky liatinový s VOZ/hrdlo pre PE potrubie 2"/d40 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
137 | Poklop posúvačový pevný, PA/GG | ks | 30 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
138 | Poklop ventilový pevný, PA/GG, H=250mm | ks | 100 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
139 | Poklop hydrantový pevný, PA/GG | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
140 | Podkladová doska pre ZZS, ventilový poklop, DIN 4057 | ks | 50 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
Cena celkom bez DPH | [7 empty] | 0
Označenie položiek „viď. Príloha č. 2 - Zoznam vycertifikovaných produktov“ ukladá uchádzačovi povinnosť predložiť požiadavku tak, aby táto bola plne v súlade s Prílohou č. 2 - Zoznam vycertifikovaných produktov. V predmetej Prílohe č. 2 sa nachádzajú materiály, ktoré prešli technickým posúdením VVS, a.s.
Identifikácia dodávateľa
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Kontaktná osoba:
Mobil a e-mail kontaktnej osoby: |  |  |  |  | podpis
V:
Dňa:
UPOZORNENIE! | Povinné polia, ktoré vypĺňa uchádzač