## Časť 1
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziológiu a katétrovú abláciu | [8 empty] | ČASŤ 1
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 1 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na intravazálne zavádzače s hemostatickým uzáverom, preplachovacím 3-cestným kohútom, priemerov 4-11Fr, v dĺžkach 10 cm a 25 cm vrátane kompatibilného vodiča, umožňujúce zavádzanie elektrofyziologických katétrov a sondy pre intrakardiálnu echografiu.
| 1. | zavádzací set | ks | 1400 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Podrobná sortimentná skladba pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 2
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziológiu a katétrovú abláciu | [8 empty] | ČASŤ 2
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 2 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na zavádzacie sety (so základným typom zavádzačov, vodičov, vysokotlakých hadičiek, punkčných ihiel spolu s ďalším pomocným príslušenstvom) pre nasledovné typy intervencií: zavádzanie intrakardiálnych elektród pre komplexnú elektrofyziologickú diagnostiku, zavádzanie intrakardiálnych elektród pre komplexné ablácie arytmií vrátane výkonov v ľavej predsieni a v ľavej komore.
| 1. | Zavádzací set pre elektrofyziologickú diagnostiku a ablácie arytmií vrátane výkonov v ľavej predsieni a v ľavej komore | ks | 1800
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Podrobná sortimentná skladba pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 3
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziológiu a katétrovú abláciu | [8 empty] | ČASŤ 3
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 3 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológius osobitným zreteľom na ovládateľné katétre umožňujúce intrakardiálnu echokardiografiu v hrúbke 8 – 10F s kompatibilitou k ultrazvukovým systémom GE a Siemens, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov.
| 1. | katétre ultrazvukové | ks | 140
| 2. | spojovacie káble | ks | 6
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Podrobná sortimentná skladba pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 4
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziológiu a katétrovú abláciu | [8 empty] | ČASŤ 4
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 4 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektrofyziologické katétre pre diagnostiku a liečbu arytmií, kompatibilné s 3D mapovacím systémom CARTO, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov.
| 1. | Fixné kvadrupolárne a multipolárne diagnostické katétre pre rôzne použitie, vrátane katétrov s technológiou AutoID pre automatické rozpoznanie a kompatibilitu s mapovacím systémom CARTO, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 20
| 2. | Ovládateľné kvadrupolárne a multipolárne diagnostické katétre pre rôzne použitie, vrátane katétrov s technológiou AutoID pre automatické rozpoznanie a kompatibilitu s mapovacím systémom CARTO, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 20
| 3. | Diagnostické multipolárne katétre pre mapovanie arytmií s vysokým rozlíšením kompatibilné so systémom CARTO, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 100
| 4. | Diagnostické katétre mriežkového tvaru ("Grid pattern") pre mapovanie arytmií s využitím multipolárneho mapovania, kompatibilné so systémom CARTO, vrátane príslušenstva a prepojovacích káblov | ks | 100
| 5. | Ablačné katétre so senzorovou elektromagnetickou intrakardiálnou navigáciou vrátane katétrov s možnosťou technológie merania kontaktnej sily / tlaku a smeru pôsobenia katétra na tkanivo (kompatibilné pre elektroanatomické mapovanie srdca so systémom CARTO), vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 200
| 6. | Ablačné katétre so senzorovou elektromagnetickou intrakardiálnou navigáciou vrátane katétrov s možnosťou technológie vysokoenergetickej teplotou kontrolovanej ablácie (kompatibilné pre elektroanatomické mapovanie srdca so systémom CARTO), vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 200
| 7. | Elektroporačné ablačné katétre využívajúce metódu ablácie pulzným poľom, plne kompatibilné a integrované s elektroanatomickým mapovaním srdca so systémom CARTO, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov | ks | 200
| 8. | Dlhé intravazálne zavádzače pre transseptálnu punkciu, neovládateľné aj ovládateľné, pre zavádzanie elektrofyziologických katétrov pre mapovanie a/alebo abláciu v ľavej predsieni alebo iných dutinách srdca, vrátane zavádzačov viditeľných priamo v elektroanatomickom mapovacom systéme CARTO bez použitia fluoroskopie, vrátane príslušenstva. | ks | 200
| 9. | Sety lokalizačných elektród pre 3D navigáciu systému CARTO, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 400
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Podrobná sortimentná skladba pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 5
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziológiu a katétrovú abláciu | [8 empty] | ČASŤ 5
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 5 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektrofyziologické katétre pre diagnostiku a liečbu arytmií, kompatibilné s 3D mapovacím systémom Ensite Precision a Ensite X, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov.
| 1. | Multipolárne diagnostické katétre vo všetkých fixných a ovládateľných štandardných zakriveniach a hrúbkach 4 – 7 F, vrátane katétrov s magnetickým senzorom kompatibilných so systémom Ensite Precision, EnsiteX, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 100
| 2. | Multipolárne ovládateľné diagnostické katétre s magnetickým senzorom s fixnou vzdialenosťou medzi elektródami pre vytváranie máp s vysokou hustotou bodov, bidirekčným ovládaním a umožňujúce rýchly zber dát v rôznych smeroch kompatibylných so systémom Ensite Precision, EnsiteX, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 200
| 3. | Ablačné katétre so 4mm/8mm distálnou ablačnou elektródou, vrátane preplachových ablačných katétrov s pružným ohýbateľným terminálnym hrotom a magnetickým senzorom umožňujúcim efektívne chladenie hrotu katétra kompatibilných so systémom Ensite Precision a Ensite X v rôznych zakriveniach, s možnosťou výberu uni-direkčného alebo bi-direkčného ovládania katétrov, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 100
| 4. | Preplachové ablačné katétre s magnetickým senzorom a senzorom pre určenie sily tlaku na tkanivo pre systém TactiSys Quartz kompatibilného so systémom Ensite Precision a Ensite X , s možnosťou unidirekčného alebo bidirekčného ovládania, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 100
| 5. | Intravazálne transseptálne zavádzače s rôznymi zakriveniami s hemostatickým uzáverom, preplachovacím 3-cestným kohútom pre transseptálne zavádzanie elektrofyziologických katétrov, v krivkách, vrátane príslušenstva | ks | 200
| 6. | Dlhé ovládateľné intravazálne zavádzače s hemostatickým uzáverom, preplachovacím 3-cestným kohútom pre zavádzanie elektrofyziologických katétrov pre mapovanie a/alebo abláciu v ľavej predsieni alebo iných dutinách srdca, bi-direkčné, rôznych kriviek a použiteľných dĺžok minimálne v rozsahu 40-82 cm, vrátane príslušenstva. | ks | 200
| 7. | Príslušenstvo pre intravazálne transseptálne zavádzače rôznych dĺžok a zakrivení so zreteľom na transseptálne punkčné ihly vrátane dvojitého zaostreného skosenia hrotu ihly | ks | 1400
| 8. | Sety lokalizačných elektród pre 3D navigáciu systému EnSite Precision a Ensite X, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 200
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Podrobná sortimentná skladba pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 6
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziológiu a katétrovú abláciu | [8 empty] | ČASŤ 6
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 6 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektrofyziologické katétre pre diagnostiku a liečbu arytmií, kompatibilné s 3D mapovacím systémom Rhythmia/Opal HDx, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov
| 1. | Neovládateľné diagnostické katétre vo všetkých, minimálne 6, fixných štandardných zakriveniach a hrúbkach 4 – 6 F (prípadne iné špecifické zakrivenie), kompatibilných so systémom Rhythmia/Opal HDx, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 20
| 2. | Ovládateľné kvadru a multipolárne diagnostické katétre, kompatibilné so systémom Rhythmia/Opal HDx, vrátane katétrov pre mapovanie koronárneho sinu v dĺžkach pre prístup z v. subclavia a/alebo v. femoralis, s mechanizmom ovládania push-pull, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 60
| 3. | Diagnostické multipolárne košíkové katétre pre mapovanie arytmií s vysokým rozlíšením kompatibilné so systémom Rhythmia/Opal HDx, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 40
| 4. | Ablačné multipolárne katétre so senzorovou elektromagnetickou intrakardiálnou navigáciou, s intrakardiálnym preplachovým chladením, vrátane katétrov využívajúcich technológiu DirectSense a katétrov s kontrolou prítlaku, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 40
| 5. | Sety lokalizačných elektród pre 3D navigáciu systému Rhythmia/Opal HDx, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. | ks | 200
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Podrobná sortimentná skladba pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 7
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziológiu a katétrovú abláciu | [8 empty] | ČASŤ 7
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 7 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na katétrovú abláciu pomocou ireverzibilnej elektroporácie pulzným poľom, kompatibilný so systémom Farapulse. Elektrofyziologický a ablačný set pozostáva z multipolárneho katétra na abláciu pulzným poľom, ovládateľného zavádzača a spojovacích káblov.
| 1. | Multipolárny katéter na abláciu pulzným poľom | ks | 1000
| 2. | Ovládateľný zavádzač | ks | 1000
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Podrobná sortimentná skladba pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 8
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziológiu a katétrovú abláciu | [8 empty] | ČASŤ 8
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 8 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitým zreteľom na slučkové ablačné, mapovacie a stimulačné katétre pre abláciu pulzným poľom s cieľom izolácie pulmonálnych žíl pri paroxyzmálnej aj perzistentnej forme predsieňovej fibrilácie pomocou katétra s predklonom slučky 20 stupňov pre rovnomerný kontakt s tkanivom (vrátane špecifických zavádzačov pre zavádzanie katétrov do ľavej predsiene) za použitia generátora PulseSelect, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov. Podmienkou je bezodplatné poskytnutie generátora s kompletným príslušenstvom k daným katétrom, počas celej doby zazmluvnenia, zo strany dodávateľa.
| 1. | Multipolárne bidirekčné katétre pre abláciu pulzným poľom | ks | 40
| 2. | Ovládateľný transseptálny bidirekčný zavádzač | ks | 40
| 3. | Spojovacie káble | ks | 10
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Podrobná sortimentná skladba pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 9
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziológiu a katétrovú abláciu | [8 empty] | ČASŤ 9
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 9 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitým zreteľom na univerzálne, jednorazové katétere s možnosťou ablácie pomocou rádiofrekvenčnej energie (RF) a aj pomocou energie pulzného poľa (PF) pre tvorbu širokoplošných lézií pri katétrovej ablácii arytmií vrátane príslušenstva. Katéter je osadený inovatívnou 9 mm konformnou mriežkovou špičkou, na ktorej je osadených 9 mini elektród zaisťujúcich presné monitorovanie teploty tkaniva v reálnom čase. Katéter je určený na dodanie ablačnej energie cez mriežkovú špičku za pomoci kompatibilného generátora a na elektro-anatomické mapovanie srdca pri využití uzavretých unipolárnych elektrogramov za pomoci kompatibilného 3D mapovacieho systému. Katéter je centrálne chladený fyziologickým roztokom použitím kompatibilnej preplachovej pumpy a umožňuje intrakardiálnu stimuláciu srdca. Príslušenstvo zahŕňa spojovací elektrický kábel, sadu preplachových hadičiek, sadu referenčných lokalizačných elektród a zemniacu opakovane použiteľnú elektródu.
| 1. | Ablačný katéter s príslušenstvom | ks | 100
| 2. | Sety lokalizačných eletród | ks | 100
| 3. | Spojovacie káble | ks | 20
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Podrobná sortimentná skladba pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 10
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziológiu a katétrovú abláciu | [8 empty] | ČASŤ 10
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 10 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na multipolárne (10 – 20 polárne) 7F ovládateľné mapovacie katétre určené pre mapovanie pravej predsiene a koronárneho sinu, s dosahom oblúka až 55mm pre uľahčený vstup do ústia koronárneho sinu, s možnosťou fixácie zakrivenia rotačným mechanizmom, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov.
| 1. | multipolárne ovládateľné mapovacie katétre | ks | 60
| 2. | príslušenstvo a spojovacie káble | ks | 4
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Podrobná sortimentná skladba pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 11
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziológiu a katétrovú abláciu | [8 empty] | ČASŤ 11
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
,
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 11 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na ovládateľné termosenzorové ablačné katétre so zlatou distálnou ablačnou elektródou, nepreplachové s dĺžkou distálneho ablačného hrotu 4mm alebo s predĺženým ablačným hrotom 8mm, irigačné katétre so zlatým hrotom s 12-timi otvormi 3D na úplnú elimináciu trombu, vrátane príslušenstva, spojovacích káblov a bidirekčných ovládateľných intravazálnych zavádzačov so zakrivením 180° obojstranne pre mapovanie a/alebo abláciu v ľavej predsieni alebo iných dutinách srdca.
| 1. | Ovládateľné 4-pólové termosenzorové ablačné katétre so zlatou distálnou ablačnou elektródou dĺžky 3,5 a 8mm | ks | 20
| 2. | Ovládateľné termosenzorové ablačné katétre so zlatou distálnou ablačnou elektródou, irigačné, všetkých zakrivení | ks | 200
| 3. | Ovládateľné 4-pólové termosenzorové ablačné katétre so zlatou distálnou ablačnou elektródou dĺžky 4 a 8mm | ks | 200
| 4. | Príslušenstvo | ks | 60
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Podrobná sortimentná skladba pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 12
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziológiu a katétrovú abláciu | [8 empty] | ČASŤ 12
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 12 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na ovládateľné multipolárne diagnostické katétre s rotačne symetrickou rukoväťou a s ovládaním push-pull, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov.
| 1. | Ovládateľné 4-polárne diagnostické katétre | ks | 100
| 2. | Ovládateľné 10-polárne a 20-polárne diagnostické katétre | ks | 400
| 3. | Pacientské káble | ks | 60
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Podrobná sortimentná skladba pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 13
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziológiu a katétrovú abláciu | [8 empty] | ČASŤ 13
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 13 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na diagnostické katétre 4-20 polárne, vrátane diagnostických ovládateľných katétrov v diametroch 3,3 - 7 Fr, s príslušenstvom vrátane káblov.
| 1. | Katéter elektrofyziologický 4-8 polárny | ks | 20
| 2. | Katéter elektrofyziologický 10-20 polárny | ks | 60
| 3. | Napájací kábel diagnostický | ks | 10
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Podrobná sortimentná skladba pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)