Príloha č.3

Oprava analyzátorov kyslíku :

- Zaistenie náhradného merania, prenájom náhradného merania po dobu opravy,

- Demontáž, oprava a spätná montáž, uvedenie do prevádzky,

- Náhradné diely

- vnútorná časť sondy vrátanie vykurovacieho článku – 1x

- článok (cell) – 2x

- kontakt – 2x

- difúzor – 2x

- elektronika HART ASSEMBLY SPARE OXT 4000 – 1x