**Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre Časť č. 4**

**Názov predmetu zákazky:** Gáza, vata, tampóny

Predmetom zákazky je: Dodávka „**Gáza, vata, tampóny**“ pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania, na obdobie 36 mesiacov.

**Časť č. 4: Kompresy**

***Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:***

|  |
| --- |
| 1. **Savý kompres z netkanej textílie a buničitej vaty**
 |
| **Výrobca** |  |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  |
| **Klasifikácia ZP (zaradenie ZP do triedy)** |  |
| **ŠÚKL kód (ak je relevantné)** |  |
| **Parameter** | **Charakteristika** | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňapožadovaný parameter **áno/nie**resp. uviesť konkrétnyúdaj: |
| Funkcia | Jednorázový absorpčný kompres s vysokou absorpčnou kapacitou na stredne až silno exsudujúce rany, akútne alebo chronické. |  |
| Štruktúra | * vonkajší obal z netkanej textílie
* vrstva z polypropylénu na ochranu bielizne
* celulózová netkaná textília rozvádzajúca tekutinu
* absorpčné jadro z celulózových vločiek
 |  |
| Vonkajšia krycia vrstva | hydrofóbna netkaná textília (PP alebo PE) prepúšťajúca vzduch, jemná, mäkká, pružná |  |
| uzatvára sekrét v komprese |  |
| chráni pred prilepením na ranu |  |
| PP vrstva na ochranu bielizne | modrá vrstva ochrannej fólie proti presakovaniu - ochrana a bezpečnosť vďaka rozlíšeniu bielej kontaktnej vrstvy s ranou a modrej ochrannej vrstvy smerujúcej od rany |  |
| Náplň | absorpčné jadro vyrobené z mäkkých celulózových vločiek uložených medzi integrovanými vrstvami na rozvádzanie a rovnomerné rozdelenie exsudátu z rany |  |
| rovnomerné rozptýlenie sekrétu  |  |
| vysoká kapacita absorpcie na zadržiavanie exsudátov |  |
| udržiava sterilitu |  |
| Balenie | sterilné  |  |
| každý kompres je zatavený jednotlivo, balený v krabičke, následne v kartóne |  |
| obal - jednoduchá manipulácia, otváranie |  |
| Rozmery cm | 10 x 20 (± 10%) |  |
| 1. **Extra savý kompres z netkanej textílie a buničitej vaty**
 |
| **Výrobca** |  |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  |
| **Klasifikácia ZP (zaradenie ZP do triedy)** |  |
| **ŠÚKL kód (ak je relevantné)** |  |
| **Parameter** | **Charakteristika** | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňapožadovaný parameter **áno/nie**resp. uviesť konkrétnyúdaj: |
| Funkcia | Extra savý kompres na silno exsudujúce rany, akútne alebo chronické. |  |
| Vlastnosti | Absorbuje exsudát a zároveň ho uzatvára v sebe, čím postupne zväčšuje svoj objem, dá sa použiť aj pri kompresnej terapii. |  |
| Dobrá tvarová stabilita – aj pri vertikálnom použití – vďaka stlačenej superabsorpčnej vrstve. |  |
| Štruktúra | * vonkajší obal z netkanej textílie
* modrá vrstva ochrannej fólie proti presakovaniu
* celulózová netkaná textília rozvádzajúca tekutinu
* vysoko absorpčné jadro z celulózových vločiek so superabsorbentom
 |  |
| Vonkajšia -krycia vrstva | hydrofóbna netkaná textília |  |
| jemná a hypoalergénna, minimalizuje riziko podráždenia pokožky |  |
| priedušná, čo umožňuje cirkuláciu vzduchu a podporuje hojenie rany |  |
| rýchle odvádzanie vlhkosti z rany prispieva k rýchlejšiemu hojeniu |  |
| nelepí sa na ranu |  |
| zabraňuje presakovaniu sekrétov a chráni ranu pred kontamináciou |  |
| PP vrstva na ochranu bielizne | modrá vrstva ochrannej fólie proti presakovaniu - ochrana a bezpečnosť vďaka rozlíšeniu bielej kontaktnej vrstvy s ranou a modrej ochrannej vrstvy smerujúcej od rany |  |
| Náplň - jadro | celulózové vločky a superabsorpčný polymér |  |
| veľmi vysoká absorpčná kapacita umožňujúca dlhé intervaly výmeny krytia s dlhými fázami pokoja rany |  |
| Balenie | sterilné |  |
| každý kompres je zatavený jednotlivo, balený v krabičke, následne v kartóne |  |
| Rozmery cm | 15 x 20 (± 10%) |  |
| 20 x 25 (± 10%) |  |

Obchodné meno uchádzača: ........................................................... *(doplní uchádzač)*

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................... *(doplní uchádzač)*

IČO uchádzača: ............................................................................. *(doplní uchádzač)*

Vypracoval: ....................

V ........................................, dňa ........................

....................................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača