**Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre Časť č. 3**

**Názov predmetu zákazky:** Gáza, vata, tampóny

Predmetom zákazky je:Dodávka „**Gáza, vata, tampóny**“ pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania, na obdobie 36 mesiacov.

**Časť č. 3: Vata**

***Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Vata buničitá delená** | | |
| **Výrobca** | |  |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** | |  |
| **Klasifikácia ZP (zaradenie ZP do triedy)** | |  |
| **ŠÚKL kód (ak je relevantné)** | |  |
| **Parameter** | **Charakteristika** | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa  požadovaný parameter **áno/nie**  resp. uviesť konkrétny  údaj: |
| Funkcia | Tampóny na použitie v zdravotníctve na čistenie pokožky pred aplikáciou injekcie, infúzie. |  |
| Materiál /Prevedenie | vysoko bielená buničina, homogénna, neprašná, spevnené okraje, jemná štruktúra |  |
| hypoalergénna, šetrná k pokožke |  |
| mäkká nadýchaná textúra |  |
| bez zápachu, chemikálií a alergénov |  |
| vysoká priedušnosť |  |
| vysoká savosť (absorbuje až 8-10 násobok vlastnej hmotnosti) |  |
| rolka obsahuje 500 tampónov, ktoré sú oddelené perforáciou |  |
| počet vrstiev: 8 |  |
| nesterilné s možnosťou sterilizácie |  |
| v jednom balení sú 1 alebo 2 rolky hygienicky zabalené do PVC obalu a následne v kartóne |  |
| uviesť balenie |  |
| Rozmery  tampónov | 4x5 cm |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Vata buničitá prierezy** | | |
| **Výrobca** | |  |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** | |  |
| **Klasifikácia ZP (zaradenie ZP do triedy)** | |  |
| **ŠÚKL kód (ak je relevantné)** | |  |
| **Parameter** | **Charakteristika** | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa  požadovaný parameter **áno/nie**  resp. uviesť konkrétny  údaj: |
| Funkcia | Vata buničitá prierezy na použitie v zdravotníctve pri čistení. |  |
|  | vysoko bielená buničina, neprašná, s jemnou štruktúrou a krepom |  |
| mäkká nadýchaná textúra |  |
| bez zápachu, chemikálií a alergénov |  |
| hypoalergénna a šetrná k pokožke |  |
| vysoká priedušnosť |  |
| vysoká savosť (absorbuje až 8-10 násobok vlastnej hmotnosti) |  |
| nesterilné balenie s možnosťou sterilizácie |  |
| hygienicky zabalené do PVC obalu a následne v kartóne |  |
| Rozmery  prierezov | 15 x 20 cm (tolerancia ±2 cm) |  |
| Hmotnosť | 1 kg |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Vata obväzová vinutá** | | |
| **Výrobca** | |  |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** | |  |
| **Klasifikácia ZP (zaradenie ZP do triedy)** | |  |
| **ŠÚKL kód (ak je relevantné)** | |  |
| **Parameter** | **Charakteristika** | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa  požadovaný parameter **áno/nie**  resp. uviesť konkrétny  údaj: |
| Funkcia | Vata obväzová vinutá na použitie v zdravotníctve na ošetrenie kože. |  |
| Materiál/  Prevedenie | 100% bavlna, prírodný materiál, kompaktná, ľahká manipulácia, nesmie sa zhlukovať, húžvať |  |
| bielenie bez použitia chlóru |  |
| vysoká savosť – absorbuje krv a sekréty bez toho, aby vlhkosť presakovala von |  |
| hypoalergénnosť – vhodné aj pre citlivú pokožku a alergikov |  |
| jemný materiál minimalizuje podráždenie kože a je šetrný k ranám |  |
| vysoká priedušnosť |  |
| neobsahuje nečistoty, chemické rezíduá ani dráždivé látky |  |
| nesmie uvoľňovať prachové častice |  |
| odolnosť voči roztrhnutiu aj po nasiaknutí tekutinou, nerozpadá sa |  |
| nesterilné, s možnosťou sterilizácie |  |
| 1 balenie obsahuje 1 kg vinutej obväzovej vaty hygienicky zabalenej do PVC obalu a následne v kartóne |  |
| Hmotnosť | 1 kg |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

Obchodné meno uchádzača: ........................................................... *(doplní uchádzač)*

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................... *(doplní uchádzač)*

IČO uchádzača: ............................................................................. *(doplní uchádzač)*

Vypracoval: ....................

V ........................................, dňa ........................

....................................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača