**Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre Časť č.1**

**Názov predmetu zákazky:** Gáza, vata, tampóny

Predmetom zákazky je:Dodávka „**Gáza, vata, tampóny**“ pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania, na obdobie 36 mesiacov.

**Časť č. 1: Gázové tampóny a longety**

***Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:***

|  |
| --- |
| 1. **Tampón prešívaný s RTG prúžkom**
 |
| **Výrobca** |  |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  |
| **Klasifikácia ZP (zaradenie ZP do triedy)** |  |
| **ŠÚKL kód (ak je relevantné)** |  |
| **Parameter** | **Charakteristika** | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňapožadovaný parameter **áno/nie**resp. uviesť konkrétnyúdaj: |
| Funkcia | Jednorazová zdravotnícka pomôcka vyrobená z vysoko kvalitnej bavlnenej gázy. Používa sa v chirurgii, pri prvotnom ošetrení rán a počas invazívnych lekárskych zákrokov. Musí poskytovať optimálnu absorpciu krvi, sekrétov a iných telesných tekutín. |  |
| Materiál/Prevedenie | 100 % bavlnená gáza bielená bez použitia chlóru (EFC – Elemental Chlorine Free) a bez optických zjasňovačov |  |
| spĺňa normu EN 14079 pre zdravotnícke textílie |  |
| vyhovuje norme ISO 13485 pre zdravotnícke pomôcky |  |
| počet vláken: min. 17 nití/cm²  |  |
| hypoalergénny materiál, šetrný k pokožke |  |
| vysoká priedušnosť |  |
| vysoká savosť |  |
| tampóny sú zošité okolo okrajov a po uhlopriečke, čo zaisťuje pevnosť a zabraňuje uvoľňovaniu vlákien do rany |  |
| zošitie kvalitnou, pevnou chirurgickou niťou, ktorá je odolná voči sterilizácii |  |
| RTG vlákno v strede štvorca |  |
| nesterilné, s možnosťou sterilizácie |  |
| spôsob balenia: PE vrecká uzatvorené tepelným zvarom |  |
| ručný spôsob výroby |  |
| Rozmery prierezu vcm | 22x22 (počet vrstiev: 8) |  |
| 45x45 (počet vrstiev: 4) |  |

|  |
| --- |
| 1. **Tampón stáčaný**
 |
| **Výrobca** |  |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  |
| **Klasifikácia ZP (zaradenie ZP do triedy)** |  |
| **ŠÚKL kód (ak je relevantné)** |  |
| **Parameter** | **Charakteristika** | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňapožadovaný parameter **áno/nie**resp. uviesť konkrétnyúdaj: |
| Funkcia | Jednorazová zdravotnícka pomôcka vyrobená z vysoko kvalitnej bavlnenej gázy. Používa sa v chirurgii, pri ošetrení rán, odsávaní tekutín a pri zastavovaní krvácania. Gáza je stáčaná do kompaktného tvaru, čím sa zabezpečuje vysoká absorpcia a jednoduché umiestnenie do rany alebo telesnej dutiny. |  |
| Materiál/Prevedenie | 100 % bavlnená gáza bielená bez použitia chlóru (EFC – Elemental Chlorine Free) a bez optických zjasňovačov |  |
| spĺňa normu EN 14079 pre zdravotnícke textílie |  |
| vyhovuje norme ISO 13485 pre zdravotnícke pomôcky |  |
| počet vláken: min. 17 nití/cm² |  |
| hypoalergénny materiál, šetrný k pokožke |  |
| vysoká priedušnosť |  |
| jemná vláknitá štruktúra zabezpečuje efektívnu absorpciu a pohodlie pacienta |  |
| tampón je stáčaný do kompaktného valcovitého tvaru |  |
| bez uvoľňovania vlákien do rany |  |
| nesterilné, s možnosťou sterilizácie |  |
| spôsob balenia: PE vrecká zapínacie |  |
| ručný spôsob výroby |  |
| Rozmery prierezu vcm | stredný 20x18  |  |
| veľký 30x25  |  |

|  |
| --- |
|  **C. Gáza skladaná a longeta skladaná** |
| **Výrobca** |  |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  |
| **Klasifikácia ZP (zaradenie ZP do triedy)** |  |
| **ŠÚKL kód (ak je relevantné)** |  |
| **Parameter** | **Charakteristika** | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňapožadovaný parameter **áno/nie**resp. uviesť konkrétnyúdaj: |
| Funkcia | Jednorazová zdravotnícka pomôcka určená na odsávanie tekutín, ošetrenie a krytie rán.  |  |
| Materiál/Prevedenie | 100 % bavlnená gáza bielená bez použitia chlóru (EFC – Elemental Chlorine Free) a bez optických zjasňovačov |  |
| spĺňa normu EN 14079 pre zdravotnícke textílie |  |
| vyhovuje norme ISO 13485 pre zdravotnícke pomôcky |  |
| počet vláken: min. 17 nití/cm²  |  |
| hypoalergénny materiál, šetrný k pokožke |  |
| vysoká priedušnosť |  |
| vysoká a rovnomerná savosť |  |
| nesterilné, s možnosťou sterilizácie |  |
| spôsob balenia: PE vrecká uzatvorené tepelným zvarom |  |
| ručný spôsob výroby |  |
| Rozmery cm | 12 x 8 (počet vrstiev: 8) |  |
| 22 x 14 (počet vrstiev: 8) |  |
| 90 x 7,5 (počet vrstiev: 6) |  |

Obchodné meno uchádzača: .......................................................... *(doplní uchádzač)*

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................... *(doplní uchádzač)*

IČO uchádzača: .............................................................................. *(doplní uchádzač)*

Vypracoval: ....................

V ........................................, dňa ........................

....................................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača