**Špecifikácia predmetu objednávky**

**Modernizácia a sfunkčnenie požiarnych dverí v nemocniciach UNB**

* oprava, doplnenie chýbajúcich komponentov,
* správne nastavenie zatváracieho zariadenia a zámku
* odvoz a likvidácia odpadu,
* výkon preventívnej údržby a prehliadky požiarnych dverí po oprave v zmysle vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru a v zmysle prevádzkových pokynov od výrobcu.
* písomný zápis o vykonaných úkonoch a o vykonanej preventívnej údržbe a prehliadke požiarnych dverí

**Podmienky plnenia:**

* Oprávnenie uchádzača vydané výrobcom požiarneho uzáveru alebo splnomocneným zástupcom výrobcu požiarneho uzáveru - protipožiarnych dverí (na základe vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z.z.) na montáž, údržbu a kontrolu požiarneho uzáveru,

**Miesto predmetu zákazky:**

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava

Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, Bratislava

Nemocnica akad. L. Dérera, Limbova 5, Bratislava

Nemocnica ŠGN Podunajské Biskupice, Krajinská 91, Bratislava

Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava