## Priloha_č_1
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk/Cenová ponuka
áno
Identifikačné údaje uchádzača | [8 empty] | nie
Obchodné meno alebo názov uchádzača | [8 empty] | mikro
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača, štát | [8 empty] | malý
IČO | [8 empty] | stredný
IČ DPH | [8 empty] | veľký
Štatutárny zástupca
Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Telefónne číslo
E-mailová adresa
Platca DPH v SR
Platca DPH v inom členskom štáte EÚ, resp. v tretej krajine
Zatriedenie hospodárskeho subjektu podľa veľkosti podniku
Por. č | Názov položky, popis položky | M.J | Množstvo |  | Jednotková cena bez DPH v EUR | Cena za požadované množstvo v EUR bez DPH | názov,obchodné meno danej položky (doplní uchádzač) | Stanovenie Sadzby DPH (doplní uchádzač)
1. | Názov položky: Chladiaci stojan na skúmavky (napr. StarChill PCR s katalógovým číslom E2396-2004 od firmy Ecomed alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Laboratórne chladiace stojany určené na bezpečné uchovávanie a prepravu skúmaviek, PCR stripov a PCR platní. Zariadenie musí umožňovať chladenie vzoriek na teplotu približne -20 °C po dobu minimálne 1 hodiny pri izbovej teplote (22–25 °C), bez potreby použitia suchého ľadu alebo kvapalného dusíka. Musí byť možné ho predchladiť v bežnej laboratórnej mrazničke (-20 °C) a následne použiť na pasívne chladenie vzoriek. Stojan musí obsahovať integrovaný farebný teplotný indikátor, ktorý vizuálne signalizuje prekročenie bezpečnej teploty pre biologické vzorky (napr. >7 °C). Vyžaduje sa kompatibilita s typmi skúmaviek 0,2 ml. | ks | 1 |  |  | 0
2. | Názov položky: Chladiaci stojan na skúmavky (napr. StarChill MCT (katalógové číslo E2396-5634 od firmy Ecomed alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Laboratórne chladiace stojany určené na bezpečné uchovávanie a prepravu skúmaviek, PCR stripov a PCR platní. Zariadenie musí umožňovať chladenie vzoriek na teplotu približne -20 °C po dobu minimálne 1 hodiny pri izbovej teplote (22–25 °C), bez potreby použitia suchého ľadu alebo kvapalného dusíka. Musí byť možné ho predchladiť v bežnej laboratórnej mrazničke (-20 °C) a následne použiť na pasívne chladenie vzoriek. Stojan musí obsahovať integrovaný farebný teplotný indikátor, ktorý vizuálne signalizuje prekročenie bezpečnej teploty pre biologické vzorky (napr. >7 °C). Vyžaduje sa kompatibilita s typmi skúmaviek 1,5 ml. | ks | 2 |  |  | 0
3. | Názov položky: Chladiaci stojan na skúmavky (napr. StarChill MCT (katalógové číslo E2396-5636 od firmy Ecomed alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Laboratórne chladiace stojany určené na bezpečné uchovávanie a prepravu skúmaviek, PCR stripov a PCR platní. Zariadenie musí umožňovať chladenie vzoriek na teplotu približne -20 °C po dobu minimálne 1 hodiny pri izbovej teplote (22–25 °C), bez potreby použitia suchého ľadu alebo kvapalného dusíka. Musí byť možné ho predchladiť v bežnej laboratórnej mrazničke (-20 °C) a následne použiť na pasívne chladenie vzoriek. Stojan musí obsahovať integrovaný farebný teplotný indikátor, ktorý vizuálne signalizuje prekročenie bezpečnej teploty pre biologické vzorky (napr. >7 °C). Vyžaduje sa kompatibilita s typmi skúmaviek 2,0 ml. | ks | 2 |  |  | 0
4. | Názov položky: Pipetovacie špičky 200 µl XL predĺžené s filtrom (napr. produkt s katalógovým číslom I1011-5830 od firmy ECOMED alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Laboratórne špičky pre mikropipety s predĺženou dĺžkou. Vhodné najmä pre aplikácie, ktoré si vyžadujú veľmi úzke skúmavky, alebo je problém dostať sa ku médiu. V balení: 8x100 stojančeky. Dĺžka : 92mm. Exspirácia min. 12 mesiacov od dodania. | bal. | 4 |  |  | 0
5. | Názov položky: Pipetovacie špičky 200 µl s rozšíreným nasávacím otvorom (napr. produkt s katalógovým číslom E1011-8400 od firmy ECOMED alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Laboratórne špičky pre mikropipety so zväčšeným otvorom, ktoré minimalizujú strihanie a fragmentáciu buniek pri pipetovaní makromolekúl a viskóznych vzoriek. Vhodné pre protokoly NGS alebo iné molekulárno-biologické aplikácie. V balení: 10x96 stojančeky. Exspirácia min. 12 mesiacov od dodania. | bal. | 4 |  |  | 0
6. | Názov položky: Pipetovacie špičky 1000 µl s rozšíreným nasávacím otvorom (napr. produkt s katalógovým číslom 1011-9000 od firmy ECOMED alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Popis položky - minimálne požiadavky: Laboratórne špičky pre mikropipety s objemom do 1000 µl so zväčšeným otvorom, vhodné na minimalizáciu fragmentácie buniek pri pipetovaní viskóznych alebo citlivých vzoriek, použiteľné pre NGS alebo podobné protokoly. V balení: 1000 ks Exspirácia min. 12 mesiacov od dodania. | bal. | 5 |  |  | 0
7. | Názov položky:Pipetovacie špičky TipONE 1000 µl XL graduované FILTER REFILL Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent z dôvodu kompatibility so stojanmi a pipetami používanými na pracovisku. Popis položky - minimálne požiadavky: HDPE filter, zachytenie minimálne 99% potenciálnych kontaminatnov o veľkosti 100 nm. Kompatibilné so stojanmi firmy STARLAB. Dĺžka špičiek: 85mm. Graduácia: 100, 250, 500 a 1000 ul V balení 10x96 ks. Exspirácia min. 12 mesiacov od dodania. | bal. | 6 |  |  | 0
8. | Názov položky: Pipetovacie špičky TipONE 200 µl FILTER REFILL Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent z dôvodu kompatibility so stojanmi a pipetami používanými na pracovisku. Popis položky - minimálne požiadavky: HDPE filter, zachytenie minimálne 99% potenciálnych kontaminatnov o veľkosti 100 nm. Kompatibilné so stojanmi firmy STARLAB. Dĺžka špičiek: 51mm. Graduácia: 50, 100 a 200 ul V balení 10x96 ks. Exspirácia min. 12 mesiacov od dodania. | bal. | 6 |  |  | 0
9. | Názov položky: Pipetovacie špičky TipONE 10 µl graduované FILTER REFILL Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent z dôvodu kompatibility so stojanmi a pipetami používanými na pracovisku. Popis položky - minimálne požiadavky: HDPE filter, zachytenie minimálne 99% potenciálnych kontaminatnov o veľkosti 100 nm. Kompatibilné so stojanmi firmy STARLAB. Dĺžka špičiek: 34 mm. Graduácia: 2,5 a 10 ul V balení 10x96 ks. Exspirácia min. 12 mesiacov od dodania. | bal. | 2 |  |  | 0
10. | Názov položky: Laboratórne rukavice napr. ecoSHIELD alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu Popis položky - minimálne požiadavky: Požiadavka na AQL: 0,25 Dvojvrstvové rukavice (dvojstenná ochrana) Čistota: rukavice úplne bez akcelerátorov (accelerator free) V balení 150 kusov. Veľkosť S. Testované dermatologicky, premývané a nespôsobujúce alergie - napr. dermatitídy. Exspirácia min. 12 mesiacov od dodania. | bal. | 4 |  |  | 0
Cena celkom v Eur bez DPH | [5 empty] | 0
V.................................................., dňa................................. |  |  |  | sem uchádzač vloží vlastnoručný podpis a pečiatku (tento text zmaže)
sem uchádzač vpíše meno, priezvisko, funkciu osoby oprávnenej/splnomocnenej konať za uchádzača (tento text zmaže)