Príloha č. 2.8  Predpokladaný objem odberu a zoznam odberných miest (8. časť)

- Časť zákazky: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Tabuľka č. 1

|  | Odberné miesto | Predpoklad. objem odberu (kWh) od 01.01.2026 do 31.12.2026 | ČOM | Sadzba | EIC kód | Napäť. Úroveň | Rezerv. kapacita (kW) | Max. rezerv. kapacita (kW) hodnota ističa (A) | Typ merania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody 6, 810 05, Bratislava | 940 000 | 4800309002 | X2 | 24ZZS8003090000F | VN | 330 | 500A | xxx |
| 2. | Ministerstvo dopravy SR, Lamačská cesta 8, 811 04, Bratislava | 220 000 | 4801085003 | C2-X3 | 24ZZS8010850000Z | NN | 330 | 480A |  |
| 3. | Ministerstvo dopravy SR, Krušovská 2090/61, 955 01 Topoľčany | 20 000 | 3108903860 | X2 | 24ZZS8903860000Z | VN | 116 | 500A |  |
|  | SPOLU: | 1 180 000 |  |  |  |  |  |  |  |