Príloha č. 2.5  Predpokladaný objem odberu a zoznam odberných miest (5. časť)

- Časť zákazky: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Tabuľka č. 1

|  | Odberné miesto | Predpoklad. objem odberu (kWh) od 01.01.2026 do 31.12.2026 | ČOM | Sadzba | EIC kód | Napäť. Úroveň | Rezerv. kapacita (kW) | Max. rezerv. kapacita (kW) hodnota ističa (A) | Typ merania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava - Staré Mesto (AB) | 345 000 | 4600395007 | A | 24ZZS6024923000C | NN | 1890 | 3 x 630 A | A |
| 2. | Donnerova 7, Bratislava (Služ. byt) | 500 | 4600387746 | A | 24ZZS5154933000H | NN | 5 | 1 x 25 A | A |
| 3. | Bukureštská 4, Bratislava (AB) | 68 670 | 4600391692 | A | 24ZZS50002420004 | NN | 396 | 3 x 160 A | A |
| 4. | Bukureštská 4, Bratislava (AB) | 530 | 4600394419 | C | 24ZZS51057990002 | NN | 50 | 3 x 25 A | C |
| 5. | Bukureštská 4, Bratislava (AB) | 2 800 | 4600393650 | C | 24ZZS5173889000S | NN | 70 | 3 x 32 A | C |
| 6. | Hanulová 5/C, Bratislava (AB) | 33 000 | 1011893 | A | 24ZZS8029180000M | VN | 250 | 250 kW | A |
|  | SPOLU: | 450 500 |  |  |  |  |  |  |  |