Príloha č. 2.4  Predpokladaný objem odberu a zoznam odberných miest (4. časť)

- Časť zákazky: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Tabuľka č. 1

|  | Odberné miesto | Predpoklad. objem odberu (kWh ) od 01.01.2026 do 31.12.2026 | ČOM | Sadzba | EIC kód | Napäť. Úroveň | Rezerv. kapacita (kW) | Max. rezerv. kapacita (kW) hodnota ističa (A) | Typ merania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava | 1 040 000 | 3108066000 |  | 24ZZS8066000000S | NN z transformačných staníc | Neurčuje sa | Istič 3-fázy 500A | 3 fázový digitálny elektromer, meranie typu A |
| 2. | Pražská 1, 811 04 Bratislava | 399 000 | 3106081888 |  | 24ZZS60818880002 | VN | I. Q = 195 kW II. Q = 285 kW III. Q = 285 kW IV. Q = 195 kW | Max. 330,5 kW | 3 fázový digitálny elektromer, meranie typu A |
|  | SPOLU: | 1 439 000 |