## Hárok1
| Príloha č. 2b SP_Technická špecifikácia a cenová kalkulácia/Návrh na plnenie kritéria |  |  |  | Príloha č. 1 Zmluvy_Technická špecifikácia a cenová kalkulácia/Návrh na plnenie kritéria
Technická špecifikácia a cenová kalkulácia/Návrh na plnenie kritéria
| Názov projektu: | SZŠ Zvolen - modernizácia infraštruktúry a podpora vzdelávania, odbornej prípravy a zručnosti
| Názov zákazky: | Dodanie učebných pomôcok pre anatómiu a prvú pomoc
| Časť predmetu zákazky č.2 | Polohovanie a starostlivosť o pacienta
| Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, adresa, IČO): | Vyplní uchádzač
| Kontaktná osoba, Telefón, E-mail | Vyplní uchádzač
Uchádzač vyplní bunky označené žltou farbou.
Upozornenie: Verejný obstarávateľ požaduje v rámci každého predmetu zákazky aj - dovoz, montáž/inštaláciu a zaškolenie. Sumu na uvedené služby zohľadní uchádzač vo svojej celkovej ponukovej cene, nakoľko tieto služby nie sú samostatnou položkou technickej špecifikácie a cenovej kalkulácie.
1 | Toaletný vozík na kolieskach |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru: doplní uchádzač
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
1. | Konštrukcia |  |  |  | kovová s práškovým nástrekom
2. | Odklápacie rúčky a nožné opierky |  |  |  | požaduje sa
3. | Na kolieskach | ks |  |  | 4 - 2 kolieska s brzdou
4. | Odnímateľná plastová nádoba pod sedákom |  |  |  | požaduje sa
5. | Čalúnené lakťové opierky a sedadlo |  |  |  | požaduje sa
6. | Rozmer sedadla Š x H (šírka x hĺbka sedu) | mm | 425 x 425 | 470 x 450
7. | Výška sedu | mm | 510 | 530
8. | Nosnosť | kg | 100 | 130
9. | Umývateľný, dezinfikovateľný |  |  |  | požaduje sa
10. | „ES vyhlásenie o zhode“ podľa nariadenia vlády SR č 582/2008 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 3
| Cena za 1 kus v EUR bez DPH: | 0
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
2 | Podložná misa |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru: doplní uchádzač
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
1. | Podložná misa s rukoväťou |  |  |  | požaduje sa
2. | Materiál |  |  |  | pevný odolný plast
3. | Tvar |  |  |  | oválny
4. | S vrchnákom |  |  |  | požaduje sa
5. | Rozmer D x Š x V (dĺžka x šírka x výška) | mm | 420 x 290 x 110 | 500 x 300 x 140
6. | Umývateľná, dezinfikovateľná |  |  |  | áno
| Požadovaný počet kusov: | 3
| Cena za 1 kus v EUR bez DPH: | 0
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
3 | Tvarovaný vankúš na sedenie s otvorom |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru: doplní uchádzač
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
1. | Materiál výplne |  |  |  | polyuretánová pena / polypropylénový / PPS granulát
2. | Poťah umývateľný, dezinfikovateľný / pratelný |  |  |  | požaduje sa
3. | Určený na prevenciu a liečbu preležanín |  |  |  | požaduje sa
4. | „ES vyhlásenie o zhode“ podľa nariadenia vlády SR č 582/2008 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 3
| Cena za 1 kus v EUR bez DPH: | 0
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
4 | Antidekubitný vankúš - sedacia podložka |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru: doplní uchádzač
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
1. | Rozmer D x Š (dĺka x šírka) | mm | 400 x 400 | 450 x 450
2. | Materiál výplne |  |  |  | PUR pena / pamäťová pena
3. | Poťah prateľný / umývatteľný |  |  |  | požaduje sa
4. | „ES vyhlásenie o zhode“ podľa nariadenia vlády SR č 582/2008 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 3
| Cena za 1 kus v EUR bez DPH: | 0
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
5 | Koleso proti dekubitom |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru: doplní uchádzač
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
1. | Priemer | cm | 40 | 50
2. | Nafukovací |  |  |  | požaduje sa
3. | Dezinfikovateľný |  |  |  | požaduje sa
4. | Určený na zníženie tlaku na sakrálnu oblasť |  |  |  | požaduje sa
5. | „ES vyhlásenie o zhode“ podľa nariadenia vlády SR č 582/2008 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 3
| Cena za 1 kus v EUR bez DPH: | 0
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
6 | Antidekubitný matrac s kompresorom |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru: doplní uchádzač
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
1. | Rozmer D x Š (dĺžka x šírka) | cm |  |  | 200 x 90
2. | Materiál matraca |  |  |  | PVC
3. | Nosnosť | kg | 110 | 140
4. | Umývateľný, dezinfikovateľný
5. | Kompresor |  |  |  | požaduje sa
6. | Napájanie | V | 220 | 240
7. | Cyklus - zmeny tlaku v komorách matraca | min | 5 | 12
8. | „ES vyhlásenie o zhode“ podľa nariadenia vlády SR č 582/2008 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 3
| Cena za 1 kus v EUR bez DPH: | 0
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
7 | Polohovací klin medzi kolená |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru: doplní uchádzač
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
1. | Určený na prevenciu vzniku preležanín |  |  |  | požaduje sa
2. | Určený na polohovanie a fixáciu dolných končatín vo fyziologickej polohe |  |  |  | požaduje sa
3. | Materiál |  |  |  | pamäťová pena
4. | Poťah prateľný |  |  |  | požaduje sa
4. | „ES vyhlásenie o zhode“ podľa nariadenia vlády SR č 582/2008 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 3
| Cena za 1 kus v EUR bez DPH: | 0
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
8 | Polohovací polvalec |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru: doplní uchádzač
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
1. | Rozmer D x Š x V (dĺžka x šírka x výška) | cm | 40 x 15 x 7,5 | 60 x 30 x 20
2. | Výplň |  |  |  | pena / molitan
3. | Poťah |  |  |  | umelá koža / velúr
4. | Poťah umývateľný, dezinfikovateľný |  |  |  | požaduje sa
5. | Určený na polohovanie |  |  |  | požaduje sa
6. | „ES vyhlásenie o zhode“ podľa nariadenia vlády SR č 582/2008 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 3
| Cena za 1 kus v EUR bez DPH: | 0
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
9 | Polohovací klin |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru: doplní uchádzač
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
1. | Rozmer D x Š x V (dĺžka x šírka x výška) | cm | 55 x 60 x 22 | 70 x 60 x 30
2. | Materiál výplne |  |  |  | polyureánová / polyetylénová pena
3. | Poťah |  |  |  | bavlna / PVC / koženka
| odnímateľný |  |  |  | požaduje sa
| umývateľný / prateľný |  |  |  | požaduje sa
4. | „ES vyhlásenie o zhode“ podľa nariadenia vlády SR č 582/2008 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 3
| Cena za 1 kus v EUR bez DPH: | 0
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
10 | Antidekubitný chránič päty |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru: doplní uchádzač
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
1. | Rozmer VxŠxH (výška x šírka x hĺbka) | mm | 15x12 | 25x17
2. | Materiál výplne |  |  |  | duté polyesterové vlákno
3. | Materiál poťahu |  |  |  | bavlna / polyamid
4. | Umývateľný / dezinfikovateľný / prateľný |  |  |  | požaduje sa
5. | Upevnenie pomocou suchého zipsu |  |  |  | požaduje sa
6. | „ES vyhlásenie o zhode“ podľa nariadenia vlády SR č 582/2008 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 6
| Cena za 1 kus v EUR bez DPH: | 0
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
11 | Bočný polohovací vankúš XL |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru: doplní uchádzač
P.č. | Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  |  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
1. | Rozmer D x Š (dĺžka x šírka) | cm | 175 x 30 | 180 x 32
2. | Materiál výplne |  |  |  | polyesterové mikrovločky
3. | Materiál poťahu |  |  |  | polamid / polyuretán
4. | Umývateľný, dezinfikovateľný |  |  |  | požaduje sa
5. | Priedušný, vzdušný a vodeodolný |  |  |  | požaduje sa
6. | „ES vyhlásenie o zhode“ podľa nariadenia vlády SR č 582/2008 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok |  |  |  | požaduje sa
| Požadovaný počet kusov: | 3
| Cena za 1 kus v EUR bez DPH: | 0
| Celková cena v EUR bez DPH: | 0
| DPH: | 0
| Celková cena v EUR s DPH: | 0
Uchádzač: **
** Pozn. vyznačiť.
| Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH (súčet všetkých položiek) |  |  | 0
| DPH: |  |  | 0
| Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH - návrh na plnenie kritéria: |  |  | 0
Cena stanovená za predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky (technickou špecifikáciou). Verejnému obstarávateľovi nevzniknú žiadne iné dodatočné náklady.
Uchádzač vyhlasuje a predložením svojej ponuky potvrdzuje, že ním ponúkaný tovar spĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v príloha č. 2 SP - Technická špecifikácia a cenová kalkulácia/Návrh na plnenie kritéria.
V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH. V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ rovnakú sumu ako uviedol v časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“. V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ).
Pokyny na vypracovanie ponuky:
*Uchádzač doplní údaje – potvrdí slovom "áno"/"nie", pri minimálnych/maximálnych hodnotách uvedie konrétny parameter
Meno a priezvisko, podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu:
V:
Dátum :