Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia prepravy, distribúcie, štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku na všetkých odberných miestach na jeden rok s účinnosťou zmluvy od 01.01.2022 od 06:00 hod. do 01.01.2023 do 06:00 hod. Predpokladaný celkový ročný odber zemného plynu je 51 101,99 MWh.

1. Zoznam odberných miest pre zemný plyn (maloodber a strednoodber)

| POD kód | Predpokladaná ročná spotreba (MWh) | Tarifa | Maloodber/ Strednoodber (MO/ SO) | Denné maximálne odobraté množstvo zemného plynu (DDM v m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKSPPDIS000610600017 | 0 | TS 1 | MO |  |
| SKSPPDIS000610600018 | 25,181 | TS 3 | MO |  |
| SKSPPDIS000610600383 | 0 | TS 2 | MO |  |
| SKSPPDIS000610600768 | 147,16 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000610601228 | 255,874 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000610601238 | 31,279 | TS 3 | MO |  |
| SKSPPDIS000610601258 | 230,731 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000610601671 | 12,48 | TS 2 | MO |  |
| SKSPPDIS000610602010 | 185,524 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000610602056 | 46,898 | TS 4 | MO |  |
| SKSPPDIS000610602328 | 43,192 | TS 4 | MO |  |
| SKSPPDIS000610602675 | 20,052 | TS 3 | MO |  |
| SKSPPDIS000610603025 | 26,422 | TS 2 | MO |  |
| SKSPPDIS000610603027 | 96,694 | TS 8 | MO |  |
| SKSPPDIS000610603028 | 16,771 | TS 3 | MO |  |
| SKSPPDIS000630010719 | 1309,142 | TS 9 | SO | 1 100 |
| SKSPPDIS000630020945 | 2630,458 | TS 10 | SO | 2 000 |
| SKSPPDIS000630021340 | 643,972 | TS 9 | SO | 550 |
| SKSPPDIS000630021725 | 0 | TS 1 | MO |  |
| SKSPPDIS000630021751 | 310,001 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000630021793 | 859,376 | TS 9 | SO | 1 000 |
| SKSPPDIS000630021830 | 962,389 | TS 9 | SO | 1 100 |
| SKSPPDIS000710700024 | 16,99 | TS 2 | MO |  |
| SKSPPDIS000710700206 | 147,403 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000710700487 | 84,68 | TS 5 | MO |  |
| SKSPPDIS000710701058 | 176,173 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000710701080 | 216,39 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000710701171 | 156,7 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000710701289 | 226,306 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000710701290 | 143,973 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000710701327 | 275,709 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000710701348 | 332,725 | TS 8 | MO |  |
| SKSPPDIS000710701473 | 318,77 | TS 8 | MO |  |
| SKSPPDIS000710701565 | 118,593 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000710701591 | 366,856 | TS 8 | MO |  |
| SKSPPDIS000710701660 | 69,32 | TS 6 | MO |  |
| SKSPPDIS000710701661 | 143,84 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000710701751 | 59,909 | TS 5 | MO |  |
| SKSPPDIS000710702043 | 168,72 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000710702131 | 11,624 | TS 3 | MO |  |
| SKSPPDIS000710702152 | 66,559 | TS 4 | MO |  |
| SKSPPDIS000710702158 | 0,021 | TS 1 | MO |  |
| SKSPPDIS000710702193 | 57,999 | TS 6 | MO |  |
| SKSPPDIS000710702198 | 146,782 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000710702199 | 0 | TS 2 | MO |  |
| SKSPPDIS000710702243 | 7,209 | TS 2 | MO |  |
| SKSPPDIS000710702244 | 280,78 | TS 8 | MO |  |
| SKSPPDIS000710702246 | 35,168 | TS 3 | MO |  |
| SKSPPDIS000710702372 | 353,528 | TS 8 | MO |  |
| SKSPPDIS000710702475 | 6,736 | TS 2 | MO |  |
| SKSPPDIS000710702599 | 180,341 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000720002219 | 29,33 | TS 3 | MO |  |
| SKSPPDIS000720010107 | 4,225 | TS 2 | MO |  |
| SKSPPDIS000730010640 | 2789,949 | TS 10 | SO | 3000 |
| SKSPPDIS000730010656 | 1331,773 | TS 9 | SO | 1 100 |
| SKSPPDIS000730010774 | 429,614 | TS 8 | MO |  |
| SKSPPDIS000730020894 | 1264,066 | TS 9 | SO | 1 550 |
| SKSPPDIS000730020907 | 1475,172 | TS 9 | SO | 1 600 |
| SKSPPDIS000730020990 | 1326,641 | TS 9 | SO | 1 200 |
| SKSPPDIS000730021201 | 1009,337 | TS 9 | SO | 1 370 |
| SKSPPDIS000730021498 | 300,64 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000730021691 | 2,52 | TS 2 | MO |  |
| SKSPPDIS000730021702 | 679,78 | TS 9 | SO | 685 |
| SKSPPDIS000730021716 | 730,953 | TS 9 | SO | 900 |
| SKSPPDIS000730021727 | 563,429 | TS 8 | MO |  |
| SKSPPDIS000730021730 | 1054,218 | TS 9 | SO | 1 100 |
| SKSPPDIS000730021748 | 13,913 | TS 2 | MO |  |
| SKSPPDIS000730021753 | 925,155 | TS 9 | SO | 950 |
| SKSPPDIS000730021834 | 1081,053 | TS 9 | SO | 750 |
| SKSPPDIS000730021898 | 430,96 | TS 8 | MO |  |
| SKSPPDIS000730021916 | 2005,267 | TS 9 | SO | 2 000 |
| SKSPPDIS000730021970 | 625,517 | TS 8 | MO |  |
| SKSPPDIS000730021997 | 233,22 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000730021998 | 471,524 | TS 8 | MO |  |
| SKSPPDIS000730022018 | 968,894 | TS 9 | SO | 1 350 |
| SKSPPDIS000810750100 | 41,908 | TS 4 | MO |  |
| SKSPPDIS000810750110 | 19,299 | TS 1 | MO |  |
| SKSPPDIS000810750116 | 11,986 | TS 2 | MO |  |
| SKSPPDIS000810750199 | 69,121 | TS 5 | MO |  |
| SKSPPDIS000810750200 | 39,96 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000810750201 | 22,137 | TS 4 | MO |  |
| SKSPPDIS000810750235 | 0 | TS 1 | MO |  |
| SKSPPDIS000810750236 | 72,401 | TS 6 | MO |  |
| SKSPPDIS000810750240 | 351,121 | TS 8 | MO |  |
| SKSPPDIS000810750241 | 14,27 | TS 2 | MO |  |
| SKSPPDIS000810750287 | 52,427 | TS 5 | MO |  |
| SKSPPDIS000810750315 | 0 | TS 1 | MO |  |
| SKSPPDIS000810750419 | 411,113 | TS 8 | MO |  |
| SKSPPDIS000810750473 | 212,547 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000810750474 | 28,988 | TS 3 | MO |  |
| SKSPPDIS000810750478 | 206,071 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000810750479 | 0 | TS 2 | MO |  |
| SKSPPDIS000810750480 | 0 | TS 4 | MO |  |
| SKSPPDIS000810750481 | 176,502 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000810750676 | 175,564 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000810750677 | 6,993 | TS 2 | MO |  |
| SKSPPDIS000810750761 | 253,74 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000810750766 | 186,413 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000810750947 | 53,13 | TS 3 | MO |  |
| SKSPPDIS000810750948 | 13,951 | TS 2 | MO |  |
| SKSPPDIS000810751245 | 19,566 | TS 3 | MO |  |
| SKSPPDIS000810751300 | 160,389 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000810751308 | 47,715 | TS 4 | MO |  |
| SKSPPDIS000810751601 | 62,595 | TS 4 | MO |  |
| SKSPPDIS000810751658 | 24,26 | TS 2 | MO |  |
| SKSPPDIS000810751659 | 23,544 | TS 1 | MO |  |
| SKSPPDIS000810751672 | 36,636 | TS 4 | MO |  |
| SKSPPDIS000810751780 | 14,338 | TS 2 | MO |  |
| SKSPPDIS000810751803 | 25,288 | TS 3 | MO |  |
| SKSPPDIS000810751804 | 148,664 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000810751807 | 4,972 | TS 2 | MO |  |
| SKSPPDIS000810751808 | 7,538 | TS 1 | MO |  |
| SKSPPDIS000810751812 | 28,547 | TS 4 | MO |  |
| SKSPPDIS000810751848 | 277,946 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000810751852 | 20,523 | TS 3 | MO |  |
| SKSPPDIS000810751853 | 454,781 | TS 8 | MO |  |
| SKSPPDIS000810751908 | 592,474 | TS 8 | MO |  |
| SKSPPDIS000810751933 | 61,409 | TS 3 | MO |  |
| SKSPPDIS000810751934 | 112,91 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000810751936 | 198,757 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000810752180 | 150,464 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000820016204 | 17,684 | TS 2 | MO |  |
| SKSPPDIS000822579126 | 14,403 | TS 4 | MO |  |
| SKSPPDIS000822732100 | 47,182 | TS 4 | MO |  |
| SKSPPDIS000830021092 | 998,798 | TS 9 | SO | 600 |
| SKSPPDIS000830021113 | 761,129 | TS 9 | SO | 1100 |
| SKSPPDIS000830021405 | 541,94 | TS 8 | MO |  |
| SKSPPDIS000830021657 | 1159,593 | TS 9 | SO | 1 200 |
| SKSPPDIS000830021658 | 296,393 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000830021693 | 224,056 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000830021740 | 710,288 | TS 9 | SO | 880 |
| SKSPPDIS000830021742 | 417,005 | TS 8 | MO |  |
| SKSPPDIS000830021765 | 753,324 | TS 9 | SO | 1 100 |
| SKSPPDIS000830021780 | 1079,397 | TS 9 | SO | 1 000 |
| SKSPPDIS000830021800 | 1089,046 | TS 9 | SO | 1 250 |
| SKSPPDIS000830021801 | 451,856 | TS 8 | MO |  |
| SKSPPDIS000830021811 | 621,523 | TS 9 | SO | 490 |
| SKSPPDIS000830080047 | 851,366 | TS 9 | SO | 760 |
| SKSPPDIS001010901319 | 131,645 | TS 3 | MO |  |
| SKSPPDIS001010902745 | 0 | TS 1 | MO |  |
| SKSPPDIS001030020542 | 10,773 | TS 2 | MO |  |
| SKSPPDIS010610001814 | 8,745 | TS 2 | MO |  |
| SKSPPDIS010710000448 | 201,74 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS010710000676 | 383,57 | TS 8 | MO |  |
| SKSPPDIS010710001716 | 24,354 | TS 3 | MO |  |
| SKSPPDIS010710001933 | 402,024 | TS 8 | MO |  |
| SKSPPDIS010710003849 | 14,71 | TS 3 | MO |  |
| SKSPPDIS010810000228 | 48,348 | TS 5 | MO |  |
| SKSPPDIS010810000259 | 363,427 | TS 8 | MO |  |
| SKSPPDIS020719000013 | 80,143 | TS 6 | MO |  |
| SKSPPDIS020719000060 | 203,263 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS020729900170 | 141,655 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS020819000015 | 110,35 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS020819000057 | 230,525 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS030610080024 | 184,257 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS030610080028 | 297,451 | TS 8 | MO |  |
| SKSPPDIS030710080034 | 230,931 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS030810021738 | 269,771 | TS 8 | MO |  |
| SKSPPDIS030810021773 | 326,35 | TS 8 | MO |  |
| SKSPPDIS030810080033 | 287,74 | TS 8 | MO |  |
| SKSPPDIS030810080039 | 163,745 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS070710022560 | 287,986 | TS 8 | MO |  |
| SKSPPDIS000610600017 | 0 | TS 1 | MO |  |
| SKSPPDIS000610600018 | 25,181 | TS 3 | MO |  |
| SKSPPDIS000610600383 | 0 | TS 2 | MO |  |
| SKSPPDIS000610600768 | 147,16 | TS 7 | MO |  |
| SKSPPDIS000610601228 | 255,874 | TS 7 | MO |  |

2. Percentuálny podiel spotreby zemného plynu jednotlivých odberných miest na celkovej spotrebe v jednotlivých mesiacoch (strednoodber)

| POD | Predpokladaná ročná spotreba v MWh | Kalendárny mesiac | podiel na celkovej spotrebe v % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKSPPDIS000630010719 | 1309,142 | Január | 18,82 |  |
|  |  | Február | 14,23 |  |
| Domov sociálnych služieb „HRABINY“ |  | Marec | 12,99 |  |
| Nová Baňa |  | Apríl | 8,56 |  |
|  |  | Máj | 7,32 |  |
|  |  | Jún | 1,72 |  |
|  |  | Júl | 1,28 |  |
|  |  | August | 1,17 |  |
|  |  | September | 3,55 |  |
|  |  | Október | 5,97 |  |
|  |  | November | 9,63 |  |
|  |  | December | 14,76 |  |
| POD | Predpokladaná ročná spotreba v MWh | Kalendárny mesiac | podiel na celkovej spotrebe v % |  |
| SKSPPDIS000630020945 | 2630,458 | Január | 19,12 |  |
|  |  | Február | 15,75 |  |
| SOŠ |  | Marec | 12,11 |  |
| služieb a lesníctva |  | Apríl | 6,9 |  |
| Banská Štiavnica |  | Máj | 6,52 |  |
|  |  | Jún | 1,58 |  |
|  |  | Júl | 0 |  |
|  |  | August | 0,33 |  |
|  |  | September | 2,11 |  |
|  |  | Október | 7,16 |  |
|  |  | November | 11,3 |  |
|  |  | December | 17,12 |  |
| POD | Predpokladaná ročná spotreba v MWh | Kalendárny mesiac | podiel na celkovej spotrebe v % |  |
| SKSPPDIS000630021340 | 643,972 | Január | 20,78 |  |
|  |  | Február | 15,42 |  |
| SOŠ |  | Marec | 12,25 |  |
| obchodu a služieb |  | Apríl | 6,99 |  |
| Nová Baňa |  | Máj | 6,08 |  |
|  |  | Jún | 0,91 |  |
|  |  | Júl | 0,86 |  |
|  |  | August | 0,8 |  |
|  |  | September | 0,91 |  |
|  |  | Október | 8,26 |  |
|  |  | November | 10,57 |  |
|  |  | December | 16,17 |  |
| POD | Predpokladaná ročná spotreba v MWh | Kalendárny mesiac | podiel na celkovej spotrebe v % |  |
| SKSPPDIS000630021793 | 859,376 | Január | 28,16 |  |
|  |  | Február | 16,79 |  |
| Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho |  | Marec | 11,18 |  |
| Banská Štiavnica |  | Apríl | 6,9 |  |
|  |  | Máj | 5,28 |  |
|  |  | Jún | 0 |  |
|  |  | Júl | 0 |  |
|  |  | August | 0 |  |
|  |  | September | 0,29 |  |
|  |  | Október | 6,91 |  |
|  |  | November | 10,63 |  |
|  |  | December | 13,87 |  |
| POD | Predpokladaná ročná spotreba v MWh | Kalendárny mesiac | podiel na celkovej spotrebe v % |  |
| SKSPPDIS000630021830 | 962,389 | Január | 20,41 |  |
|  |  | Február | 15,52 |  |
| SOŠ |  | Marec | 12,36 |  |
| lesnícka |  | Apríl | 7,44 |  |
| Banská Štiavnica |  | Máj | 6,37 |  |
|  |  | Jún | 1,44 |  |
|  |  | Júl | 0,69 |  |
|  |  | August | 0,7 |  |
|  |  | September | 3,54 |  |
|  |  | Október | 7,69 |  |
|  |  | November | 11,07 |  |
|  |  | December | 12,77 |  |
| POD | Predpokladaná ročná spotreba v MWh | Kalendárny mesiac | podiel na celkovej spotrebe v % |  |
| SKSPPDIS000730010640 | 2789,949 | Január | 16,59 |  |
|  |  | Február | 13,69 |  |
| SOŠ |  | Marec | 11,82 |  |
| informačných technológií |  | Apríl | 8,64 |  |
| Banská Bystrica |  | Máj | 6,09 |  |
|  |  | Jún | 1,73 |  |
|  |  | Júl | 1,75 |  |
|  |  | August | 1,72 |  |
|  |  | September | 3,4 |  |
|  |  | Október | 8,81 |  |
|  |  | November | 11 |  |
|  |  | December | 14,75 |  |
| POD | Predpokladaná ročná spotreba v MWh | Kalendárny mesiac | podiel na celkovej spotrebe v % |  |
| SKSPPDIS000730010656 | 1331,773 | Január | 19,35 |  |
|  |  | Február | 15,18 |  |
| Spojená škola |  | Marec | 12,42 |  |
| Kremnička 10 |  | Apríl | 6,91 |  |
| Banská Bystrica |  | Máj | 6,19 |  |
|  |  | Jún | 1,28 |  |
|  |  | Júl | 0,72 |  |
|  |  | August | 0,58 |  |
|  |  | September | 1,84 |  |
|  |  | Október | 9 |  |
|  |  | November | 11,58 |  |
|  |  | December | 14,95 |  |
| POD | Predpokladaná ročná spotreba v MWh | Kalendárny mesiac | podiel na celkovej spotrebe v % |  |
| SKSPPDIS000730020894 | 1264,066 | Január | 29,51 |  |
|  |  | Február | 12,83 |  |
| Stredná odborná škola technická |  | Marec | 8,68 |  |
| Zvolen |  | Apríl | 3,87 |  |
|  |  | Máj | 0,07 |  |
|  |  | Jún | 0,01 |  |
|  |  | Júl | 0 |  |
|  |  | August | 0 |  |
|  |  | September | 1,13 |  |
|  |  | Október | 6,73 |  |
|  |  | November | 16,84 |  |
|  |  | December | 20,33 |  |
| POD | Predpokladaná ročná spotreba v MWh | Kalendárny mesiac | podiel na celkovej spotrebe v % |  |
| SKSPPDIS000730020907 | 1475,172 | Január | 19,02 |  |
|  |  | Február | 14,64 |  |
| SOŠ |  | Marec | 11,91 |  |
| Banská Bystrica |  | Apríl | 7,15 |  |
|  |  | Máj | 5,54 |  |
|  |  | Jún | 2,26 |  |
|  |  | Júl | 1,87 |  |
|  |  | August | 1,8 |  |
|  |  | September | 3,64 |  |
|  |  | Október | 7,58 |  |
|  |  | November | 10,46 |  |
|  |  | December | 14,13 |  |
| POD | Predpokladaná ročná spotreba v MWh | Kalendárny mesiac | podiel na celkovej spotrebe v % |  |
| SKSPPDIS000730020990 | 1326,641 | Január | 21,6 |  |
|  |  | Február | 16,4 |  |
| Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša |  | Marec | 12,16 |  |
| Banská Bystrica |  | Apríl | 5,55 |  |
|  |  | Máj | 3,69 |  |
|  |  | Jún | 0,77 |  |
|  |  | Júl | 0,22 |  |
|  |  | August | 0,14 |  |
|  |  | September | 2,32 |  |
|  |  | Október | 8,06 |  |
|  |  | November | 11,28 |  |
|  |  | December | 17,8 |  |
| POD | Predpokladaná ročná spotreba v MWh | Kalendárny mesiac | podiel na celkovej spotrebe v % |  |
| SKSPPDIS000730021201 | 1009,337 | Január | 19,45 |  |
|  |  | Február | 13,12 |  |
| DDaDSS |  | Marec | 10,03 |  |
| SENIUM |  | Apríl | 5,9 |  |
| Banská Bystrica |  | Máj | 5,42 |  |
|  |  | Jún | 1,82 |  |
|  |  | Júl | 1,82 |  |
|  |  | August | 1,86 |  |
|  |  | September | 3,24 |  |
|  |  | Október | 9,61 |  |
|  |  | November | 12,03 |  |
|  |  | December | 15,71 |  |
| POD | Predpokladaná ročná spotreba v MWh | Kalendárny mesiac | podiel na celkovej spotrebe v % |  |
| SKSPPDIS000730021702 | 679,78 | Január | 22,32 |  |
|  |  | Február | 16,29 |  |
| Stredná zdravotnícka škola |  | Marec | 11,41 |  |
| Banská Bystrica |  | Apríl | 5,98 |  |
|  |  | Máj | 4,63 |  |
|  |  | Jún | 0,65 |  |
|  |  | Júl | 0,61 |  |
|  |  | August | 0,77 |  |
|  |  | September | 1,78 |  |
|  |  | Október | 6,53 |  |
|  |  | November | 11,8 |  |
|  |  | December | 17,22 |  |
| POD | Predpokladaná ročná spotreba v MWh | Kalendárny mesiac | podiel na celkovej spotrebe v % |  |
| SKSPPDIS000730021716 | 730,953 | Január | 21,57 |  |
|  |  | Február | 18,36 |  |
| Gymnázium Andreja Sládkoviča |  | Marec | 13,29 |  |
| Banská Bystrica |  | Apríl | 6,84 |  |
|  |  | Máj | 2,18 |  |
|  |  | Jún | 0,92 |  |
|  |  | Júl | 0 |  |
|  |  | August | 0 |  |
|  |  | September | 1,12 |  |
|  |  | Október | 7,51 |  |
|  |  | November | 12,49 |  |
|  |  | December | 15,69 |  |
| POD | Predpokladaná ročná spotreba v MWh | Kalendárny mesiac | podiel na celkovej spotrebe v % |  |
| SKSPPDIS000730021730 | 1054,218 | Január | 21,34 |  |
|  |  | Február | 15,67 |  |
| Divadlo Jozefa Gregora Tajovského |  | Marec | 11,22 |  |
| Zvolen |  | Apríl | 5,92 |  |
|  |  | Máj | 3,85 |  |
|  |  | Jún | 1,63 |  |
|  |  | Júl | 1,63 |  |
|  |  | August | 0,96 |  |
|  |  | September | 2,61 |  |
|  |  | Október | 6,39 |  |
|  |  | November | 10,84 |  |
|  |  | December | 17,95 |  |
| POD | Predpokladaná ročná spotreba v MWh | Kalendárny mesiac | podiel na celkovej spotrebe v % |  |
| SKSPPDIS000730021753 | 925,155 | Január | 20,89 |  |
|  |  | Február | 15,91 |  |
| Školský internát |  | Marec | 12,6 |  |
| Zvolen |  | Apríl | 6,79 |  |
|  |  | Máj | 5,45 |  |
|  |  | Jún | 1,64 |  |
|  |  | Júl | 0,77 |  |
|  |  | August | 0,76 |  |
|  |  | September | 1,61 |  |
|  |  | Október | 6,51 |  |
|  |  | November | 9,86 |  |
|  |  | December | 17,2 |  |
| POD | Predpokladaná ročná spotreba v MWh | Kalendárny mesiac | podiel na celkovej spotrebe v % |  |
| SKSPPDIS000730021834 | 1081,053 | Január | 16,61 |  |
|  |  | Február | 13,41 |  |
| DDaDSS |  | Marec | 11,74 |  |
| Veľký Krtíš |  | Apríl | 7,28 |  |
|  |  | Máj | 4,55 |  |
|  |  | Jún | 2,78 |  |
|  |  | Júl | 2,83 |  |
|  |  | August | 2,87 |  |
|  |  | September | 3,9 |  |
|  |  | Október | 8,62 |  |
|  |  | November | 10,23 |  |
|  |  | December | 15,19 |  |
| POD | Predpokladaná ročná spotreba v MWh | Kalendárny mesiac | podiel na celkovej spotrebe v % |  |
| SKSPPDIS000730021916 | 2005,267 | Január | 22,13 |  |
|  |  | Február | 16,73 |  |
| Obchodná akadémia |  | Marec | 11,05 |  |
| Banská Bystrica |  | Apríl | 4,55 |  |
|  |  | Máj | 5,05 |  |
|  |  | Jún | 0 |  |
|  |  | Júl | 0 |  |
|  |  | August | 0 |  |
|  |  | September | 0,41 |  |
|  |  | Október | 8,47 |  |
|  |  | November | 12,44 |  |
|  |  | December | 19,16 |  |
| POD | Predpokladaná ročná spotreba v MWh | Kalendárny mesiac | podiel na celkovej spotrebe v % |  |
| SKSPPDIS000730022018 | 968,894 | Január | 25,44 |  |
|  |  | Február | 18,24 |  |
| Spojená škola |  | Marec | 11,19 |  |
| Školská 7 |  | Apríl | 4,64 |  |
| Banská Bystrica |  | Máj | 4,08 |  |
|  |  | Jún | 1,35 |  |
|  |  | Júl | 0,03 |  |
|  |  | August | 0,29 |  |
|  |  | September | 2,28 |  |
|  |  | Október | 6,34 |  |
|  |  | November | 11,15 |  |
|  |  | December | 14,97 |  |
| POD | Predpokladaná ročná spotreba v MWh | Kalendárny mesiac | podiel na celkovej spotrebe v % |  |
| SKSPPDIS000830021092 | 998,798 | Január | 16,59 |  |
|  |  | Február | 13,69 |  |
| DDaDSS |  | Marec | 11,82 |  |
| Rimavská Sobota |  | Apríl | 8,64 |  |
|  |  | Máj | 6,09 |  |
|  |  | Jún | 1,73 |  |
|  |  | Júl | 1,75 |  |
|  |  | August | 1,72 |  |
|  |  | September | 3,40 |  |
|  |  | Október | 8,81 |  |
|  |  | November | 11,00 |  |
|  |  | December | 14,75 |  |
| POD | Predpokladaná ročná spotreba v MWh | Kalendárny mesiac | podiel na celkovej spotrebe v % |  |
| SKSPPDIS000830021113 | 761,129 | Január | 24,68 |  |
|  |  | Február | 19,76 |  |
| SOŠ technická a agropotravinárska |  | Marec | 12,74 |  |
| Rimavská Sobota |  | Apríl | 4,37 |  |
|  |  | Máj | 3,79 |  |
|  |  | Jún | 0,01 |  |
|  |  | Júl | 0,00 |  |
|  |  | August | 0,10 |  |
|  |  | September | 0,86 |  |
|  |  | Október | 3,93 |  |
|  |  | November | 11,97 |  |
|  |  | December | 17,78 |  |
| POD | Predpokladaná ročná spotreba v MWh | Kalendárny mesiac | podiel na celkovej spotrebe v % |  |
| SKSPPDIS000830021657 | 1159,593 | Január | 21,76 |  |
|  |  | Február | 15,56 |  |
| SOŠ technická |  | Marec | 10,54 |  |
| Lučenec |  | Apríl | 5,67 |  |
|  |  | Máj | 4,89 |  |
|  |  | Jún | 1,74 |  |
|  |  | Júl | 1,80 |  |
|  |  | August | 1,94 |  |
|  |  | September | 2,87 |  |
|  |  | Október | 7,02 |  |
|  |  | November | 10,64 |  |
|  |  | December | 15,57 |  |
| POD | Predpokladaná ročná spotreba v MWh | Kalendárny mesiac | podiel na celkovej spotrebe v % |  |
| SKSPPDIS000830021740 | 710,288 | Január | 23,19 |  |
|  |  | Február | 17,41 |  |
| SOŠ obchodu a služieb |  | Marec | 13,92 |  |
| Rimavská Sobota |  | Apríl | 7,83 |  |
|  |  | Máj | 5,11 |  |
|  |  | Jún | 0,00 |  |
|  |  | Júl | 0,04 |  |
|  |  | August | 0,73 |  |
|  |  | September | 1,22 |  |
|  |  | Október | 6,28 |  |
|  |  | November | 9,22 |  |
|  |  | December | 15,06 |  |
| POD | Predpokladaná ročná spotreba v MWh | Kalendárny mesiac | podiel na celkovej spotrebe v % |  |
| SKSPPDIS000830021765 | 753,324 | Január | 22,37 |  |
|  |  | Február | 20,20 |  |
| SOŠ |  | Marec | 17,87 |  |
| Szakkőzépiskola |  | Apríl | 4,77 |  |
| Fiľakovo |  | Máj | 3,10 |  |
|  |  | Jún | 0,94 |  |
|  |  | Júl | 1,17 |  |
|  |  | August | 1,17 |  |
|  |  | September | 1,67 |  |
|  |  | Október | 4,48 |  |
|  |  | November | 9,54 |  |
|  |  | December | 12,74 |  |
| POD | Predpokladaná ročná spotreba v MWh | Kalendárny mesiac | podiel na celkovej spotrebe v % |  |
| SKSPPDIS000830021780 | 1079,397 | Január | 22,61 |  |
|  |  | Február | 17,49 |  |
| SOŠ |  | Marec | 13,34 |  |
| Hotelových služieb a dopravy |  | Apríl | 5,57 |  |
| Lučenec |  | Máj | 1,76 |  |
|  |  | Jún | 0,60 |  |
|  |  | Júl | 0,33 |  |
|  |  | August | 0,26 |  |
|  |  | September | 1,59 |  |
|  |  | Október | 8,45 |  |
|  |  | November | 11,35 |  |
|  |  | December | 16,65 |  |
| POD | Predpokladaná ročná spotreba v MWh | Kalendárny mesiac | podiel na celkovej spotrebe v % |  |
| SKSPPDIS000830021800 | 1089,046 | Január | 18,50 |  |
|  |  | Február | 14,31 |  |
| DDaDSS |  | Marec | 11,72 |  |
| Tornaľa |  | Apríl | 7,32 |  |
|  |  | Máj | 5,09 |  |
|  |  | Jún | 1,30 |  |
|  |  | Júl | 1,43 |  |
|  |  | August | 1,54 |  |
|  |  | September | 2,64 |  |
|  |  | Október | 8,99 |  |
|  |  | November | 11,29 |  |
|  |  | December | 15,87 |  |
| POD | Predpokladaná ročná spotreba v MWh | Kalendárny mesiac | podiel na celkovej spotrebe v % |  |
| SKSPPDIS000830021811 | 621,523 | Január | 17,63 |  |
|  |  | Február | 13,76 |  |
| FEMINA |  | Marec | 12,02 |  |
| Domov sociálnych služieb |  | Apríl | 8,57 |  |
| Veľký Blh |  | Máj | 5,63 |  |
|  |  | Jún | 1,90 |  |
|  |  | Júl | 1,86 |  |
|  |  | August | 1,80 |  |
|  |  | September | 3,56 |  |
|  |  | Október | 8,34 |  |
|  |  | November | 9,88 |  |
|  |  | December | 15,04 |  |
| POD | Predpokladaná ročná spotreba v MWh | Kalendárny mesiac | podiel na celkovej spotrebe v % |  |
| SKSPPDIS000830080047 | 851,366 | Január | 20,04 |  |
|  |  | Február | 15,16 |  |
| Domov sociálnych služieb „LIBERTAS“ |  | Marec | 11,71 |  |
| Lučenec |  | Apríl | 7,11 |  |
|  |  | Máj | 3,99 |  |
|  |  | Jún | 1,59 |  |
|  |  | Júl | 1,62 |  |
|  |  | August | 1,43 |  |
|  |  | September | 2,50 |  |
|  |  | Október | 7,80 |  |
|  |  | November | 10,65 |  |
|  |  | December | 16,39 |  |

Odberateľ od dodávateľa požaduje počas celej platnosti zmluvy minimálne:

- zabezpečenie dodávky zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa, podľa potrieb verejného obstarávateľa, v požadovanej kvalite a s garanciou dodávky zemného plynu po celú dobu platnosti zmluvy,

- zabezpečenie distribúcie zemného plynu, služieb spojených s dodávkou zemného plynu vrátane prepravy zemného plynu,

- prevzatie zodpovednosti za odchýlku verejného obstarávateľa v celom rozsahu, za všetky odberné miesta verejného obstarávateľa, voči zúčtovateľovi odchýlok. Prevzatie zodpovednosti za odchýlku verejného obstarávateľa v celom rozsahu, za všetky odberné miesta verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok, bude súčasťou koncovej ceny stanovenej (predloženej) za dodávku 1 MWh zemného plynu dodaného do odberných miest verejného obstarávateľa,

- neuplatňovať sankcie voči odberateľovi v prípade neodobratia, ako aj prekročenia zmluvného množstva objednaného zemného plynu,

- v prípade zmeny dodávateľa v súvislosti s verejným obstarávaním, na základe ktorého bola uzavretá zmluva, si dodávateľ nebude účtovať žiadne  zriaďovacie, aktivačné, deaktivačné či iné poplatky v súvislosti so zmenou dodávateľa,

- zrealizovať prípadnú zmenu dodávateľa plynu bez prerušenia dodávky plynu,

- nezvyšovať cenu za dodávku plynu (t. j. cenu za komoditu, prepravu a štruktúrovanie) počas platnosti zmluvy; cenu za distribúciu stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, výšku DPH a spotrebnej dane stanovuje Národná Rada Slovenskej Republiky,

- neúčtovať odberateľovi žiadne poplatky navyše. Súčasťou fakturovanej ceny môže byť len cena za dodávku plynu (cena za komoditu, prepravu a štruktúrovanie), poplatky určované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, daň z pridanej hodnoty a spotrebná daň.

Podrobné kontaktné údaje jednotlivých odberných miest sú uvedené v Prílohe č. 4 Súťažných podkladov