**Záchytná vana s roštem pro 2 sudy, 240 l**

**Popis a parametry**

* slouží k zachycení látek nebezpečných pro životní prostředí v souladu s platnými normami
* záchytná vana na nohách (lze přemístit paletizačním vozíkem)
* povrchová úprava je provedena zinkováním nebo práškovou barvou v odstínu modré
* záchytný objem 240 l
* rozměr 1200x810x400 mm
* hmotnost 99 kg

Obsah obrázku válec, sud, Hliník, soudek

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

Není potřeba vyrábět, stačí dodat (koupit) hotový výrobek