## Cenová ponuka
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu II.
1.2 CPV:
33111710-1 Angiografický spotrebný materiál
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Uvedené pre každú časť samostatne
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno - Uchádzač predloží svoju ponuku za príslušnú časť, o ktorú prejaví záujem.
Nie
3.1.b) Zoznam položiek:
P.č. | Názov položky predmetu zákazky |  | MJ | Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie 48 mesiacov
Časť č. 1 - Štandardné PTA balóny
Položka č.1 | PTA balónkové katétre na 0.014´´ vodič |  | ks | 400
Časť č. 2 - ŠZM na 4F kompatibilnú intervenciu periférnych tepien
Položka č.1 | Periferný podporný multifunkčný katetér s integrovaným balónikom |  | ks | 200
Časť č. 3 - 2-vrstvový periferný stent
Položka č.1 | 2 - vrstvový periferný stent |  | ks | 200
Časť č. 4 - Uzatvárací systém punkcie femorálnej tepny – extravaskulárny
Položka č.1 | Uzatvárací systém punkcie femorálnej tepny – extravaskulárny |  | ks | 300
Časť č. 5 - Stenty a balóny veľkých priemerov
Položka č.1 | Aortálne stenty |  | ks | 30
Položka č.2 | Arteriálny/venózny PTA katéter na veľký priemer ciev |  | ks | 30
Časť č. 6 - 4F samo-expandovateľné stenty
Položka č.1 | Stent |  | ks | 60
Časť č. 7 - Periférny balón-expandovateľné stenty
Položka č.1 | Periférny balón-expandovateľné stenty |  | ks | 30
Časť č. 8 - Revaskularizačný trombektomický aspiračný katéter
Položka č.1 | Revaskularizačný trombektomický aspiračný katéter |  | ks | 100
Časť č. 9 - ŠZM - Set na RFA povrchových žíl DK
Položka č.1 | Rádiofrekvenčný generátor 3. generácie |  | ks | 1
Položka č.2 | Kompatibilné rádiofrekvenčné endovenózne katétre |  | ks | 80
Časť č. 10 - ŠZM na mechanickú liečbu DVT a PE
Položka č.1 | Set na mechanickú trombektómiu DVT dolných končatín |  | ks | 100
Položka č.2 | Set na mechanickú a aspiračnú trombektómiu pľúcnej embólie |  | ks | 80
Časť č. 11 - ŠZM - neurointervencie
Položka č.1 | Flow diverter |  | ks | 10
Položka č.2 | Mini oklúzny balónikový katéter |  | ks | 5
Položka č.3 | Vodiaci balónikový katéter |  | ks | 5
Položka č.4 | Vodiaci manévrovateľný drôt |  | ks | 20
Časť č. 12 - Základný a doplňujúci ŠZM k endovaskulárnej liečbe
Položka č.1 | Mikrokatéter s dobrou ovládateľnosťou |  | ks | 50
Položka č.2 | Diagnostické periférne katétre štandardné |  | ks | 1400
Položka č.3 | Diagnostické periférne katétre hydrofílne |  | ks | 120
Položka č.4 | Diagnostický vodič Amplatz typu |  | ks | 120
Položka č.5 | Púzdrové radiálne zavádzače |  | ks | 100
Položka č.6 | Dlhé vodiace zavádzače |  | ks | 500
Položka č.7 | Insuflačná striekačka na generovanie pozitívnych a negatívnych tlakov |  | ks | 20
Položka č.8 | Endoprotéza na liečbu AVF |  | ks | 30
Časť č. 13 - ŠZM na neurointervencie - doplnkový a podporný materiál
Položka č.1 | Hydrogélové embolizačné špirály |  | ks | 80
Položka č.2 | Štandardné embolizačné špirály |  | ks | 140
Položka č.3 | Mikrokatétre na neurointervenciu |  | ks | 160
Položka č.4 | Emboloprotekčný filter |  | ks | 120
Časť č. 14 - ŠZM zamerané na vaskulárne intervencie
Položka č.1 | Samoexpandovateľný scaffold |  | ks | 240
Položka č.2 | Tvarovateľné podporné mikrokatétre |  | ks | 100
Položka č.3 | Spriechodňovacie CTO katétre na prechod uzávermi tepien |  | ks | 100
Položka č.4 | DCB PTA balónikové katétre potiahnuté liečivom sirolimus |  | ks | 600
3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Časť č. 1 - Štandardné PTA balóny
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: PTA katétre/balóny určené na štandardnú PTA procedúru, dilatáciu periférneho cievneho systému-arteriálneho a venózneho Požadujeme štandardné PTA katétre/balóny určené na liečbu periférneho cievneho systému angioplastikou. Požadujeme balóny v kompatibilite na 0.014´´ vodiče. Portfólio musí obsahovať široké priemery a dĺžky balónov. Požadované balóny musia byť kompatibilné v rozsahu 4-6 F zavádzačov, musia byť OTW koncepcie.
Položka č. 1 - PTA balónkové katétre na 0.014´´ vodič
1.1 | Vyžadujú sa PTA balónkové katétre kompatibilné s 0.014´´ vodičom v rozsahu priemeru minimálne a vrátane 1.5 - 4 mm a dĺžky PTA katétrov od priemeru 2 mm v rozsahu minimálne a vrátane 40 - 120 mm (a vybraných priemerov katétrov do 150 mm). Požadované sú aj balóny s rôznymi priemermi na koncoch balónov - zúžené balóny v priemere 2.0/2.5 - 3.5/4.0 mm priemeru v rôznych dĺžkach.
Časť č. 2 - ŠZM na 4F kompatibilnú intervenciu periférnych tepien
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadovaný ŠZM na endovaskulárne ošetrenie periférných tepien nízkoprofilovým 4 F systémom, požadované sú vodiče, podporný katéter, zavádzač vhodný aj na cross-over intervencie, PTA a DCB PTA katétre a samoexpandovateľné stenty.
Položka č. 1 - Periferný podporný multifunkčný katetér s integrovaným balónikom
2025-01-01 | 4F kompatibilný multifunkčný podporný katéter s integrovaným balónikovým katétrom a nastaviteľnou dĺžkou, katéter vrátane dilatátora, ktorý uľahčuje prechod léziou. Katéter musí byť kompatibilný s 0.014´´ a 0.018´´vodičom, musí mať nastaviteľnú dĺžku balóna minimálne medzi a vrátane 20 mm až 180 mm a diameter medzi a vrátane 2 až 3,5 mm pri 4F kompatibilite a diameter medzi a vrátane 4 až 7 mm pri 6F kompatibilita. Použiteľná dĺžka podporného katétra musí byť minimálne v dvoch rozmeroch, 108 cm a 127 cm a musí mať nastaviteľný dilátátor s olivkovým ukončením
Časť č. 3 - 2 - vrstvový periferný stent
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Periférny tepenný stent novej generácie, zložený z 2-vrstiev výpletu stentu, ktorý je schopný bezpečne ošetriť - prekryť rizikové tepnové lézie s embolizačným potenciálom
Položka č. 1 - 2-vrstvový periferný stent
1.1 | 2 vrstvový nitinolový stent určený na ošetrenie periférnych ciev, stent schopný stiahnutia a repozície pri nekompletnom vypustení stentu. Kompatibilný so 6F zavádzačom a 0.018´´ vodičom, Rx koncepcie, v priemere medzi a vrátane 5-8mm a v dĺžke 2.vrstvovej časti stentu minimálne v dĺžkach medzi 40-145 mm. Určený na rizikové lézie s embolizačným potenciálom.
Časť č. 4 - Uzatvárací systém punkcie femorálnej tepny – extravaskulárny
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Zatvárací systém punkcie periférnej tepny, ktorý funguje na jednoduchom systéme vypustenia vnútrotepnovej vstrebateľnej kotvičky a extravaskulárne uloženého kolagénu na vstrebateľnom stehu, ktoré zabezpečia medzi komponentami hemostázu punkčného miesta.
Položka č. 1 - Uzatvárací systém punkcie femorálnej tepny – extravaskulárny
1.1 | ŠZM na uzátváranie miesta punkcie periférnej tepny o priemere 4 mm a viac. Musí byť zložené z biologicky vstrebateľného implantátu – kotvičky a extravaskulárneho kolagénu so vstrebateľným stehom a zavádzacieho komponentu, vstrebateľná komponenta sa musí vstrebať do 90 dní. Zariadenie musí byť v prevedení 6 F určené na uzatvorenie miesta punkcie 6-7 F a 8 F pre miesto punkcie veľkosti 8 a 9 F, používa sa zavedením do použitého zavádzača pri intervencii.
Časť č. 5 - Stenty a balóny veľkých priemerov
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadované stenty a balóny veľkých priemerov, ktoré sú určené na implantáciu do aorty, ako aj s možnosťou implantácie do hornej/dolnej dutej žily.
Položka č. 1 - Aortálne stenty
1.1 | Samo-expandovateľné aortálne nitinolové stenty, kompatibilné so zavádzačom do 10 F, closed cell koncepcioiu, dobrou radiálnoiu silou, s možnosťou použitia pri stenózach ale aj disekciách aorty a riešení endoleaku 1a/1b, na implantáciu do vena cava, vrátane pri obštrukciách, v rozmeroch priemeru medzi a vrátane 16 – 36 mm a v dĺžke vybraných priemerov stentov v rozsahu minimálne 40 – 100 mm, kompatibilné na 0.035‘‘vodič.
Položka č. 2 - Arteriálny/venózny PTA katéter na veľký priemer ciev
2025-01-02 | Arteriálny a venózny PTA katéter na veľké priemery ciev, kompatibilný s 0.035‘‘vodičom, balón s možnosťou PTA ciev v rozmedzí priemeru medzi a vrátane 12 – 28 mm a v dĺžke v rozsahu 20 – 40 mm, kompatibilné so zavádzačmi do veľkosti 12 F.
Časť č. 6 - 4F samo-expandovateľné stenty
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadované samo-expandovateľné nízkoprofilové a flexibilné 4 F stenty, kompatibilné na 0.018´´ vodič.
Položka č. 1 - Stent
2025-01-01 | Požadujeme 4 F nízkoprofilový flexibílny nitinolový samo-expandovateľný stent, v „open“ alebo „closed cell“ dizajne, indikovaný do infra-inguinálnej oblasti. Musí byť OTW koncepcie, kompatibilný na 0.018´´ vodič a s rozmermi - priemeru stentu v rozmedzí minimálne a vrátane medzi 4 - 7 mm a dĺžky v rozmedzí minimálne a vrátane medzi 40 - 100 mm.
Časť č. 7 - Periférne balón-expandovateľné stenty
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadovaný periférny balón-expandovateľný stent ( BMS ).
Položka č. 1 - Periférne balón-expandovateľné stenty
1.1 | Balón-expandovateľný periférny ( BMS ) stent, kompatibilný na 0.014‘‘ – 0.018‘‘vodič, stent RX koncepcie, určený na periférne tepnové intervencie, požadované priemery stentov medzi a vrátane 5 – 7 mm a v dĺžkach minimálne medzi 12 – 20 mm, kompatibilné s 5 resp. 6 F zavádzačom.
Časť č. 8 - Revaskularizačný trombektomický aspiračný katéter
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Aspiračný katéter na odsávanie akútnych a subakútnych tromboembolických resp. aterotrombogénnych uzáverov periférnych tepien.
Položka č. 1 - Revaskularizačný trombektomický aspiračný katéter
1.1 | Požadujeme aspiračný katéter na odsávanie akútnych a subakútnych tromboembolických resp. aterotrombotických uzáverov tepien vrátane aspirácie periprocedurálnych komplikácií endovaskulárnych výkonov na tepnách. Požadujeme kompatibilitu s 0.035´´ vodičom a veľkosti minimálne medzi a vrátane 5-7 F.
Časť č. 9 - ŠZM - set na RFA povrchových žíl DK
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadujeme kompletný set na rádiofrekvenčnú abláciu povrchových žíl dolných končatín pracujúcej na podklade tepla, ktorý sa skladá zo samostatných komponentov a to generátora, napájacieho kábla, tumescentnej pumpy s pedálom - ku ktorým sa následne pripája ŠZM - rôzne RF katétre na liečbu varixov s príslušenstvom ako aj súprava na tumescentnú anestézu s príslušenstvom.
Položka č. 1 - Rádiofrekvenčný generátor 3. generácie
1.1 | Požadujeme rádiofrekvenčný generátor 3. generácie určený na terapiu varixov s endovenóznym rádiofrekvenčným katétrom, vrátane pripojovacieho kábelu, ku ktorému sa pripájajú kompatibilné RF katétre na liečbu varixov. Generátor musí byť schopný automatického vypnutia RF činnosti v prípade chyby prístroja alebo kontaktu s katétrom, používaná pracovná teplota musí byť riadená automaticky. Prístroj musí zobrazovať teplotu, impedanciu a RF výkon. Súčasťou dodania musí byť aj tumescentná pumpa s pedálom a príslušenstvom.
Položka č. 2 - Kompatibilné rádiofrekvenčné endovenózne katétre
2025-01-02 | Požadujeme kompatibilné rádiofrekvenčné endovenózne katétre na liečbu varixov s vnútorným priemerom 7F, dodávané minimálne v dvoch dĺžkach a to 60 a 100 cm, vrátane setu hadičiek k RF terapii ako aj balík na tumescentnú anestézu so setom hadičiek, kitom pre zavedenie endovenózneho katétra a setom na uzatvorenie cievy.
Časť č. 10 - ŠZM na mechanickú liečbu DVT a PE
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadujeme ŠZM na modernú liečbu periférnej žilovej trombózy na dolných končatinách aj s možnosťou liečby akútnej pľúcnej embólie. Ide o systémy, ktoré sú pri žilovej trombóze založené na mechanickom odstraňovaní zrazenín opakovaným prechodom katétra so špeciálnym košíčkom cez miesto trombózy a vybratím zrazením z tela pacienta. Pri pľúcnej embólií je možná podobná liečba, ale aj mechanické aspiračné techniky s priamym odsávaním zrazenín z pľúcneho riečiska.
Položka č. 1 - Set na mechanickú trombektómiu DVT dolných končatín
1.1 | Požadujeme ŠZM na perkutánnu invazívnu liečbu tromboembolizmu - liečbu hlbokej venóznej trombózy dolných končatín a dolnej dutej žily so zameraním na mechanickú trombektómiu katétrami (11-12F), katéter musí priliehať na priemery vén 6-16mm, sety musia mať možnosť filtrácie krvi (až 60 ml), požadujeme aj príslušenstvo - uzatvárací syntetický šicí systém a zavádzacie púzdra rôznych veľkostí (13-16F).
Položka č. 2 - Set na mechanickú a aspiračnú trombektómiu pľúcnej embólie
2025-01-02 | Požadujeme ŠZM na perkutánnu invazívnu liečbu tromboembolizmu - liečbu akútnej pľúcnej embólie, so zameraním na mechanickú trombektómiu (11- 12F) a mechanickú ašpiráciu (16-24F), sety s možnosťou filtrácie krvi ( až 60 m l) a prítomným uzatváracím syntetickým šicím systémom a zavádzacie púzdra 24F veľkostí, všetko vrátane príslušenstva.
Časť č. 11 - ŠZM - neurointervencie
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadujeme doplňujúci ŠZM pre neurointervencie so zameraním na špeciálne manévrovateľný vodič, mini oklúzny balónikový katéter, balónikový vodiaci katéter s dvojitým lúmenom a intracerebrálny samorozťažný stent - flow diverter.
Položka č. 1 - Flow diverter
1.1 | Požadujeme intracerebrálny samorozťažiteľný stent z nitinolu (flow diverter), s možnosťou parciálneho vtiahnutie tela stentu opätovne do katétra s možnosťou kompletnej repozície systému. Stent musí obsahovať fluoroskopické značky, ktoré definujú celkovú a pracovnú dĺžku. Stenty sú požadované v priemeroch v rozmedzí medzi a vrátane 2,5 až 5,5 mm.
Položka č. 2 - Mini oklúzny balónikový katéter
2025-01-02 | Požadujeme mini oklúzny balónikový katéter určený do intrakránia, možnosťou viacnásobnej inflácie, balónik požadujeme v 2 rôznych tvaroch a v priemeroch 4 mm a dĺžkach medzi a vrátane 10 až 20 mm.
Položka č. 3 - Vodiaci balónikkový katéter
2025-01-03 | Požadujeme vodiaci balónikový katéter s dvojitým lúmenom, určeným na dočasnú oklúziu prietoku krvi v intrakrániu a periférii. Požadujeme veľkosť 8 F a v dĺžke minimálne 90-95 cm a v rozmere balónika 10x10 mm.
Položka č. 4 - Vodiaci manévrovateľný drôt
2025-01-04 | Požadujeme špeciálny neurointervenčný dobre manévrovateľný vodiaci nitinolový drôt s hydrofilným poťahom, vodič musí mať tvarovateľnú špičku na distálnom konci v dĺžke minimálne 10 mm a celkovú dĺžku minimálne 200 cm. Priemer proximálnej časti vodiča má byť 0,014" veľkosti a distálnej časti 0,012" veľkosti.
Časť č. 12 - Základný a doplňujúci ŠZM k endovaskulárnej liečbe
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadujeme komplexný základný a doplňujúci ŠZM, zložený zo základných preriférnych diagnostických katétrov, vrátane hydrofílnych katétrov, dobre ovládateľného mikorkatétra, , diagnostického amplatz vodiča a širokej škály závádzačov, vrátane zavádzačov na transradiálny prístup a dlhé vodiace zavádzače a samoexpandovateľnú intravaskulárnu endoprotézu na liečbu AVF.
Položka č. 1 - Mikrokatéter s dobrou ovládateľnosťou
1.1 | Mikrokatéter v dĺžke minimálne 120 cm s priemerom 0,021", vonkajším diametrom 2.4 F, požadovaná jednoduchá ovládateľnosť jednou rukou v rozsahu 180° s nutnosťou fixácie zakrivenej polohy, mikrokatéter musí byť vhodný aj na embolizačnú liečbu, musí mať hdrofílny coating.
Položka č. 2 - Diagnostické periférne katétre štandardné
2025-01-02 | Požadujeme základné periférne diagnostické katétre o veľkosti 4 - 5 F, v dĺžkach 40 až 125 cm, vo všetkých dostupných zakriveniach.
Položka č. 3 - Diagnostické periférne katétre hydrofílne
2025-01-03 | Požadujeme hydrofílne diagnostické periférne katétre o veľkosti 4 - 5 F, v dĺžkach 40 až 125 cm vo všetkých dostupných zakriveniach.
Položka č. 4 - Diagnostický vodič Amplatz typu
2025-01-04 | Požadujeme Amplatz diagnostický vodiaci drôt so zvýšenou tuhosťou z nehrdzavejúcej ocele s povrchovou vrstvou z PTFE v dĺžkach minimálne 260 cm v rovnej a všetkých dostupných zakriveniach s atraumatickým koncom, kompatibilný s materiálom 0.035"-0.038".
Položka č. 5 - Púzdrové radiálne zavádzače
2025-01-05 | Široká škála púzdrových radiálnych zavádzačov určených na vytvorenie prístupu a udržanie homeostázy. Požadované veľkosti medzi a vrátane 4 - 7 F.
Položka č. 6 - Dlhé vodiace zavádzače
2025-01-06 | Široká škála dlhých vodiacich zavádzačov určených na vytvorenie prístupu a udržanie homeostázy. Požadované vybrané zavádzače v dĺžkach 45, 65 a 90 cm v rovnom aj zakrivenom zakončení a veľkosti medzi a vrátane 4 - 8 F.
Položka č. 7 - Insuflačná striekačka na generovanie pozitívnych a negatívnych tlakov
2025-01-07 | Požadujeme jednorazovú insuflačnú striekačku s objemom až 30 ml, určenú na generovanie pozitívnych a negatívnych tlakov a monitorovanie pozitívnych tlakov v rozmedzí od 0 až 35 ATM/BAR (0 až + 514PSI).
Položka č. 8 - Endoprotéza na liečbu AVF
2025-01-08 | Požadujeme samoexpandovateľnú endoprotézu určenú primárne na liečbu stenóz alebo oklúzií natívnych alebo protetických AVF. Musí obsahovať RTG značky na každom konci stentgraftu, zakočenia majú byť zrezané do vlnitého tvaru na adekvátne tesnenie cievnej steny. Stentgraft musí byť vyrobený z nitinolu, ktorý je vložený medzi vrstvy fluóropolyméru v rozmeroch priemeru protézy veľkosti minimálne a vrátane 6 - 9 mm.
Časť č. 13 - ŠZM na neurointervencie - doplnkový a podporný materiál
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Požadujeme špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú liečbu prevažne neurovaskulárneho povodia, so zameraním na embolizačné špirály, kompatibilné mikrokatétre a karotickú emboloprotekciu.
Položka č. 1 - Hydrogélové embolizačné špirály
1.1 | Špirály/coily primárne na neurovaskulárnu oblasť vrátane riešenia AVM a AVF. Požadujeme veľkosť/priemer špirál medzi minimálne a vrátane 1.5 – 200 mm v 3D konfigurácií a veľkosť/priemer medzi a vrátane 1.5 – 100 mm v 2D konfigurácií. Coily sa odpútavajú za pomoci odputávača.
Položka č. 2 - Štandardné embolizačné špirály
2025-01-02 | Špirály/coily primárne na neurovaskulárnu oblasť vrátane riešenia AVM a AVF. Požadujeme veľkosť/priemer špirál medzi minimálne a vrátane 1.5 – 200 mm. Coily sa odpútavajú za pomoci odputávača.
Položka č. 3 - Mikrokatétre na neurointervenciu
2025-01-03 | Mikrokatétre na neurointervenciu, použiteľné na diagnostiku a zároveň embolizačnú liečbu coilami primárne na neurovaskulárnu oblasť vrátane riešenia AVM a AVF. Požadujeme v dĺžkach medzi 130-150 cm a s I.D. rozmerom medzi minimálne a vrátane 0.0165´´ - 0.027´´.
Položka č. 4 - Emboloprotekčný filter
2025-01-04 | Emboloprotekčný filter – karotickú nitinolovú protekciu, s vysokou priechodnoťou v tortuóznych cievach, kompatibilnú s nezávislým 0.014´´ vodičom, efektívnou porozitou veľkosti medzi 80-160 um a priemerom filtra medzi a vrátane 3-8 mm.
Časť č. 14 - ŠZM zamerané na vaskulárne intervencie
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiologickú liečbu, so zameraním na novinky v liečbe periférných artérií dolných končatín. Požadujeme špeciálny samoexpandovateľný scaffold - vyťahovací stent systém s integrovaným dilatačným balónom, určeným na liečbu tepien predkolení – pri CLTI, v kombinácií s následnou PTA liečbou balónikmi s liečivom. Požadujeme aj tvarovateľné podporné mikrokatétre na prechod léziami a spriechodňovacie CTO katétre na kontrolovaný prechod uzávermi tepien. Požadujeme aj OTW balónikové katétre potiahnuté liečivom sirolimus.
Položka č. 1 - Samoexpandovateľný scaffold
1.1 | Vyťahovací stent systém s integrovaným dilatačným balónom, určeným na liečbu tepien predkolenia, hlavne pri CLTI, určené na liečbu tepien šírky 2.5 – 4.5 mm. Požadujeme priemer katétrov minimálne 3 a 4 mm a dĺžkou minimálne 60 mm, kompatibilné s 0.014´´ vodičmi.
Položka č. 2 - Tvarovateľné podporné mikrokatétre
2025-01-02 | Určené na podporu prechodu komplexnými léziami tepien, kompatibilné s 0.014´´až 0.035´´ vodičmi, s efektívnou dĺžkou katétra minimálne 90, 135 a 150 cm a distálnym hydrofílnym povrchom katétrov.
Položka č. 3 - Spriechodňovacie CTO katétre na prechod uzávermi tepien
2025-01-03 | Požadujeme kompatibilné s 0.014´´ až 0.035´´ vodičmi s efektívnou dĺžkou katétrov minimálne 90 a 135 cm s distálnym hydrofílnym povrchom a extenziou hrotu dĺžky 5 mm.
Položka č. 4 - DCB PTA balónikové katétre potiahnuté liečivom sirolimus
2025-01-04 | Podmienka s určením na 0.035´´ vodiče, výhodou aj rozmery kompatibilné s 0.014´´ a 0.018´´ vodičmi. Požadované 0.035´´ balóny musia byť určené na iliko-femoro-popliteálnu oblasť, sirolimus je viazaný na fosfolipidovom nosiči, priemer balónov musí byť medzi a vrátane 3 – 12 mm a dĺžkou medzi a vrátane 20 – 200 mm. Balóny kompatibilné s 0.014´´ vodičom by mali byť určené na tepny predkolenia a požadujeme priemery minimálne a vrátane 1.5 – 4 mm, dĺžkou medzi a vrátane minimálne 40 – 200 mm, balóny kompatibilné s 0.018´´ vodičom by mali mať priemer medzi a vrátane 2 -7 mm a dĺžkou medzi a vrátane 40 – 200 mm.
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody (ďalej aj "RD"), a to na na dohodnuté zmluvné obdobie 48 kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
2. | Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") Objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.
3. | Požaduje sa dodanie tovaru:
3.1 | do štyridsiatichôsmich (48) hodín od doručenia písomnej objednávky Dodávateľovi,
3.2 | v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),
3.3 | v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod.,
3.4 | na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa budú Dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody),
3.5 | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina, kde bol prístroj vyrobený).
4. | V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znáša v plnom rozsahu Dodávateľ (napr. doprava).
5. | V prípade, ak sa po uzatvorení tejto RD preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto RD a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto RD je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto RD, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto RD a nižšou cenou.
6. | Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od zistenia nižšej ceny podľa bodu 5. doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená postupom podľa bodu 5. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok objednávateľovi doručený, vyhradzuje si objednávateľ právo odstúpiť od tejto RD.
7. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru za dodanie tovaru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.
8. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
9. | Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky Objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
10. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).
11. | Požaduje sa, aby Dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval Objednávateľa o každej zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien): - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.), - ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.
12. | Požaduje sa, aby dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania rámcovej dohody bol oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.
13. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
14. | Účastníci dohody sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné zabezpečiť prostredníctvom ručenia podľa § 91 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Ručenie bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
15. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmlúvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvnisť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok rámcovej dohody. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vyššej moci, právo odstúpiť od uzatvorenej rámcovej dohody. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
16. | Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
17. | Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvy oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na www.vusch.sk. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ je oprávnený od RD odstúpiť.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky: |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
6.1 | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
6.2 | Prospektový materiál
6.3 | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.
6.4 | Funkčné vzorky v počte 1 ks pre časť č. 1, 8 a 9, ktorú uvedie objednávateľ vo Výzve na predloženie vzoriek. Dodávateľ predkladá vzorky až na základe e-mailovej výzvy objednávateľa prostredníctvom systému sw. Josephine. Objednávateľ si v rámci kontroly splnenia osobitných požiadaviek vyhradzuje právo vyžiadať doručenie vzoriek za účelom ich testovania v plnej prevádzke objednávateľa.
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky
Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V: |  | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: