Príloha č. 4 – Podrobný opis technologického projektu zariadenia a úkonov vybudovania faradayovej klietky

Predávajúci na účely tejto zmluvy ocenil vypracovanie a dodanie technologického projektu zariadenia magnetickej rezonancie, vypracovanie a dodanie technologického projektu úkonov vybudovania faradayovej klietky a samotné úkony vybudovania faradayovej klietky a to osobitne pre priestory dedikované na umiestnenie zariadenia počítačovej tomotgrafie. Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa pod pojmom priestor č. 1 (vo všetkých jeho gramatických variáciách) rozumie priestor označený v prílohe č. 5 tejto zmluvy kódom F.-01.Z.030. Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa pod pojmom priestor č. 2 (vo všetkých jeho gramatických variáciách) rozumie priestor označený v prílohe č. 5 tejto zmluvy kódom F.-01.Z.024.

- V rámci tohto dokumentu objednávateľ v kontexte zmluvy, ktorej je tento dokument prílohou stanovuje:

- Minimálne požiadavky na technologické projekty zariadení, ktoré je predávajúci povinný dodať kupujúcemu v zmysle zmluvy;

- Minimálne požiadavky na projekt faradayovej klietky, ktorý je predávajúci povinný dodať kupujúcemu v zmysle zmluvy osobitne pre priestor č. 1 a č. 2 tak ako sú vymedzené v zmysle zmluvy;

- Minimálne požiadavky na úkony montáže faradayovej klietky, stanovené spoločne pre priestory č. 1 a č. 2 ktoré je predávajúci povinný vykonať pre kupujúceho v zmysle  zmluvy;

- Vymedzenie obmedzení, ktoré táto zmluva stanovuje pre technologický projekt faradayovej klietky a úkony nevyhnutné pre inštaláciu zariadení do priestorov č. 1 a č. 2 tak, ako sú vymedzené touto zmluvou.

- Minimálne požiadavky na technologický projekt zariadenia, ktorý je predávajúci povinný dodať kupujúcemu v zmysle zmluvy

  - V rámci technologického projektu zariadenia (a to v počte a za prispôsobenia priestorom tak, ako je to upravené v zmluve, ktorej je tento dokument prílohou) predávajúci uvedie projektové zakreslenie zariadenia tak, aby na jeho základe bolo možné zrealizovať nasledovné úkony nevyhnutné pre inštaláciu zariadenia alebo z dokumentu musia vyplývať minimálne požiadavky na nižšie uvedené (na účely tohto bodu sa zariadením rozumie zariadenie magnetickej rezonancie ponúknuté predávajúcim):

- Kotvenie zariadenia ponúknutého predávajúcim do podlahy a v prípade, že to ponúknutý typ zariadenia vyžaduje aj potrebné vybetónovanie betónových základov v podlahe daného priestoru;

- Úprava káblového kanála v podlahe daného priestoru podľa potrieb zariadenia ponúknutého predávajúcim;

- Úprava rozvodov a koncových prvkov vzduchotechnických zariadení, ktorá vyplýva z potrieb zariadenia ponúknutého predávajúcim;

- Úprava osvetlenia a montáž kotviacich konštrukcií podľa potrieb zariadenia ponúknutého predávajúcim;

- Kapacity hlavného prívodu elektriny pre zariadenie ponúknuté predávajúcim (prípadne prívodu vody ak je pre ponúknuté zariadenie potrebná);

- Minimálne požiadavky na rozvádzač elektriny potrebného pre správne fungovanie zariadenia ponúknutého predávajúcim.

- Úprava alebo montáž napojenia na dverné spínače prezliekacích boxov a predsiene v danom priestore podľa potrieb zariadenia ponúknutého predávajúcim;

- Zapojenie zariadenia ponúknutého predávajúcim do rozvádzača MR elektrickej energie vrátane slaboprúdových rozvodov;

- Napojenie na signalizačné svetlá nad dverami prezliekacích boxov tak, aby boli schopné správneho fungovania a kompatibilné so zariadením ponúknutým predávajúcim;

- Umiestnenie núdzových vypínačov OFF (AT) vrátane ochranných krytov;

- Minimálne technické požiadavky na zloženie podlahy v danom priestore (vyšetrovni) tak aby bola podlaha vhodná pre zariadenie ponúknuté predávajúcim.

- Nákres umiestnenia kompletného zariadenia (s nákresom všetkých jeho častí, ktoré budú užívané pri jeho prevádzke alebo ktorých užívanie je pri jeho prevádzke možné predpokladať) zariadenia do dedikovaného priestoru, z ktorého musí byť zrejmé presné navrhované miesto osadenia zariadenia a jeho poloha v dedikovanom priestore;

  - Technologický projekt musí obsahovať technologické zakreslenie zariadenia, resp. umiestnenie zariadenia ponúknutého predávajúcim do priestoru do ktorého je zariadenie určené (na účely tejto zmluvy sú tieto priestory definované ako priestor č. 1 a priestor č. 2);

  - Technologický projekt musí spĺňať všetky legislatívne požiadavky, ktoré sa vzťahujú na technologický projekt, na základe ktorého majú byť zrealizované všetky úkony uvedené v bode 2.1 a to z legislatívy Slovenskej republiky, Európskej únie a relevantných medzinárodných právnych aktov a to bez ohľadu na to, či na ne táto zmluva vrátane všetkých jej príloh priamo odkazuje. Projekt musí byť opatrený podpisom a pečiatkou osoby oprávnenej projekt vypracovať.

  - Technologický projekt v zmysle tohto dokumentu, ktorý bude podkladom pre umiestnenie zariadenia do vopred nešpecifikovaných priestorov musí obsahovať stanovenie minimálnych požiadaviek na statiku priestoru, v ktorom bude zariadenia umiestnené.

  - Technologický projekt v zmysle vyššie uvedeného bude kupujúcemu odovzdaný v elektronickej podobe a to v editovateľnom formáte .dwg a .xls a word, a v needitovateľnom formáte .pdf a v dvoch tlačených vyhotoveniach.

- Minimálne požiadavky na technologický projekt faradayovej klietky, ktorý je predávajúci povinný dodať kupujúcemu v zmysle zmluvy

  - V rámci technologického projektu faradayovej klietky (a to v počte a za prispôsobenia priestorom tak, ako je to upravené v zmluve, ktorej je tento dokument prílohou) predávajúci uvedie všetky relevantné informácie pre osadenie faradayovej klietky tak, minimálne však v nasledovnej štruktúre (na účely tohto bodu sa zariadením rozumie zariadenie magnetickej rezonancie ponúknuté predávajúcim):

- Minimálne požiadavky na stavebnú pripravenosť dedikovaných priestorov č. 1 a č. 2, ktorá musí byť dosiahnutá v momente začiatku montáže faradayovej klietky;

- Minimálne požiadavky na statiku priestorov v ktorých bude osadená faradayova klietka (ktoré budú brať do úvahy aj zaťaženie priestorov zariadením MR, ktoré uchádzač v rámci svojej ponuky ponúkne);

- Minimálne požiadavky na prívody k faradayovej klietke (ak je to relevantné);

- Minimálne požiadavky, ktoré musia spĺňať všetky dvere, zárubne a pozorovacie okná (presklené otvory) vrátane kovaní a všetkého príslušentva, ktoré predpokladaná kupujúci v zmysle nákresov k priestorom č. 1 a č. 2, ktoré sú prílohou zmluvy tak, aby bol zachovaný účel faradayovej klietky;

- Projektové zakreslenie faradayovej klietky do priestoru č. 1 alebo priestoru č. 2, ktoré v stupni dokumentácie pre realizáciu stavby;

- Minimálne požiadavky na materiálové zloženie a rozmerové parametre priečok, podláh a stropov v ktorých bude faradayova klietka osadená;

- Podrobný slovný popis parametrov faradayovej klietky vo forme technickej správy;

- Projektové zakreslenie priestoru po montáži faradayovej klietky a inštalácii zariadenia MR;

Okrem samotnej faradayovej klietky  bude v projekte podrobne vyšpecifikované a projektovo zakreslené nasledovné:

- Okno do faradayovej klietky, veľkosť 2000 mm x 1250 mm, spĺňajúca zvukovú izoláciu - index vzduchovej nepriezvučnosti Rw=min. 50dB;

- Núdzové vytiahnutie hélia (quench rúra) do bezpečných priestorov nad budovu nemocnice;

- LED osvetlenie Faradayovej klietky vrátane možnosti meniť farbu osvetlenia z ovládacej miestnosti

- Špeciálna zvuková izolácia dverí (index vzduchovej nepriezvučnosti Rw = min. 45dB) a stien aj stropu (index vzduchovej nepriezvučnosti Rw=min. 50dB) pre nadštandardnú redukciu hluku vzniknutého vnútri Faradayovej klietky magnetickou rezonanciou

- Kyslíkový senzor nainštalovaný v magnetickej miestnosti, aby varoval personál v prípade, že hladina kyslíku bude príliš nízka

- Penetračný panel s vlnovodami pre všetko príslušenstvo

  - Technologický projekt bude zohľadňovať nákresy prívodov elektrickej energie, vzduchotechniky a vody (ak je to relevantné) a ich umiestnenie , ktoré vyplývajú z nákresov, ktoré sú prílohou tejto zmluvy;

  - Súčasťou podrobného technologického projektu bude podrobný popis stavu v ktorom budú dedikované priestory po ukončení montáže faradayovej klietky (podrobný popis miery stavebnej pripravenosti priestorov na zahájenie stavebných prác súvisiacich s kompletizáciou priestorov)

  - Technologický projekt musí spĺňať všetky legislatívne požiadavky, ktoré sa vzťahujú na technologický projekt, na základe ktorého majú byť zrealizované všetky úkony uvedené v bode 2.1 a to z legislatívy Slovenskej republiky, Európskej únie a relevantných medzinárodných právnych aktov a to bez ohľadu na to, či na ne táto zmluva vrátane všetkých jej príloh priamo odkazuje. Projekt musí byť opatrený podpisom a pečiatkou osoby oprávnenej projekt vypracovať.

  - Technologický projekt v zmysle vyššie uvedeného bude kupujúcemu odovzdaný v elektronickej podobe a to v editovateľnom formáte .dwg a .xls a word, a v needitovateľnom formáte .pdf a v dvoch tlačených vyhotoveniach.

- Minimálne požiadavky na úkony vybudovania faradayovej klietky do priestorov č. 1 a č. 2 , ktoré je predávajúci povinný vykonať pre kupujúceho v zmysle zmluvy:

  - V zmysle zmluvy, ktorej je tento dokument prílohou sa pod pojmom úkony vybudovania fadayovej klietky rozumejú nasledujúce úkony, ktoré bude predávajúci realizovať pre kupujúceho na základe technologického projektu faradayovej klietky a za podmienok ustanovených v zmluve, ktorej je tento dokument prílohou:

- Dodánie všetkého materiálu, náradia a zariadení potrebného k vybudovaniu faradayovej klietky vrátane okien (priezorov) (dvere nie sú predmetom týchto priezorov);

- Osadenie faradayovej klietky do priečok, podláh a stropov priestorov č. 1 alebo č. 2;

- Osadenie okien a priezorov do vyšetrovne vyšetrovne MR

- Osadenie rozvodov vedúcich k faradayovej klietke (ak je to relevantné);

- Úkony budú uskutočnené tak, aby bolo umožnené plynule nadviazať na prívody elektrickej energie, vzduchotechniky a vody (ak sú relevatné) tak aby bolo možné bez zásahov do faradayovej klietky skompletizovať priestory č. 1 a č.2 tak, do podoby, ktorá vyplýva z nákresov, ktoré sú prílohou tejto zmluvy,

- Úprava alebo montáž napojenia na dverné spínače prezliekacích boxov a predsiene v danom priestore podľa potrieb zariadenia ponúknutého predávajúcim;

- Napojenie na signalizačné svetlá nad dverami prezliekacích boxov tak, aby boli schopné správneho fungovania a kompatibilné so zariadením ponúknutým predávajúcim;

- Dodanie a osadenie okna do faradayovej klietky, veľkosť 2000 mm x 1250 mm, spĺňajúca zvukovú izoláciu - index vzduchovej nepriezvučnosti Rw=min. 50dB;

- Dodanie a osadenie núdzového vytiahnutia hélia (quench rúra) do bezpečných priestorov nad budovu nemocnice;

- Dodanie a osadenie LED osvetlenia Faradayovej klietky vrátane možnosti meniť farbu osvetlenia z ovládacej miestnosti

- Dodanie a osadenie kyslíkového senzora nainštalovaný v magnetickej miestnosti, aby varoval personál v prípade, že hladina kyslíku bude príliš nízka

- Dodanie a osadenie penetračného panelu s vlnovodami pre všetko príslušenstvo

- Pre vylúčenie poschybností platí, že príprava priestorov do momentu dosahnutia stavebnej pripravenosti deklarovanej predávajúcim ako minimálna stavebná pripravenosť preistroov č. 1 a č. 2 na montáž faradayovej klietky, kompletizácia priestoru a komletizácia priestoru po osadení faradayovej klietky v zmysel tejto zmluvy nie je predmetom týchto úkonov.

- Vymedzenie obmedzení, ktoré táto zmluva stanovuje pre úkony vybudovania faradayovej klietky do priestorov č. 1 a č. 2:

  - Zmluvné strany sa na účely zmluvy, ktorej je tento dokument prílohou dohodli, že úkony vybudovania faradayovej klietky realizované predávajúcim v rámci priestorov č. 1 a č. 2 tak, ako sú zadefinované touto zmluvou vrátane všetkých jej príloh nebudú zahŕňať žiadne iné úkony ako úkony definované touto zmluvou.

  - Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že súčasťou úkonov vybudovania faradayovej klietky nebude posúvanie priečok v porovnaní s ich osadením v zmysel nákresov, ktoré sú prílohou tejto zmluvy.

  - Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevziať plnenie, v rámci ktorého sú vykonané úkony iné ako úkony definované touto zmluvou a požiadať predávajúceho o navrátenie priestoru č. 1 a č. 2 do stavu pred uskutočnením takýchto úkonov.

  - V prípade nevyhnutnej potreby úpravy rozsahu týchto úkonov je, je takáto úprava možná len na základe písomného dodatku k zmluve, ktorej prílohou je tento dokument a to za podmienok vymedzených § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní alebo ekvivalentného zákona, ktorý bude v čase potreby takejto úpravy v podmienkach Slovenskej republiky účinný.