## Hárok1
Zoznam objektov- elektrocentrály BVS,a.s. 2025
P.č. | Typ | Umiestnenie |  | cena servisu | cena opravy/h | spolu | poznámka
Divízii odvádzania odpadových vôd (DOOV)
1. | JS 80 EUROSILENT | BARS KCS 4, Rusovce Jantarová ul. |  |  |  |  | servis
2. | JS 80 EUROSILENT | BARS KCS 5, Rusovce Hájová ul. |  |  |  |  | servis
3. | JS 80 EUROSILENT | BARS KCS 6, Rusovce Kovácsová ul. |  |  |  |  | servis
4. | GEP 83 | BARN KCS 3, Galvániho ul. Bratislava |  |  |  |  | servis
5. | D 330 EUROSILENT | BAKV KCS1, Devínska cesta |  |  |  |  | servis
6. | J220K COMPACT | SCCH KCS 2, bez názvu - Čirna Voda |  |  |  |  | servis
7 | J66K SILENT | BAVA KCS 1, Vajnory, Dorastenecká ul. |  |  |  |  | servis
8 | MP 250 O | SCVA KCS 13, Ružová ul. |  |  |  |  | servis
9 | ECT 7000PGV | Bratislava, ČOV Betlirska ul. |  |  |  |  | servis
10 | ECT 6500P1 | Modra, ČOV Dolná ul. |  |  |  |  | servis
11 | ECT 6500P1 | Senica, ČOV Železničná ul. |  |  |  |  | servis
Divízii čistenia odpadových vôd (DČOV )
12 | J88K SILENT | PKPK KCS 1 , Glejovka 10, 902 01, Pezinok |  |  |  |  | servis
13 | J77K SILENT | VČS Sv. Jur Pri čističke odpadových vôd 1, 900 21 |  |  |  |  | servis
14 | EZA MP 120 TDES | Holíč,Kopčanská 40, 908 51 |  |  |  |  | servis
15 | EZA MP 120 TDES | Hamuliakovo |  |  |  |  | servis
16 | PRAMAC ES8000 | ČOV Senica, Železničná |  |  |  |  | servis
17 | MP 80 B v.č.:G 3022 | ČOV Modra, Dolná 147, |  |  |  |  | servis
Divízia výroby vody (DVV)
18 | EZA G2199 | VZ Sihoť - ČS 4, PVV Západ |  |  |  |  | servis
19 | JCB G65QX | ČS Čáčov |  |  |  |  | servis
Oddelenie správy a majetku - (OSM) Prešovská 48
P.č. | Model /Typ generátora / Výrobca | Typ / výrobca mora | umiestnenie | cena servisu | cena opravy/h | spolu | poznámka
20 | MP60l / 3 fázový, 400V / TTS Martin | F4GE0455C-F650 / Iveco - Diesel | Prešovská 48, Bratislava
21 | MP125 O / 3 fázový, 400V / TTS Martin | TD 720GE / Volvo - Diesel | Blok D, Prešovská 48, Bratislava
22 | GSW45Y / 3 fázový, 400V / Mecc Alte | 4TNV98T-GPGE / Yanmar - Diesel | Kutliková 2, Bratislava
Servisné služby zahŕňajú kontrolu:
motového oleja
olejového filtra
vzduchového filtra/podľa potreby
palivového filtra/podľa potreby
chladiacej kvapaliny, kvapaliny do batérie.../podľa potreby
batérie/podľa potreby
palivového systému
prevádzkového systému
výstupného napätia
regulácie napätia
automatizácie
remňov, skrutiek, matiek
Klasifikácia dokumentu :
CHRÁNENÉ