## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 01/2026 | ALFAGEN-Technologická příprava vsázky
| Objekt: |  | D.2 | Dokumentace technických a technologických zařízení
3004 | Rozpočet: |  | D.2.3 | Areálová dešťová kanalizace + přeložka chladící vody
| Zadavatel |  | AL INVEST Břidličná, a.s. |  |  |  | IČO: | 27376184
|  |  | Bruntálská 167 |  |  |  | DIČ: | CZ27376184
|  |  | 79351 | Břidličná
| Projektant: |  | MAXXI - THERM s.r.o. |  |  |  | IČO: | 27777685
|  |  | Ocelářská 473/29 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 70300 | Ostrava-Moravská Ostrava
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | D.2 | Dokumentace technických a technologických zařízení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.2.3 | Areálová dešťová kanalizace + přeložka chladící vody |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 01/2026 - ALFAGEN-Technologická příprava vsázky
#POPO | Popis objektu: D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení
#POPR | Popis rozpočtu: D.2.3 - Areálová dešťová kanalizace + přeložka chladící vody
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D.2 D.2.3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 01/2026 | ALFAGEN-Technologická příprava vsázky | [25 empty] | STA
O: | D.2 | Dokumentace technických a technologických zařízení | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.2.3 | Areálová dešťová kanalizace + přeložka chladící vody | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 716.54 |  | 0 |  |  |  |  | 4495.09 | [6 empty] | DIL
1 | 115101202R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | h | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.3 | 60 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
2 | 115101302R00 | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | den | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
3 | 132201214R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm nad 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 1749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.11 | 192.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | (Pozn.: odstranění stáv. zpevněné plochy vč. nové zpevněné plochy je dodávkou PD Stavby - komunikací, výkop v nezpevněné ploše - výšku upraveného terénu koordinovat s PD Stavby a komunikací) | [25 empty] | POP |  | (Pozn.: odstranění stáv. zpevněné plochy vč. nové zpevněné plochy je dodávkou PD Stavby - komunikací, výkop v nezpevněné ploše - výšku upraveného terénu koordinovat s PD Stavby a komunikací)
|  | větev A + odbočky : 241 |  | 241 | [23 empty] | VV | 0
|  | větev B + odbočky : 724 |  | 724 | [23 empty] | VV | 0
|  | větev C+ odbočky : 162 |  | 162 | [23 empty] | VV | 0
|  | větev De5, UV8, UV9 : 45 |  | 45 | [23 empty] | VV | 0
|  | větev De7, UV10 : 107 |  | 107 | [23 empty] | VV | 0
|  | větev OŽ3/1 + odbočky : 51 |  | 51 | [23 empty] | VV | 0
|  | větev OŽ3/2 + odbočky : 117 |  | 117 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘELOŽKA CHLADÍCÍ VODY : 287 |  | 287 | [23 empty] | VV | 0
|  | větev De3 : 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
4 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 1749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.08 | 139.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
5 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 1240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 1.23 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.24 | 297.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | 176 |  | 176 | [23 empty] | VV | 0
|  | 274 |  | 274 | [23 empty] | VV | 0
|  | 83 |  | 83 | [23 empty] | VV | 0
|  | 27 |  | 27 | [23 empty] | VV | 0
|  | 19 |  | 19 | [23 empty] | VV | 0
|  | 29 |  | 29 | [23 empty] | VV | 0
|  | 92 |  | 92 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 |  | 102 | [23 empty] | VV | 0
|  | 438 |  | 438 | [23 empty] | VV | 0
6 | 151101102R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 1360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00086 | 1.17 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.479 | 651.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | 209 |  | 209 | [23 empty] | VV | 0
|  | 789 |  | 789 | [23 empty] | VV | 0
|  | 186 |  | 186 | [23 empty] | VV | 0
|  | 61 |  | 61 | [23 empty] | VV | 0
|  | 19 |  | 19 | [23 empty] | VV | 0
|  | 96 |  | 96 | [23 empty] | VV | 0
7 | 151101103R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m | m2 | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00119 | 0.13 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.637 | 68.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | 108 |  | 108 | [23 empty] | VV | 0
8 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 1240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.07 | 86.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
9 | 151101112R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m | m2 | 1360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.33 | 448.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
10 | 151101113R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 8 m | m2 | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.41 | 44.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
11 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.35 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
12 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.52 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
13 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m | m3 | 1749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.09 | 157.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
14 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.01 | 4.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
15 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 7980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | Celkem 20km : 19*420 |  | 7980 | [23 empty] | VV | 0
16 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 2169 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.65 | 1409.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1749 |  | 1749 | [23 empty] | VV | 0
|  | 420 |  | 420 | [23 empty] | VV | 0
17 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 1329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.2 | 265.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | 1749-420 |  | 1329 | [23 empty] | VV | 0
18 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 714 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.59 | 667.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
19 | 979999973R00 | Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | t | 672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 420*1,6 |  | 672 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.52 |  | 0 |  |  |  |  | 1.62 | [6 empty] | DIL
20 | 273313711R00 | Beton základových desek prostý třídy C 25/30 | m3 | 3.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 8.52 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.48 | 1.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, | [25 empty] | SPI
|  | pod šachty : 15*(1,5*1,5*0,1) |  | 3.375 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 102396 |  | 12236 |  | 0 |  | 7.65 |  | 0 |  |  |  |  | 626.58 | [6 empty] | DIL
21 | 892381111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 250 nebo 300 nebo 350 mm | m | 142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.066 | 9.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | [25 empty] | SPI |  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
22 | 892571111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm | m | 436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.06 | 26.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodou nebo vzduchem, | [25 empty] | SPI
23 | 892581111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm | m | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.079 | 9.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodou nebo vzduchem, | [25 empty] | SPI
24 | 892573111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm | úsek | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 6.2 | 148.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodou nebo vzduchem, | [25 empty] | SPI
25 | 892583111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm | úsek | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 7.1 | 71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodou nebo vzduchem, | [25 empty] | SPI
26 | 899711122R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm | m | 566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | Indiv | 0.03 | 16.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 721242117R00 | Lapač střešních splavenin DN 150, litina, včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03525 | 0.42 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.804 | 9.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 212 57-2121.R00 | Lože trativodu z kameniva drobného těženého | m3 | 2.28 |  | 0 | 7950 | 18126 | 950 | 2166 | 21 | 0 | 0.03287 | 0.07 | 0 | 0 | 800-2 | Vlastní | Indiv
29 | 212 75-5114.R00 | Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože | m | 8 |  | 0 | 7950 | 63600 | 950 | 7600 | 21 | 0 | 0.03287 | 0.26 | 0 | 0 | 800-2 | Vlastní | Indiv
30 | 212 97-1110.R00 | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 | m2 | 2.6 |  | 0 | 7950 | 20670 | 950 | 2470 | 21 | 0 | 0.03287 | 0.09 | 0 | 0 | 800-2 | Vlastní | Indiv
31 | 286136779V | PE100 RC DN350 (D355x32,2) SDR11 s ochranným pláštěm vč. mtž+tvarovek, předběžná cena | m | 142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03287 | 4.67 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | VODOVODNÍ POTRUBÍ (přeložka chladící vody) | [25 empty] | POP
32 | 721176222V | Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,9 mm, SN10 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00177 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.8 | 6.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 721176224V | Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,9 mm, SN10 | m | 223 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.71 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.55 | 122.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 721176225V | Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi, D 200 x 6,2 mm, SN10 | m | 205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00349 | 0.72 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.6 | 123 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 721176226V | Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi, D 250 x 7,7 mm, SN10 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00559 | 0.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.62 | 22.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
36 | 721176227V | Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi, D 315 x 9,7 mm, SN10 | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00559 | 0.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.62 | 55.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 893231101V | Revizní betonová šachta RŠd1 DN1000, tl. 120 mm (pozn.: přesná výška a tedy i skladba šachty se určí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Revizní betonová šachta RŠd1 DN1000, tl. 120 mm (pozn.: přesná výška a tedy i skladba šachty se určí | [25 empty] | POP
|  | na místě dle hloubky uložení stávajících sítí v místě křížení nové dešťové kanalizace a výšky upraveného terénu/komunikace) | [25 empty] | POP |  | na místě dle hloubky uložení stávajících sítí v místě křížení nové dešťové kanalizace a výšky upraveného terénu/komunikace)
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Litinový poklop D400 s odvětráním : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vyrovnávací prstenec 63/4 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Zákrytová deska 100-63/17 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtová skruž 100/25 vč. ocelových stupadel s PE povlakem : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtová skruž 100/100 vč. ocelových stupadel s PE povlakem : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtové dno 100/80, žlab a nástupnice: čedič (vývod: DN315/SN12; hlavní přítok DN315/SN12-133°; kyneta 5/4 DN) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Těsnění pro DN1000 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
38 | 893231102V | Revizní betonová šachta RŠd2 DN1000, tl. 120 mm (pozn.: přesná výška a tedy i skladba šachty se určí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na místě dle hloubky uložení stávajících sítí v místě křížení nové dešťové kanalizace a výšky upraveného terénu/komunikace) | [25 empty] | POP |  | na místě dle hloubky uložení stávajících sítí v místě křížení nové dešťové kanalizace a výšky upraveného terénu/komunikace)
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Litinový poklop D400 s odvětráním : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vyrovnávací prstenec 63/6 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vyrovnávací prstenec 63/8 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Zákrytová deska 100-63/17 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtová skruž 100/100 vč. ocelových stupadel s PE povlakem : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtové dno 100/80, žlab a nástupnice: čedič (vývod: DN315/SN12; hlavní přítok DN315/SN12-135°; kyneta 5/4 DN) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Těsnění pro DN1000 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
39 | 893231103V | Revizní betonová šachta RŠd3 DN1000, tl. 120 mm (pozn.: přesná výška a tedy i skladba šachty se určí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na místě dle hloubky uložení stávajících sítí v místě křížení nové dešťové kanalizace a výšky upraveného terénu/komunikace) | [25 empty] | POP |  | na místě dle hloubky uložení stávajících sítí v místě křížení nové dešťové kanalizace a výšky upraveného terénu/komunikace)
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Litinový poklop D400 s odvětráním : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vyrovnávací prstenec 63/8 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Zákrytová deska 100-63/17 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtové dno 100/100, žlab a nástupnice: čedič (vývod: DN315/SN12; hlavní přítok DN315/SN12-180°; 1. vedlejší přítok DN200/SN12-90°; kyneta 5/4 DN) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Těsnění pro DN1000 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
40 | 893231104V | Revizní betonová šachta RŠd4 DN1000, tl. 120 mm (pozn.: přesná výška a tedy i skladba šachty se určí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na místě dle hloubky uložení stávajících sítí v místě křížení nové dešťové kanalizace a výšky upraveného terénu/komunikace) | [25 empty] | POP |  | na místě dle hloubky uložení stávajících sítí v místě křížení nové dešťové kanalizace a výšky upraveného terénu/komunikace)
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Litinový poklop D400 s odvětráním : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vyrovnávací prstenec 63/4 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Zákrytová deska 100-63/17 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtová skruž 100/25 vč. ocelových stupadel s PE povlakem : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtové dno 100/100, žlab a nástupnice: čedič (vývod: DN200/SN12; hlavní přítok DN200/SN12-187°; 1. vedlejší přítok DN200/SN12-96°; kyneta 5/4 DN) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Těsnění pro DN1000 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
41 | 893231105V | Revizní betonová šachta RŠd5 DN1000, tl. 120 mm (pozn.: přesná výška a tedy i skladba šachty se určí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na místě dle hloubky uložení stávajících sítí v místě křížení nové dešťové kanalizace a výšky upraveného terénu/komunikace) | [25 empty] | POP |  | na místě dle hloubky uložení stávajících sítí v místě křížení nové dešťové kanalizace a výšky upraveného terénu/komunikace)
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Litinový poklop D400 s odvětráním : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vyrovnávací prstenec 63/10 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Zákrytová deska 100-63/17 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtová skruž 100/25 vč. ocelových stupadel s PE povlakem : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtová skruž 100/100 vč. ocelových stupadel s PE povlakem : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtové dno 100/80, žlab a nástupnice: čedič (vývod: DN200/SN12; hlavní přítok DN200/SN12-180°; 1. vedlejší přítok DN200/SN12-90°; kyneta 5/4 DN) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Těsnění pro DN1000 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
42 | 893231106V | Revizní betonová šachta RŠd6 DN1000, tl. 120 mm (pozn.: přesná výška a tedy i skladba šachty se určí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na místě dle hloubky uložení stávajících sítí v místě křížení nové dešťové kanalizace a výšky upraveného terénu/komunikace) | [25 empty] | POP |  | na místě dle hloubky uložení stávajících sítí v místě křížení nové dešťové kanalizace a výšky upraveného terénu/komunikace)
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Litinový poklop D400 s odvětráním : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vyrovnávací prstenec 63/4 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Zákrytová deska 100-63/17 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtová skruž 100/50 vč. ocelových stupadel s PE povlakem : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtová skruž 100/100 vč. ocelových stupadel s PE povlakem : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtové dno 100/100, žlab a nástupnice: čedič (vývod: DN250/SN12; hlavní přítok DN200/SN12-264°; 1. vedlejší přítok DN200/SN12-117°; kyneta 5/4 DN) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Těsnění pro DN1000 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
43 | 893231110V | Revizní (spadišťová) betonová šachta RŠd7 DN1000, tl. 120 mm (pozn.: přesná výška a tedy i skladba | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | šachty se určí na místě dle hloubky uložení stávajících sítí v místě křížení nové dešťové kanalizace a výšky upraveného terénu/komunikace) | [25 empty] | POP |  | šachty se určí na místě dle hloubky uložení stávajících sítí v místě křížení nové dešťové kanalizace a výšky upraveného terénu/komunikace)
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Litinový poklop D400 s odvětráním : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vyrovnávací prstenec 63/4 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Zákrytová deska 100-63/17 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtová skruž 100/50 vč. ocelových stupadel s PE povlakem : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtová skruž 100/100 vč. ocelových stupadel s PE povlakem : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtové dno 100/100, žlab a nástupnice: čedič (vývod: DN250/SN12; hlavní přítok DN250/SN12-180°; 1. vedlejší přítok DN200/SN12-106°; 2. vedlejší přítok DN250/SN12-270°; kyneta 5/4 DN) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Těsnění pro DN1000 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vrtání prostupu D300 mm pro svodné potrubí DN/OD 250 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Segmentové těsnění pro svodné potrubí DN/OD 250 do prostupu ?300 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
44 | 893231111V | Revizní (spadišťová) betonová šachta RŠd8 DN1000, tl. 120 mm (pozn.: přesná výška a tedy i skladba | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | šachty se určí na místě dle hloubky uložení stávajících sítí v místě křížení nové dešťové kanalizace a výšky upraveného terénu/komunikace) | [25 empty] | POP |  | šachty se určí na místě dle hloubky uložení stávajících sítí v místě křížení nové dešťové kanalizace a výšky upraveného terénu/komunikace)
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Litinový poklop D400 s odvětráním : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vyrovnávací prstenec 63/10 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vyrovnávací prstenec 63/12 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Kónus 100-63/58 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtová skruž 100/100 vč. ocelových stupadel s PE povlakem : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtové dno 100/60, žlab a nástupnice: čedič (vývod: DN315/SN12; hlavní přítok DN250/SN12-180°; 1. vedlejší přítok DN315/SN12-270° ; kyneta 5/4 DN) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Těsnění pro DN1000 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vrtání prostupu ?350 mm pro svodné potrubí DN/OD 315 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Segmentové těsnění pro svodné potrubí DN/OD 315 do prostupu ?350 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
45 | 893231112V | Revizní (spadišťová) betonová šachta RŠd9 DN1000, tl. 120 mm (pozn.: přesná výška a tedy i skladba | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | šachty se určí na místě dle hloubky uložení stávajících sítí v místě křížení nové dešťové kanalizace a výšky upraveného terénu/komunikace) | [25 empty] | POP |  | šachty se určí na místě dle hloubky uložení stávajících sítí v místě křížení nové dešťové kanalizace a výšky upraveného terénu/komunikace)
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Litinový poklop D400 s odvětráním : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vyrovnávací prstenec 63/10 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 2
|  | Kónus 100-63/58 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtová skruž 100/25 vč. ocelových stupadel s PE povlakem : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtová skruž 100/50 vč. ocelových stupadel s PE povlakem : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtová skruž 100/100 vč. ocelových stupadel s PE povlakem : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtové dno 100/100, žlab a nástupnice: čedič (vývod: DN315/SN12; hlavní přítok DN315/SN12-127°; 1. vedlejší přítok DN160/SN12-217° ; kyneta 5/4 DN) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Těsnění pro DN1000 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vrtání prostupu D200 mm pro svodné potrubí DN/OD 160 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 2
|  | Segmentové těsnění pro svodné potrubí DN/OD 160 do prostupu ?200 mm : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
46 | 893231113V | Revizní (spadišťová) betonová šachta RŠd10 DN1000, tl. 120 mm (pozn.: přesná výška a tedy i skladba | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | šachty se určí na místě dle hloubky uložení stávajících sítí v místě křížení nové dešťové kanalizace a výšky upraveného terénu/komunikace) | [25 empty] | POP |  | šachty se určí na místě dle hloubky uložení stávajících sítí v místě křížení nové dešťové kanalizace a výšky upraveného terénu/komunikace)
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Litinový poklop D400 s odvětráním : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vyrovnávací prstenec 63/12 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 2
|  | Kónus 100-63/58 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtová skruž 100/25 vč. ocelových stupadel s PE povlakem : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtová skruž 100/50 vč. ocelových stupadel s PE povlakem : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtová skruž 100/100 vč. ocelových stupadel s PE povlakem : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtové dno 100/60, žlab a nástupnice: čedič (vývod: DN315/SN12; hlavní přítok DN315/SN12-168°; 1. vedlejší přítok DN200/SN12-96° ; 2. vedlejší přítok DN315/SN12-227° ; kyneta 5/4 DN) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Těsnění pro DN1000 : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vrtání prostupu D200 mm pro svodné potrubí DN/OD 160 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Segmentové těsnění pro svodné potrubí DN/OD 160 do prostupu ?200 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
47 | 893231114V | Revizní betonová šachta RŠd11 DN1000, tl. 120 mm (pozn.: přesná výška a tedy i skladba šachty se | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | určí na místě dle hloubky uložení stávajících sítí v místě křížení nové dešťové kanalizace a výšky upraveného terénu/komunikace) | [25 empty] | POP |  | určí na místě dle hloubky uložení stávajících sítí v místě křížení nové dešťové kanalizace a výšky upraveného terénu/komunikace)
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Litinový poklop D400 s odvětráním : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vyrovnávací prstenec 63/6 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vyrovnávací prstenec 63/10 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Zákrytová deska 100-63/17 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtová skruž 100/25 vč. ocelových stupadel s PE povlakem : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtová skruž 100/50 vč. ocelových stupadel s PE povlakem : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtové dno 100/80, žlab a nástupnice: čedič (vývod: DN160/SN12; hlavní přítok DN160/SN12-270°; kyneta 5/4 DN) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Těsnění pro DN1000 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
48 | 893231115V | Revizní betonová šachta RŠd12 DN1000, tl. 120 mm (pozn.: přesná výška a tedy i skladba šachty se | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | určí na místě dle hloubky uložení stávajících sítí v místě křížení nové dešťové kanalizace a výšky upraveného terénu/komunikace) | [25 empty] | POP |  | určí na místě dle hloubky uložení stávajících sítí v místě křížení nové dešťové kanalizace a výšky upraveného terénu/komunikace)
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Litinový poklop D400 s odvětráním : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vyrovnávací prstenec 63/12 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 2
|  | Zákrytová deska 100-63/17 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtová skruž 100/25 vč. ocelových stupadel s PE povlakem : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtová skruž 100/50 vč. ocelových stupadel s PE povlakem : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtové dno 100/80, žlab a nástupnice: čedič (vývod: DN160/SN12; hlavní přítok DN160/SN12-135°; kyneta 5/4 DN) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Těsnění pro DN1000 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
49 | 893231116V | Revizní betonová šachta RŠd13 DN1000, tl. 120 mm (pozn.: přesná výška a tedy i skladba šachty se | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | určí na místě dle hloubky uložení stávajících sítí v místě křížení nové dešťové kanalizace a výšky upraveného terénu/komunikace) | [25 empty] | POP |  | určí na místě dle hloubky uložení stávajících sítí v místě křížení nové dešťové kanalizace a výšky upraveného terénu/komunikace)
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Litinový poklop D400 s odvětráním : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vyrovnávací prstenec 63/6 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Zákrytová deska 100-63/17 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtová skruž 100/25 vč. ocelových stupadel s PE povlakem : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtové dno 100/80, žlab a nástupnice: čedič (vývod: DN160/SN12; hlavní přítok DN160/SN12-270°; kyneta 5/4 DN) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Těsnění pro DN1000 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
50 | 893231117V | Revizní betonová šachta RŠd14 DN1000, tl. 120 mm (pozn.: přesná výška a tedy i skladba šachty se | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | určí na místě dle hloubky uložení stávajících sítí v místě křížení nové dešťové kanalizace a výšky upraveného terénu/komunikace) | [25 empty] | POP |  | určí na místě dle hloubky uložení stávajících sítí v místě křížení nové dešťové kanalizace a výšky upraveného terénu/komunikace)
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Litinový poklop D400 s odvětráním : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vyrovnávací prstenec 63/8 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 2
|  | Vyrovnávací prstenec 63/10 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Zákrytová deska 100-63/17 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtová skruž 100/50 vč. ocelových stupadel s PE povlakem : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Šachtové dno 100/80, žlab a nástupnice: čedič (vývod: DN200/SN12; hlavní přítok DN160/SN12-168°; 1. vedlejší přítok DN160/SN12-258°; kyneta 5/4 DN) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Těsnění pro DN1000 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
51 | 893231118V | Uliční vpusť - viz samostatná Komunikace (zpevněných ploch)) - D+M stavby | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
52 | 893231120V | Demontáž a likvidace stávající dešťové vč. stáv. revizních šachet v místě kolize s novou dešťovou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kanalizací - přesný rozsah se určí na místě dle skutečného stavu (Pozn.: Bude fakturováno dle skutečně provedených prací.) | [25 empty] | POP |  | kanalizací - přesný rozsah se určí na místě dle skutečného stavu (Pozn.: Bude fakturováno dle skutečně provedených prací.)
53 | 893231121V | Demontáž a likvidace stávající dešťové vč. stáv. revizních šachet, uličních vpustí apod. při | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | budování nové stavby a nových zpevněných ploch bude řešena v rámci demolice stávajícího objektu a odstranění stáv. zpevněných ploch | [25 empty] | POP |  | budování nové stavby a nových zpevněných ploch bude řešena v rámci demolice stávajícího objektu a odstranění stáv. zpevněných ploch
54 | 893231122V | Liniový odvodňovací žlab OŽ2, L= 9 m, Š= 100 mm, E 600, bez obetonování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
55 | 893231123V | Liniový odvodňovací žlab OŽ3, L= 135 m, Š= 150 mm, E 600, bez obetonování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
56 | 893231130V | Napojení nové dešťové kanalizace ŠA2-OŽ3/1 na novou revizní šachtu ŠA2 (šachta je dodávkou nové, odhad | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.15 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dešťové kanalizace A samostatné PD Haly TaO) - přesný rozsah se určí na místě po odkrytí | [25 empty] | POP
57 | 893231131V | Napojení nové dešťové kanalizace UV8´-UV8 na novou dešťovou kanalizaci A PP-300 (nová dešťová, odhad | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kanalizace A viz samostatná PD Haly TaO) - přesný rozsah se určí na místě po odkrytí | [25 empty] | POP
58 | 893231132V | Napojení nové dešťové kanalizace ŠA3-De3 na novou revizní šachtu ŠA3 (šachta je dodávkou nové | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dešťové kanalizace A samostatné PD Haly TaO) - přesný rozsah se určí na místě po odkrytí | [25 empty] | POP
59 | 893231134V | Napojení nové dešťové kanalizace A na novou revizní šachtu ŠB1 (šachta je dodávkou nové dešťové | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kanalizace B samostatné PD Haly TaO) - přesný rozsah se určí na místě po odkrytí | [25 empty] | POP
60 | 893231135V | Napojení nové dešťové kanalizace De7´-De7 na novou dešťovou kanalizaci B PP-250 (nová dešťová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kanalizace A viz samostatná PD Haly TaO) - přesný rozsah se určí na místě po odkrytí | [25 empty] | POP
61 | 893231136V | Napojení nové dešťové kanalizace UV10´-UV10 na novou dešťovou kanalizaci B PP-250 (nová dešťová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kanalizace A viz samostatná PD Haly TaO) - přesný rozsah se určí na místě po odkrytí | [25 empty] | POP
62 | 893231137V | Napojení nové dešťové kanalizace ŠA1-OŽ3/1 na novou revizní šachtu ŠA1 (šachta je dodávkou nové | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dešťové kanalizace A samostatné PD Haly TaO) - přesný rozsah se určí na místě po odkrytí | [25 empty] | POP
63 | 893231138V | Napojení nové přeložky chladící vody na stávající rozvody. Přesné místo, hloubka a způsob napojení | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. tvarovek se určí na místě po odkrytí potrubí chladící vody - přesný rozsah se určí na místě po odkrytí | [25 empty] | POP |  | vč. tvarovek se určí na místě po odkrytí potrubí chladící vody - přesný rozsah se určí na místě po odkrytí
64 | 893521168V | Práce autojeřábem | hod | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
65 | 899721111V | Výstražná fólie 300x0,08mm, s potiskem „Pozor voda“, modrá | m | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.03 | 4.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
66 | 899721112V | Signální vodič CY 1,5 mm2 | m | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
67 | 08231320R | stočné pro vodu nečištěnou | m3 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 154.88 | [6 empty] | DIL
68 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 732.2985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.2115 | 154.88 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [25 empty] | SPI
|  | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty | [25 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
69 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | [25 empty] | POP |  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
70 | 101 | Nákladní automobilová doprava | Kč | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
71 | 005112141R | Geodetické měření skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náplň činnosti: technická zpráva, geodetické zaměření objektů stavby v rozsahu a přesnosti dle předpisů investora nebo budoucího správce těchto objektů. | [25 empty] | POP |  | Náplň činnosti: technická zpráva, geodetické zaměření objektů stavby v rozsahu a přesnosti dle předpisů investora nebo budoucího správce těchto objektů.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu