## špecifikácia
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Predmet zákazky: Zdravotnícky spotrebný materiál - DNS - inkontinenčné pomôcky a hygienické potreby- výzva č. 2/2026
Definitívne minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru) (v prípade, ak uchádzačom ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedie okrem spĺňa aj presnú hodnotu ním ponúkaného tovaru a odkaz, kde sa informácia o ním ponúkanom tovare napr. uchádzač predloží prospekt k tovaru, resp. uvedie presný webový odkaz na zverejnené informácie o ponúkanom tovare)
[6 empty] | spĺňa (uchádzač uvedie presnú hodnotu, ak je to relevantné) / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru (uchádzač uvedie presnú hodnotu ním navrhovaného ekvivalentu)
parametre
|  | MJ | min. | max. | presne
časť 1. Nohavičky plienkové pre dospelých, veľkosť XS, S - spoločné požiadavky
1. | Plienkové nohavičky pre mobilných aj imobilných pacientov s ťažkými formami inkontinencie a/alebo fekálnu inkontinenciu. |  |  |  | vyžaduje sa
2. | Nesterilné, na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
3. | Materiál: hypoalergénny, dermatologicky testovaný , priedušný, zabezpečuje pocit sucha, ochrana proti úniku moču. (tzn. hypoalergénny ) |  |  |  | vyžaduje sa
4. | Absorpčné jadro: min. trojvrstvové savé jadro |  |  |  | vyžaduje sa
5. | Jednoduchá manipulácia - 4 lepiace pásiky na suchý zips na bezpečné uchytenie plienky. |  |  |  | vyžaduje sa
6. | Minimalizácia nepríjemného zápachu, neutralizácia tekutín, |  |  |  | vyžaduje sa
7. | Balené v PE obale |  |  |  | vyžaduje sa
8. | V 1 balení max. 30 ks |  |  |  | vyžaduje sa
Veľkosť XS položka 1
| obvod (bez natiahnutia) - prípustný rozmer v rozpätí | cm | 40-60
| savosť | ml | 1300
Veľkosť S -položka 2
| obvod bokov (bez natiahnutia) | cm | 55-80
| savosť | ml | 1500
Veľkosť S -položka 3
| obvod bokov (bez natiahnutia) | cm | 55-80
| savosť | ml | 2000
časť 2. Nohavičky plienkové pre dospelých, veľkosť M - spoločné požiadavky
1. | Plienkové nohavičky pre mobilných aj imobilných pacientov s ťažkými formami inkontinencie a/alebo fekálnu inkontinenciu. |  |  |  | vyžaduje sa
2. | Nesterilné, na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
3. | Materiál: hypoalergénny, dermatologicky testovaný , priedušný, zabezpečuje pocit sucha, ochrana proti úniku moču. (tzn. hypoalergénny ) |  |  |  | vyžaduje sa
4. | Absorpčné jadro: min. trojvrstvové savé jadro |  |  |  | vyžaduje sa
5. | Jednoduchá manipulácia - 4 lepiace pásiky na suchý zips na bezpečné uchytenie plienky. |  |  |  | vyžaduje sa
6. | Minimalizácia nepríjemného zápachu, neutralizácia tekutín, |  |  |  | vyžaduje sa
7. | Balené v PE obale |  |  |  | vyžaduje sa
8. | V 1 balení max. 30 ks |  |  |  | vyžaduje sa
Veľkosť M -položka 1
| obvod bokov (bez natiahnutia) - prípustný rozmer v rozpätí | cm | 70-90
| obvod bokov (natiahnuté) - prípustný rozmer v rozpätí | cm | 110-125
| savosť min. | ml | 2000
Veľkosť M -položka 2
| obvod bokov (bez natiahnutia) - prípustný rozmer v rozpätí | cm | 70-90
| obvod bokov (natiahnuté) - prípustný rozmer v rozpätí | cm | 110-125
| savosť min. | ml | 2900
časť 3. Nohavičky plienkové pre dospelých, veľkosť L,XL - spoločné požiadavky
1. | Plienkové nohavičky pre mobilných aj imobilných pacientov s ťažkými formami inkontinencie a/alebo fekálnu inkontinenciu. |  |  |  | vyžaduje sa
2. | Nesterilné, na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
3. | Materiál: hypoalergénny, dermatologicky testovaný , priedušný, zabezpečuje pocit sucha, ochrana proti úniku moču. (tzn. hypoalergénny ) |  |  |  | vyžaduje sa
4. | Absorpčné jadro: min. trojvrstvové savé jadro |  |  |  | vyžaduje sa
5. | Jednoduchá manipulácia - 4 lepiace pásiky na suchý zips na bezpečné uchytenie plienky. |  |  |  | vyžaduje sa
6. | Minimalizácia nepríjemného zápachu, neutralizácia tekutín, |  |  |  | vyžaduje sa
7. | Balené v PE obale |  |  |  | vyžaduje sa
8. | V 1 balení max. 30 ks |  |  |  | vyžaduje sa
Veľkosť L -položka 1
| obvod bokov (bez natiahnutia) - prípustný rozmer v rozpätí | cm | 90-110
| obvod bokov (natiahnuté) - prípustný rozmer v rozpätí | cm | 120-150
| savosť min. | ml | 2500
Veľkosť L - položka 2
| obvod bokov (bez natiahnutia) prípustný rozmer v rozpätí | cm | 90-110
| obvod bokov (natiahnuté) prípustný rozmer v rozpätí | cm | 120-150
| savosť min. | ml | 3100
Veľkosť XL-položka 3
| obvod bokov (bez natiahnutia) prípustný rozmer v rozpätí | cm | 130-150
| obvod bokov (natiahnuté) prípustný rozmer v rozpätí | cm | 160-170
| savosť | ml | 2700
Veľkosť XL - položka 4
| obvod bokov (bez natiahnutia) prípustný rozmer v rozpätí | cm | 130-150
| obvod bokov (natiahnuté) prípustný rozmer v rozpätí | cm | 160-175
| savosť | ml | 3200
časť 4. Nohavičky plienkové pre dospelých, veľkosť XXL - spoločné požiadavky
1. | Plienkové nohavičky pre mobilných aj imobilných pacientov s ťažkými formami inkontinencie a/alebo fekálnu inkontinenciu. |  |  |  | vyžaduje sa
2. | Nesterilné, na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
3. | Materiál: hypoalergénny, dermatologicky testovaný , priedušný, zabezpečuje pocit sucha, ochrana proti úniku moču. (tzn. hypoalergénny ) |  |  |  | vyžaduje sa
4. | Absorpčné jadro: min. trojvrstvové savé jadro |  |  |  | vyžaduje sa
5. | Jednoduchá manipulácia - 4 lepiace pásiky na suchý zips na bezpečné uchytenie plienky. |  |  |  | vyžaduje sa
6. | Minimalizácia nepríjemného zápachu, neutralizácia tekutín, |  |  |  | vyžaduje sa
7. | Balené v PE obale |  |  |  | vyžaduje sa
8. | V 1 balení max. 30 ks |  |  |  | vyžaduje sa
Veľkosť XXL - položka 1
| obvod bokov (bez natiahnutia) prípustný rozmer v rozpätí | cm | 150-190
| savosť | ml | 4000
časť 5 Nohavičky plienkové naťahovacie pre dospelých, veľkosť S-spoločné požiadavky
1. | Naťahovacie nohavičky určené na starostlivosť o inkontinentných mobilných a čiastočne mobilných pacientov |  |  |  | vyžaduje sa
2. | vhodné na použitie pri močovej inkontinencii a inkontinencie stolice |  |  |  | vyžaduje sa
3. | Anatomicky tvarované, vnútorné pásiky a polytylénová fólia chránciace pred pretekaním po bokoch |  |  |  | vyžaduje sa
4. | Nesterilné, na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
5. | Balené v PE obale |  |  |  | vyžaduje sa
6. | Materiál: Hypoalergénny a dermatologicky testovaný materiál, ktorý pôsobí proti zvyšovaniu pH pokožky, priedušný, spoľahlivo zaručuje prevenciu alergických reakcií |  |  |  | vyžaduje sa
7. | Bočná, zadná, horná vrstva a manžety sú polypropylén - netkaná textília, hydrofilná, biela. Gumičky: na báze polyuretánu na zipsy na nohaviciach, manžety, pás a bok. |  |  |  | vyžaduje sa
8. | Absorpčné jadro: Prvá vrstva 100% sulfátovej buničiny bielenej bez chlóru. Druhá vrstva sulfátová buničina so superabsorpčným polymérom (SAP) - Mení tekutinu na gél a zabraňuje tak jej preniku späť. Rozmiestňuje moč rovnomerne po celom absorpčnom jadre. Tretia vrstva kraftová buničina „zvlnené vlákno“. |  |  |  | vyžaduje sa
9. | V 1 balení max. 30 ks |  |  |  | vyžaduje sa
Veľkosť S-položka 1
| obvod bokov (bez natiahnutia) prípustný rozmer v rozpätí | cm | 55-80
| savosť | ml | 1475
časť 6 Nohavičky plienkové naťahovacie pre dospelých, veľkosť M,L - spoločné požiadavky
1. | Naťahovacie nohavičky určené na starostlivosť o inkontinentných mobilných a čiastočne mobilných pacientov |  |  |  | vyžaduje sa
2. | vhodné na použitie pri močovej inkontinencii a inkontinencie stolice |  |  |  | vyžaduje sa
3. | Anatomicky tvarované, vnútorné pásiky a polytylénová fólia chránciace pred pretekaním po bokoch |  |  |  | vyžaduje sa
4. | Nesterilné, na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
5. | Balené v PE obale |  |  |  | vyžaduje sa
6. | Materiál: Hypoalergénny a dermatologicky testovaný materiál, ktorý pôsobí proti zvyšovaniu pH pokožky, priedušný, spoľahlivo zaručuje prevenciu alergických reakcií |  |  |  | vyžaduje sa
7. | Bočná, zadná, horná vrstva a manžety sú polypropylén - netkaná textília, hydrofilná, biela. Gumičky: na báze polyuretánu na zipsy na nohaviciach, manžety, pás a bok. |  |  |  | vyžaduje sa
8. | Absorpčné jadro: Prvá vrstva 100% sulfátovej buničiny bielenej bez chlóru. Druhá vrstva sulfátová buničina so superabsorpčným polymérom (SAP) - Mení tekutinu na gél a zabraňuje tak jej preniku späť. Rozmiestňuje moč rovnomerne po celom absorpčnom jadre. Tretia vrstva kraftová buničina „zvlnené vlákno“. |  |  |  | vyžaduje sa
9. | V 1 balení max. 30 ks |  |  |  | vyžaduje sa
Veľkosť M-položka 1
| obvod bokov (bez natiahnutia) prípustný rozmer v rozpätí | cm | 70-90
| obvod bokov (natiahnuté) prípustný rozmer v rozpätí | cm | 100-125
| savosť | ml | 1880
Veľkosť L-položka 2
| obvod bokov (bez natiahnutia) prípustný rozmer v rozpätí | cm | 90-120
| obvod bokov (natiahnuté) prípustný rozmer v rozpätí | cm | 130-150
| savosť | ml | 2100
časť 7 Nohavičky plienkové naťahovacie pre dospelých, veľkosť XL-spoločné požiadavky
1. | Naťahovacie nohavičky určené na starostlivosť o inkontinentných mobilných a čiastočne mobilných pacientov |  |  |  | vyžaduje sa
2. | vhodné na použitie pri močovej inkontinencii a inkontinencie stolice |  |  |  | vyžaduje sa
3. | Anatomicky tvarované, vnútorné pásiky a polytylénová fólia chránciace pred pretekaním po bokoch |  |  |  | vyžaduje sa
4. | Nesterilné, na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
5. | Balené v PE obale |  |  |  | vyžaduje sa
6. | Materiál: Hypoalergénny a dermatologicky testovaný materiál, ktorý pôsobí proti zvyšovaniu pH pokožky, priedušný, spoľahlivo zaručuje prevenciu alergických reakcií |  |  |  | vyžaduje sa
7. | Bočná, zadná, horná vrstva a manžety sú polypropylén - netkaná textília, hydrofilná, biela. Gumičky: na báze polyuretánu na zipsy na nohaviciach, manžety, pás a bok. |  |  |  | vyžaduje sa
8. | Absorpčné jadro: Prvá vrstva 100% sulfátovej buničiny bielenej bez chlóru. Druhá vrstva sulfátová buničina so superabsorpčným polymérom (SAP) - Mení tekutinu na gél a zabraňuje tak jej preniku späť. Rozmiestňuje moč rovnomerne po celom absorpčnom jadre. Tretia vrstva kraftová buničina „zvlnené vlákno“. |  |  |  | vyžaduje sa
9. | V 1 balení max. 30 ks |  |  |  | vyžaduje sa
Veľkosť XL-položka 1
| obvod bokov (bez natiahnutia) prípustný rozmer v rozpätí | cm | 130-150
| obvod bokov (natiahnuté) prípustný rozmer v rozpätí | cm | 160-175
| savosť | ml | 2500
časť 8 Elastické nohavičky na vložky/vložkové plienoky pre dospelých veľkosť M, L XL, 2XL - spoločné požiadavky
1. | elastické nohavičky |  |  |  | vyžaduje sa
2. | obliekajú sa a nosia ako bežná spodná bielizeň |  |  |  | vyžaduje sa
3. | prispôsobujú sa telesným tvarom, zabezpečujú komfortné nosenie, bezpečné držanie vložky alebo plienky, a tým zabezpečujú pohodlie a ochranu pacienta |  |  |  | vyžaduje sa
4. | nohavičky je možné prať pri teplote 60 °C a po vypraní znova použiť |  |  |  | vyžaduje sa
5. | vhodné pre ležiacich aj mobilných pacientov |  |  |  | vyžaduje sa
| Veľkosť M Obvod bokov - prípustný rozmer v rozpätí | cm | 60-100
Veľkosť M-položka 1
| Veľkosť L Obvod bokov -prípustný rozmer v rozpätí | cm | 80-120
Veľkosť L- položka 2
| Veľkosť XL Obvod bokov - prípustný rozmer v rozpätí | cm | 100-160
Veľkosť XL- položka 3
| Veľkosť 2XL - položka č. 4 Obvod bokov - prípustný rozmer v rozpätí | cm | 100-180
časť 9. Plienky detské určené pre detských pacientov
1. | Plienky detské (určené pre detských pacientov s váhou min. 0-2 kg) - položka 1
1.1. | určené pre detských pacientov s váhou až do 2 kg |  |  |  | vyžaduje sa
1.2. | Priedušné absorpčné jadro, špeciálne navrhnuté gumičky v páse,manžetky umiestnené na vonkajšej strane, ktoré zaisťujú prispôsobenie detskému telu a udržanie obsahu plienky |  |  |  | vyžaduje sa
1.3. | distribučná vrstva signalizujúca prijatú vlhkosť (vnútorná vrstva sa zafarbí), |  |  |  | vyžaduje sa
1.4. | pevné suché zipsy umožňujúce opakované zapínanie plienky |  |  |  | vyžaduje sa
1.5. | nohavičky pre predčasne narodené deti s výrezom na pupok |  |  |  | vyžaduje sa
1.6. | nesterilné, určené na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
1.7. | balené v PE obale |  |  |  | vyžaduje sa
2. | Plienky detské - položka č. 2- spoločné požiadavky
2.1. | určené pre detských pacientov s váhou min.2 až do 5 kg |  |  |  | vyžaduje sa
2.2. | Priedušné absorpčné jadro, špeciálne navrhnuté gumičky v páse, manžetky umiestnené na vonkajšej strane, ktoré zaisťujú prispôsobenie detskému telu a udržanie obsahu plienky |  |  |  | vyžaduje sa
2.3. | distribučná vrstva signalizujúca prijatú vlhkosť (vnútorná vrstva sa zafarbí), |  |  |  | vyžaduje sa
2.4. | pevné suché zipsy umožňujúce opakované zapínanie plienky |  |  |  | vyžaduje sa
2.5. | nohavičky pre predčastne narodené deti s výrezom na pupok |  |  |  | vyžaduje sa
2.6. | nesterilné, určené na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
2.7. | balené v PE obale |  |  |  | vyžaduje sa
3. | Plienky detské - spoločné požiadavky pre položky 3-7
3.1. | Priedušné absorpčné jadro, špeciálne navrhnuté gumičky v páse, manžetky umiestnené na vonkajšej strane, ktoré zaisťujú prispôsobenie detskému telu a udržanie obsahu plienky |  |  |  | vyžaduje sa
3.2. | distribučná vrstva signalizujúca prijatú vlhkosť (vnútorná vrstva sa zafarbí), |  |  |  | vyžaduje sa
3.3. | pevné suché zipsy umožňujúce opakované zapínanie plienky |  |  |  | vyžaduje sa
3.4. | nesterilné, určené na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
3.5. | balené v PE obale |  |  |  | vyžaduje sa
Predpokladaný počet a veľkosti:
veľ. 2 - určené pre detských pacientov s váhou min.4 kg
veľ. 3 -určené pre detských pacientov s váhou min.5 kg
veľ. 4 určené pre detských pacientov s váhou min.8 kg
veľ. 5 -určené pre detských pacientov s váhou min.12 kg.
veľ. 6 -určené pre detských pacientov s váhou min.15 kg.
časť 10 Vložky
1 | Vložky inkontinenčné pre mužov - položka č. 1 spoločné požiadavky
1.1. | Inkontinenčné vložky tvarované pre mužov |  |  |  | vyžaduje sa
1.2. | priedušné, absorpčné jadro |  |  |  | vyžaduje sa
1.3. | nesterilné, na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
1.4. | balené v PE obale |  |  |  | vyžaduje sa
1.5. | veľkosť |  |  |  | uni
1.6. | savosť | ml | 500
2. | Vložky pôrodnícke menšie - položka 2 spoločné požiadavky
2.1. | rozmer - min. 6,5 x 22 cm do max. do rozmeru 10 x 22 cm |  |  |  | vyžaduje sa
2.2. | Vysoko absorpčné buničité jadro |  |  |  | vyžaduje sa
2.3. | obalené iba sieťovým pletivom, bez fólie, neparfumované resp. (ekvivalent) vyrobené z buničiny tvarovanej do absorpčného jadra, z vonkajšej a vnútornej strany je nanesená priepustná netkaná textília |  |  |  | vyžaduje sa
2.4. | vďaka vysoko priedušnému materiálu zaisťujú optimálny prísun vzduchu na pokožku, a tým znižujú riziko vzniku infekcie |  |  |  | vyžaduje sa
2.5. | možnosť sterilizácie, na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
2.6. | balené v PE obale |  |  |  | vyžaduje sa
3. | Vložky pôrodnícke -typ I. - položka 3 spoločné požiadavky
3.1. | rozmer min. 6,5x22 cm max.do 27x7,5 cm |  |  |  | vyžaduje sa
3.2. | pôrodnícke vložky s povrchom z netkaného textilu a s jadrom z drvenej celulózy |  |  |  | vyžaduje sa
3.3. | poskytujú príjemný pocit pri nosení |  |  |  | vyžaduje sa
3.4. | drážky na povrchu pomáhajú rozvodu a odvodu tekutiny do savého jadra alebo povrch vyrobený z materiálu, ktorý zabezpečuje rozvod a odvod tekutiny do savého jadra |  |  |  | vyžaduje sa
3.5. | sterilizovateľné parou |  |  |  | vyžaduje sa
3.6. | bez krídielok |  |  |  | vyžaduje sa
3.7. | na jedno použitie |  |  |  | vyžaduje sa
3.8. | balené v PE obale |  |  |  | vyžaduje sa
4. | Vložky pôrodnícke - položka 4 a 5- spoločné požiadavky
4.1. | pôrodnícke vložky s povrchom z jemnej netkanej textílie, vnútorná vrstva zo savého papiera s buničinovým absorpčným vankúšikom zaisťujúcim vysokú absorpčnú schopnosť, bez fólie |  |  |  | vyžaduje sa
4.2. | priedušné |  |  |  | vyžaduje sa
4.3. | bez prírodného latexu |  |  |  | vyžaduje sa
4.4. | nesterilné |  |  |  | vyžaduje sa
4.5. | na jedno použitie |  |  |  | vyžaduje sa
4.6. | balené v PE obale |  |  |  | vyžaduje sa
4.7. | predpokladaný počet
položka 4 - rozmer min. 22x9 cm max do 25x10cm
položka 5 - rozmer min. 33x9 cm max.35x10cm
5. | Vložky extra savé - požiadavky pre položku 6
5.1. | rozmer -min. 33x12 cm max.35x15cm |  |  |  | vyžaduje sa
5.2. | savosť | ml | 500
5.3. | vložky s antibakteriálnou úpravou, systém trojitej ochrany proti pretečeniu, vlhkosti a zápachu |  |  |  | vyžaduje sa
5.4. | rýchlo absorbujúce moč a uzatvorenie vo vnútri absorbného jadra |  |  |  | vyžaduje sa
5.5. | šetriace pokožku a bez parfumácie |  |  |  | vyžaduje sa
5.6. | nesterilné, na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
5.7. | balené v PE obale |  |  |  | vyžaduje sa
6. | Vložky inkontinenčné mini - požiadavky pre položku 7
6.1. | rozmer-26,5 cm (tolerancia + / - 10%) |  |  |  | vyžaduje sa
6.2. | savosť | ml | 300
6.3. | vložky pre ľahký únik moču |  |  |  | vyžaduje sa
6.4. | fixujú sa o spodnú bielizeň samolepiacim pásikom |  |  |  | vyžaduje sa
6.5. | zabraňujú zápachu |  |  |  | vyžaduje sa
6.6. | nesterilné, na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
6.7. | balené v PE obale |  |  |  | vyžaduje sa
7. | Vložky inkontinenčné - (typ - 3 kvapky) - požiadavky pre položku 8
7.1. | rozmer 33,5 cm (tolerancia + / - 10%) |  |  |  | vyžaduje sa
7.2. | savosť | ml | 480
7.3. | absorpčné vložky sa fixujú o spodnú bielizeň samolepiacim pásikom alebo sa fixujú pomocou fixačných nohavičiek |  |  |  | vyžaduje sa
7.4. | nesterilné, na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
7.5. | balené v PE obale |  |  |  | vyžaduje sa
8. | Vložky inkontinenčné - (typ 4 kvapky) - požiadavky pre položku 9
8.1. | rozmer - 40 cm (tolerancia + / - 10%) |  |  |  | vyžaduje sa
8.2. | savosť | ml | 800
8.3. | absorpčné vložky sa fixujú o spodnú bielizeň samolepiacim pásikom alebo sa fixujú pomocou fixačných nohavičiek |  |  |  | vyžaduje sa
8.4. | určené pre inkontinentných pacientov na ľahký až stredný stupeň inkontinencie, ale aj ako ochrana po vaginálnych zákrokoch (vložky pre ženy v šestonedelí) |  |  |  | vyžaduje sa
8.5. | nesterilné, na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
8.6. | balené v PE obale |  |  |  | vyžaduje sa
časť 11 Podložka pod pacienta I.-spoločné požiadavky
1 | rozmer min.20x40 cm |  |  |  | vyžaduje sa
2 | jednorazové absorpčné podložky pod pacienta, dodatočná ochrana na lôžko, vozík, kreslo |  |  |  | vyžaduje sa
3 | doplnok k iným absorpčným pomôckam, jemný a priedušný materiál, ktorý zabraňuje zapareniu pokožky |  |  |  | vyžaduje sa
4 | Bez obsahu latexu |  |  |  | vyžaduje sa
5 | nesterilné, na jednorazové použitie |  |  |  | vyžaduje sa
6 | balené v PE obale |  |  |  | vyžaduje sa
7 | Materiál - vrchná vrstva: PP netkaná textília odolná voči odieraniu. Materiál jadro: absočné jedro z celulózy. Materiál spodná vrstva: podložky je pokrytá nepriedušnou a protišmykovou vrstvou, ktorá chráni proti presakovaniu. Materiál podložky vyrobený tak, že rýchlo odvádza tekutinu z podložky a zabezpečuje pevné jadro |  |  |  | vyžaduje sa
8 | vysoká absorpčná schopnosť |  |  |  | vyžaduje sa
časť 12 Podložka pod pacienta II. - spoločné požiadavky
1 | Jednorazové absorpčné podložky pod pacienta, dodatočná ochrana na lôžko, vozík a posteľného prádla pod inkontinentných pacientov |  |  |  | vyžaduje sa
2 | jemný a priedušný materiál, ktorý zabraňuje zapareniu pokožky |  |  |  | vyžaduje sa
3 | bez obsahu latexu |  |  |  | vyžaduje sa
4 | nesterilné |  |  |  | vyžaduje sa
5 | balené v PE obale |  |  |  | vyžaduje sa
6 | Materiál- vrchná vrstva: netkaná textília odolná voči odieraniu. Materiál- jadro: 100 % drvená buničina s vysokou absorpčnou schopnosťou, superbsorbent (SAP): mení tekutinu na gel a zabraňuje tak jej prenikaniu späť resp. ekvivalent - celulóza- superabsorbčný polymer SAP Materiál- spodná vrstva - PE resp. PP - nepriepustná protišmyková fólia. Materiál- okraje - Celá plocha podložky je obalená po obvode uzavretou netkanou textíliou zabraňujúcou pretekaniu. Spojovací materiál: Lepidlo na hygienické účely. Vyrobená z povrchu, ktorý rýchlo odvádza tekutinu z povrchu podložky. Podložka obsahuje pevné jadro. |  |  |  | vyžaduje sa
8 | rozmer min. 40x60 cm |  |  |  | vyžaduje sa
9 | savosť | ml | 350
časť 13 Podložka pod pacienta III. - spoločné požiadavky
1 | Jednorazové absorpčné podložky pod pacienta, dodatočná ochrana na lôžko, vozík a posteľného prádla pod inkontinentných pacientov |  |  |  | vyžaduje sa
2 | jemný a priedušný materiál, ktorý zabraňuje zapareniu pokožky |  |  |  | vyžaduje sa
3 | bez obsahu latexu |  |  |  | vyžaduje sa
4 | nesterilné |  |  |  | vyžaduje sa
5 | balené v PE obale |  |  |  | vyžaduje sa
6 | Materiál- vrchná vrstva: netkaná textília odolná voči odieraniu. Materiál- jadro: 100 % drvená buničina s vysokou absorpčnou schopnosťou, superbsorbent (SAP): mení tekutinu na gel a zabraňuje tak jej prenikaniu späť resp. ekvivalent - celulóza- superabsorbčný polymer SAP Materiál- spodná vrstva - PE resp. PP - nepriepustná protišmyková fólia. Materiál- okraje - Celá plocha podložky je obalená po obvode uzavretou netkanou textíliou zabraňujúcou pretekaniu. Spojovací materiál: Lepidlo na hygienické účely. Vyrobená z povrchu, ktorý rýchlo odvádza tekutinu z povrchu podložky. Podložka obsahuje pevné jadro. |  |  |  | vyžaduje sa
8 | rozmer min. 40x60 cm |  |  |  | vyžaduje sa
9 | savosť | ml | 590
časť 14 Podložka pod pacienta IV. - spoločné požiadavky
1 | Jednorazové absorpčné podložky pod pacienta, dodatočná ochrana na lôžko, vozík a posteľného prádla pod inkontinentných pacientov |  |  |  | vyžaduje sa
2 | jemný a priedušný materiál, ktorý zabraňuje zapareniu pokožky |  |  |  | vyžaduje sa
3 | bez obsahu latexu |  |  |  | vyžaduje sa
4 | nesterilné |  |  |  | vyžaduje sa
5 | balené v PE obale |  |  |  | vyžaduje sa
6 | Materiál- vrchná vrstva: netkaná textília odolná voči odieraniu. Materiál- jadro: 100 % drvená buničina s vysokou absorpčnou schopnosťou, superbsorbent (SAP): mení tekutinu na gel a zabraňuje tak jej prenikaniu späť resp. ekvivalent - celulóza- superabsorbčný polymer SAP Materiál- spodná vrstva - PE resp. PP - nepriepustná protišmyková fólia. Materiál- okraje - Celá plocha podložky je obalená po obvode uzavretou netkanou textíliou zabraňujúcou pretekaniu. Spojovací materiál: Lepidlo na hygienické účely. Vyrobená z povrchu, ktorý rýchlo odvádza tekutinu z povrchu podložky. Podložka obsahuje pevné jadro. |  |  |  | vyžaduje sa
8 | rozmer min. 60x60 cm |  |  |  | vyžaduje sa
9 | savosť | ml | 500
časť 15 Podložka pod pacienta V. - spoločné požiadavky
1 | Jednorazové absorpčné podložky pod pacienta, dodatočná ochrana na lôžko, vozík a posteľného prádla pod inkontinentných pacientov |  |  |  | vyžaduje sa
2 | jemný a priedušný materiál, ktorý zabraňuje zapareniu pokožky |  |  |  | vyžaduje sa
3 | bez obsahu latexu |  |  |  | vyžaduje sa
4 | nesterilné |  |  |  | vyžaduje sa
5 | balené v PE obale |  |  |  | vyžaduje sa
6 | Materiál- vrchná vrstva: netkaná textília odolná voči odieraniu. Materiál- jadro: 100 % drvená buničina s vysokou absorpčnou schopnosťou, superbsorbent (SAP): mení tekutinu na gel a zabraňuje tak jej prenikaniu späť resp. ekvivalent - celulóza- superabsorbčný polymer SAP Materiál- spodná vrstva - PE resp. PP - nepriepustná protišmyková fólia. Materiál- okraje - Celá plocha podložky je obalená po obvode uzavretou netkanou textíliou zabraňujúcou pretekaniu. Spojovací materiál: Lepidlo na hygienické účely. Vyrobená z povrchu, ktorý rýchlo odvádza tekutinu z povrchu podložky. Podložka obsahuje pevné jadro. |  |  |  | vyžaduje sa
8 | rozmer min. 60x60 cm |  |  |  | vyžaduje sa
9 | savosť | ml | 950
časť 16 Podložka pod pacienta VI. - spoločné požiadavky
1 | Jednorazové absorpčné podložky pod pacienta, dodatočná ochrana na lôžko, vozík a posteľného prádla pod inkontinentných pacientov |  |  |  | vyžaduje sa
2 | jemný a priedušný materiál, ktorý zabraňuje zapareniu pokožky |  |  |  | vyžaduje sa
3 | bez obsahu latexu |  |  |  | vyžaduje sa
4 | nesterilné |  |  |  | vyžaduje sa
5 | balené v PE obale |  |  |  | vyžaduje sa
6 | Materiál- vrchná vrstva: netkaná textília odolná voči odieraniu. Materiál- jadro: 100 % drvená buničina s vysokou absorpčnou schopnosťou, superbsorbent (SAP): mení tekutinu na gel a zabraňuje tak jej prenikaniu späť resp. ekvivalent - celulóza- superabsorbčný polymer SAP Materiál- spodná vrstva - PE resp. PP - nepriepustná protišmyková fólia. Materiál- okraje - Celá plocha podložky je obalená po obvode uzavretou netkanou textíliou zabraňujúcou pretekaniu. Spojovací materiál: Lepidlo na hygienické účely. Vyrobená z povrchu, ktorý rýchlo odvádza tekutinu z povrchu podložky. Podložka obsahuje pevné jadro. |  |  |  | vyžaduje sa
8 | rozmer min. 58x90 cm |  |  |  | vyžaduje sa
9 | savosť | ml | 850
časť 17 Podložka pod pacienta VII. - spoločné požiadavky
1 | Jednorazové absorpčné podložky pod pacienta, dodatočná ochrana na lôžko, vozík a posteľného prádla pod inkontinentných pacientov |  |  |  | vyžaduje sa
2 | jemný a priedušný materiál, ktorý zabraňuje zapareniu pokožky |  |  |  | vyžaduje sa
3 | bez obsahu latexu |  |  |  | vyžaduje sa
4 | nesterilné |  |  |  | vyžaduje sa
5 | balené v PE obale |  |  |  | vyžaduje sa
6 | Materiál- vrchná vrstva: netkaná textília odolná voči odieraniu. Materiál- jadro: 100 % drvená buničina s vysokou absorpčnou schopnosťou, superbsorbent (SAP): mení tekutinu na gel a zabraňuje tak jej prenikaniu späť resp. ekvivalent - celulóza- superabsorbčný polymer SAP Materiál- spodná vrstva - PE resp. PP - nepriepustná protišmyková fólia. Materiál- okraje - Celá plocha podložky je obalená po obvode uzavretou netkanou textíliou zabraňujúcou pretekaniu. Spojovací materiál: Lepidlo na hygienické účely. Vyrobená z povrchu, ktorý rýchlo odvádza tekutinu z povrchu podložky. Podložka obsahuje pevné jadro. |  |  |  | vyžaduje sa
8 | rozmer min. 58x90 cm |  |  |  | vyžaduje sa
9 | savosť | ml | 1400
časť 18 Podložka pod pacienta VIII. - spoločné požiadavky
1 | Jednorazové absorpčné podložky pod pacienta, dodatočná ochrana na lôžko, vozík a posteľného prádla pod inkontinentných pacientov |  |  |  | vyžaduje sa
2 | jemný a priedušný materiál, ktorý zabraňuje zapareniu pokožky |  |  |  | vyžaduje sa
3 | bez obsahu latexu |  |  |  | vyžaduje sa
4 | nesterilné |  |  |  | vyžaduje sa
5 | balené v PE obale |  |  |  | vyžaduje sa
6 | Materiál- vrchná vrstva: netkaná textília odolná voči odieraniu. Materiál- jadro: 100 % drvená buničina s vysokou absorpčnou schopnosťou, superbsorbent (SAP): mení tekutinu na gel a zabraňuje tak jej prenikaniu späť resp. ekvivalent - celulóza- superabsorbčný polymer SAP Materiál- spodná vrstva - PE resp. PP - nepriepustná protišmyková fólia. Materiál- okraje - Celá plocha podložky je obalená po obvode uzavretou netkanou textíliou zabraňujúcou pretekaniu. Spojovací materiál: Lepidlo na hygienické účely. Vyrobená z povrchu, ktorý rýchlo odvádza tekutinu z povrchu podložky. Podložka obsahuje pevné jadro. |  |  |  | vyžaduje sa
8 | rozmer min. 58x90 cm |  |  |  | vyžaduje sa
9 | savosť | ml | 1900
časť 19 Podložka pod pacienta IX.
1 | rozmer min.70 x170cm (prípustný väčší rozmer) |  |  |  | vyžaduje sa
2 | savosť | ml | 2000
3 | jednorazové absorpčné podložky na ochranu lôžka a posteľného prádla pod inkontinentných pacientov, jemný a priedušný materiál, ktorý zabraňuje zapareniu pokožky |  |  |  | vyžaduje sa
4 | bez obsahu latexu |  |  |  | vyžaduje sa
5 | nesterilné |  |  |  | vyžaduje sa
6 | balené v PE obale |  |  |  | vyžaduje sa
7 | Materiál- vrchná vrstva: netkaná textília odolná voči odieraniu. Materiál- jadro: min. celulóza s vysokou absorpčnou schopnosťou Materiál- spodná vrstva - PE resp. PP, nepriepustná protišmyková fólia. Materiál- okraje - Celá plocha podložky je obalená po obvode uzavretou netkanou textíliou zabraňujúcou pretekaniu. Materiál podložky vyrobený tak, že rýchlo odvádza tekutinu z podložky a zabezpečuje pevné jadro |  |  |  | vyžaduje sa
časť 20 Podložka pod pacienta X.-spoločné požiadavky položka 1,2
1 | jednorazové absorpčné podložky na ochranu lôžka a posteľného prádla pod inkontinentných pacientov, jemný a priedušný materiál, ktorý zabraňuje zapareniu pokožky
2 | bez obsahu latexu
3 | nesterilné
4 | balené v PE obale
5 | Materiál- vrchná vrstva:PP netkaná textília odolná voči odieraniu. Materiál- jadro: drvená celuléza s vysokou absorpčnou schopnosťou, superabsorbent s neutralizátorom zápachu Materiál- spodná vrstva - PE nepriepustná protišmyková fólia. Materiál- okraje - Celá plocha podložky je obalená po obvode uzavretou netkanou textíliou zabraňujúcou pretekaniu.Testované na záťaž 150kg/1 min. Obsahuje látku proti zápachu. Materiál podložky vyrobený tak, že rýchlo odvádza tekutinu z podložky a zabezpečuje pevné jadro
položka č. 1 - rozmer min. 80x210 cm
| savosť | ml | 2800
položka č. 2 - rozmer min. 100x220 cm
| savosť | ml | 4500
Uchádzač:
Obchodné meno:
Sídlo: | [5 empty] | podpis:
IČO:
DIČ: | [5 empty] | meno:
IČ DPH: | [5 empty] | pracovná pozícia:
pečiatka:
V .............., dňa .............................