Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii areálovej kotolne, v rámci ktorých bude kompletne vymenená technológia hlavnej plynovej kotolne a tiež technológia náhradného zdroja tepla, ktorý je aktuálne uhoľnou kotolňou a táto bude nahradená novou technológiou na spaľovanie peliet v kombinácii s drevnou štiepkou. Spoločne s rekonštrukciou kotolní bude kompletne zrekonštruovaná aj rozvodňa tepla spolu so systémom merania a regulácie a tiež technické zázemie pre obsluhu kotolní.

Mimo objekt kotolne budú kompletne vymenené potrubné rozvody tepla k jednotlivým vykurovaným objektom, kde existujúce nadzemné rozvody budú demontované aj s podkladnou konštrukciou a v prevažne rovnakom trasovaní budú nahradené podzemným potrubným rozvodom tepla z oceľových predizolovaných rúr.

Stavba pozostáva zo stavebných objektov :

SO 01 - Kotolňa obj. č. 09

SO 02 – Teplovod

1.1 Realizácia stavebných prác bude prebiehať za prevádzky areálu a bude uskutočnená v rozsahu podľa spracovaného a overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane zabezpečenia požadovaných činností uvedených v čl. II. Bod 2.2. Návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou "príloha č. 2 súťažných  podkladov – obchodné podmienky",

## Východiskové podklady k predmetu zákazky

  - projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií, vrátane neoceneného položkového rozpočtu požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie práce - „výkazu výmer“, ktoré stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky.

- Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby“.

  - obhliadka miesta dodania predmetu zákazky,

  - východiskové podklady podľa bodu 2.1 budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

## Technické špecifikácie predmetu zákazky

ktoré v poskytnutom, projekte odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke a v ocenenom položkovom rozpočte (Výkaze výmer) v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Zároveň uchádzač predloží aj technické listy k ekvivalentným výrobkom.

## Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

### Uchádzač je povinný náležite preštudovať priloženú projektovú dokumentáciu a požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťažných podkladoch.