## Arkusz
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
| 45311000-0 |  |  |  | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
| 45314000-1 |  |  |  | Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
| NAZWA INWESTYCJI: |  |  |  |  | Przebudowa i nadbudowa budynku, budowa dwóch kominów stalowych, Pomostu roboczego ze schodami żurawia słupowego oraz modernizacja technologii dla kotłowni - ciepłowni w mieście Górzno
| ADRES INWESTYCJI: |  |  |  |  | 87-320 Górzno, pow brodnicki, dz. nr ewid 278/2, 279/1, 279/2, 279/3, obręb 0001, jedn ewid. 040205_4
| NAZWA INWESTORA: |  |  |  |  | Miasto i Gmina Górzno
| ADRES INWESTORA: |  |  |  |  | ul. Rynek 1, 87-320 Górzno
| BRANŻE: | [5 empty] | Instalacje elektryczne
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
techn. Elżbieta Lipecka
| DATA OPRACOWANIA: | [6 empty] | 12.01.2026 r.
|  | WYKONAWCA: | [6 empty] | INWESTOR:
|  | Data opracowania | [6 empty] | Data zatwierdzenia
12.01.2026 r.
OPIS DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z zasadami określonymi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Przedmiot i zakres opracowania: Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznej dla zadania,, Przebudowa i nadbudowa budynku, budowa dwóch kominów stalowych, Pomostu roboczego ze schodami żurawia słupowego oraz modernizacja technologii dla kotłowni - ciepłowni w mieście Górznno Niniejsze opracowanie zawiera następujące działy : - Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych - Połaczenia wyrównawcze - Próby pomontażowe - Instalacja LAN - Demontaże Przedmiot opracowania stanowi kalkulację opartą na a) dokumentacji projektowej, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, c) założeń wyjściowych do kosztorysowania, Instalacje należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i innymi dokumentami wskazanymi w projekcie oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Ilości przedmiarowe są ilościami przybliżonymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych. Przedmiotowa rozbieżność, uzależniona jest od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Kosztorys należy traktować poglądowo. Ilości i ceny należy każdorazowo sprawdzić. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA Kosztorys sporządzono przyjmując do kalkulacji stawkę godzinową robocizny, ceny materiałów oraz ceny najmu sprzętu średnie dla regionu kujawsko- pomorskiego wg danych SEKOCENBUD IV kwartał 2025 r. Do wyliczenia wartości robót elektrycznych przyjęto: Nakłady rzeczowe do sporządzenia wyceny wyliczono w oparciu o przedmiar oraz obowiązujące KNR, KNR W, KNNR a w przypadku robót nie wymienionych w katalogach wg kalkulacji indywidualnej. Ceny materiałów przyjęto loko plac budowy. Stawka roboczogodziny : 34.15 zł NARZUTY kp [K] ..................................................................... 68.3 % R+S zysk [Z] .................................................................. 11.9 % R+S+K(R+S) Kzakup (Kz)............................................................. 6.2% M
Obmiar
Lp. |  |  | Podstawa | Opis i wyliczenia | [5 empty] | j.m. | Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 |  |  | 45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych INSTALACJA OŚWIETLENIOWA I GNIAZD WTYK.
1 d.1 |  |  | KNNR 5 0405-06 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie Rozbudowa istn. Rozdzielnicy TP wg rys. IE-01 | [5 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [5 empty] | szt. | 1
[11 empty] | RAZEM | 1
2 d.1 |  |  | KNNR 5 0405-08 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie Urządzenie PWP certyfikowane 100A wg rys. IE-01 | [5 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [5 empty] | szt. | 1
[11 empty] | RAZEM | 1
3 d.1 |  |  | KNNR 5 0405-08 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie Rozdzielnica TK wg rys. IE-02 | [5 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [5 empty] | szt. | 1
[11 empty] | RAZEM | 1
4 d.1 |  |  | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Wyłacznik PWP | [5 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [5 empty] | szt. | 1
[11 empty] | RAZEM | 1
5 d.1 |  |  | KNNR 5 1101-01 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie | [5 empty] | szt.
|  |  |  | 30 | [5 empty] | szt. | 30
[11 empty] | RAZEM | 30
6 d.1 |  |  | KNNR 5 1105-07 | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów 100H60 | [5 empty] | m
|  |  |  | 24 | [5 empty] | m | 24
[11 empty] | RAZEM | 24
7 d.1 |  |  | KNNR 5 1105-07 | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów 50H60 | [5 empty] | m
|  |  |  | 6 | [5 empty] | m | 6
[11 empty] | RAZEM | 6
8 d.1 |  |  | KNNR 5 0103-07 | Rury winidurowe RL 32 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton | [5 empty] | m
|  |  |  | 52 | [5 empty] | m | 52
[11 empty] | RAZEM | 52
9 d.1 |  |  | KNNR 5 0103-05 | Rury winidurowe RL 18 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton | [5 empty] | m
|  |  |  | 100 | [5 empty] | m | 100
[11 empty] | RAZEM | 100
10 d.1 |  |  | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych N2XH-J 5x16 mm2 | [5 empty] | m
|  |  |  | 60 | [5 empty] | m | 60
[11 empty] | RAZEM | 60
11 d.1 |  |  | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych N2XH-J 4x16 mm2 | [5 empty] | m
|  |  |  | 3 | [5 empty] | m | 3
[11 empty] | RAZEM | 3
12 d.1 |  |  | KNNR 5 0206-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe NHXH Fe180 PH90/E90 2x1,5 mm2 | [5 empty] | m
|  |  |  | 65 | [5 empty] | m | 65
[11 empty] | RAZEM | 65
13 d.1 |  |  | KNNR 5 0206-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe NHXH Fe180 PH90/E90 5x1,5 mm2 | [5 empty] | m
|  |  |  | 65 | [5 empty] | m | 65
[11 empty] | RAZEM | 65
14 d.1 |  |  | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur N2XH-J 2x1,5 mm2 | [5 empty] | m
|  |  |  | 10 | [5 empty] | m | 10
[11 empty] | RAZEM | 10
15 d.1 |  |  | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur N2XH-J 3x1,5 mm2 | [5 empty] | m
|  |  |  | 102 | [5 empty] | m | 102
[11 empty] | RAZEM | 102
16 d.1 |  |  | KNNR 5 0209-04 | Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm2 układane w korytkach | [5 empty] | m
|  |  |  | 70 | [5 empty] | m | 70
[11 empty] | RAZEM | 70
17 d.1 |  |  | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur NHXH-J 3x2,5 mm2 | [5 empty] | m
|  |  |  | 6 | [5 empty] | m | 6
[11 empty] | RAZEM | 6
18 d.1 |  |  | KNNR 5 0209-04 | Przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5 mm2 układane w korytkach | [5 empty] | m
|  |  |  | 24 | [5 empty] | m | 24
[11 empty] | RAZEM | 24
19 d.1 |  |  | KNNR 5 0203-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur NHXH-J 5x2,5 mm2 | [5 empty] | m
|  |  |  | 6 | [5 empty] | m | 6
[11 empty] | RAZEM | 6
20 d.1 |  |  | KNNR 5 0209-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania NHXH-J 5x2,5 mm2 | [5 empty] | m
|  |  |  | 10 | [5 empty] | m | 10
[11 empty] | RAZEM | 10
21 d.1 |  |  | KNNR 5 0203-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur NHXH-J 5x4mm2 | [5 empty] | m
|  |  |  | 3 | [5 empty] | m | 3
[11 empty] | RAZEM | 3
22 d.1 |  |  | KNNR 5 0209-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania N2XH-J 5x4 mm2 | [5 empty] | m
|  |  |  | 8 | [5 empty] | m | 8
[11 empty] | RAZEM | 8
23 d.1 |  |  | KNNR 5 0726-09 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | [5 empty] | szt.
|  |  |  | 2 | [5 empty] | szt. | 2
[11 empty] | RAZEM | 2
24 d.1 |  |  | KNNR 5 0726-09 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | [5 empty] | szt.
|  |  |  | 2 | [5 empty] | szt. | 2
[11 empty] | RAZEM | 2
25 d.1 |  |  | KNNR 5 1204-01 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 4 mm2 | [5 empty] | szt.
|  |  |  | 10 | [5 empty] | szt. | 10
[11 empty] | RAZEM | 10
26 d.1 |  |  | KNNR 5 1203-11 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce | [5 empty] | szt.żył
|  |  |  | 8 | [5 empty] | szt.żył | 8
[11 empty] | RAZEM | 8
27 d.1 |  |  | KNNR 5 1209-0703 | Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | [5 empty] | otw.
|  |  |  | 4 | [5 empty] | otw. | 4
[11 empty] | RAZEM | 4
28 d.1 |  |  | KNNR 5 1209-05 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | [5 empty] | otw.
|  |  |  | 2 | [5 empty] | otw. | 2
[11 empty] | RAZEM | 2
29 d.1 |  |  | analiza indywidualna | Wykonanie izolacji przepustów masą uszczelniającą | [5 empty] | kpl.
|  |  |  | 5 | [5 empty] | kpl. | 5
[11 empty] | RAZEM | 5
30 d.1 |  |  | KNNR 5 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | [5 empty] | szt.
|  |  |  | 13 | [5 empty] | szt. | 13
[11 empty] | RAZEM | 13
31 d.1 |  |  | KNNR 5 0304-01 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane bezśrubowo | [5 empty] | szt.
|  |  |  | 5 | [5 empty] | szt. | 5
[11 empty] | RAZEM | 5
32 d.1 |  |  | KNNR 5 0307-01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe IP44 | [5 empty] | szt.
|  |  |  | 5 | [5 empty] | szt. | 5
[11 empty] | RAZEM | 5
33 d.1 |  |  | KNNR 5 0307-02 | Łączniki świecznikowe IP44 | [5 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [5 empty] | szt. | 1
[11 empty] | RAZEM | 1
34 d.1 |  |  | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 IP44 | [5 empty] | szt.
|  |  |  | 2 | [5 empty] | szt. | 2
[11 empty] | RAZEM | 2
35 d.1 |  |  | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zestaw gniazd remontowych 2x16A/Z + 3-faz 16A | [5 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [5 empty] | szt. | 1
[11 empty] | RAZEM | 1
36 d.1 |  |  | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa typ "N1" wg legendy opraw kompletna | [5 empty] | kpl.
|  |  |  | 11 | [5 empty] | kpl. | 11
[11 empty] | RAZEM | 11
37 d.1 |  |  | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa typ "U1" wg legendy opraw kompletna | [5 empty] | kpl.
|  |  |  | 3 | [5 empty] | kpl. | 3
[11 empty] | RAZEM | 3
38 d.1 |  |  | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa awaryjna typ "AW1" wg legendy opraw kompletna | [5 empty] | kpl.
|  |  |  | 2 | [5 empty] | kpl. | 2
[11 empty] | RAZEM | 2
39 d.1 |  |  | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa awaryjna typ "AWzc" wg legendy opraw kompletna | [5 empty] | kpl.
|  |  |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
[11 empty] | RAZEM | 1
40 d.1 |  |  | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa ewakuacyjna typ "EW1" wg legendy opraw kompletna | [5 empty] | kpl.
|  |  |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
[11 empty] | RAZEM | 1
2 |  |  | 45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
41 d.2 |  |  | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Miejscowa szyna wyrównawcza MSW | [5 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [5 empty] | szt. | 1
[11 empty] | RAZEM | 1
42 d.2 |  |  | KNNR 5 0202-02 | Przewody LgY 6 mm2 układane w gotowych korytkach | [5 empty] | m
|  |  |  | 40 | [5 empty] | m | 40
[11 empty] | RAZEM | 40
43 d.2 |  |  | KNNR 5 0602-02 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno FeZn 30x4 mm | [5 empty] | m
|  |  |  | 42 + 3 | [5 empty] | m | 45
[11 empty] | RAZEM | 45
44 d.2 |  |  | KNNR 5 0612-06 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik | [5 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [5 empty] | szt. | 1
[11 empty] | RAZEM | 1
45 d.2 |  |  | KNNR 5 0605-08 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | [5 empty] | m
|  |  |  | 3 * 3 | [5 empty] | m | 9
[11 empty] | RAZEM | 9
46 d.2 |  |  | KNNR 5 0611-07 analogia | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm korytek, szyn Pe, rury wod-kan i co | [5 empty] | szt.
|  |  |  | 4 | [5 empty] | szt. | 4
[11 empty] | RAZEM | 4
3 |  |  | 45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych PRÓBY POMONTAŻOWE
47 d.3 |  |  | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy | [5 empty] | odc.
|  |  |  | 1 | [5 empty] | odc. | 1
[11 empty] | RAZEM | 1
48 d.3 |  |  | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | [5 empty] | odc.
|  |  |  | 1 | [5 empty] | odc. | 1
[11 empty] | RAZEM | 1
49 d.3 |  |  | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | [5 empty] | pomiar
|  |  |  | 6 | [5 empty] | pomiar | 6
[11 empty] | RAZEM | 6
50 d.3 |  |  | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | [5 empty] | pomiar
|  |  |  | 3 | [5 empty] | pomiar | 3
[11 empty] | RAZEM | 3
51 d.3 |  |  | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | [5 empty] | pomiar
|  |  |  | 1 | [5 empty] | pomiar | 1
[11 empty] | RAZEM | 1
52 d.3 |  |  | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | [5 empty] | pomiar
|  |  |  | 5 | [5 empty] | pomiar | 5
[11 empty] | RAZEM | 5
53 d.3 |  |  | KNNR 5 1303-03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | [5 empty] | pomiar
|  |  |  | 1 | [5 empty] | pomiar | 1
[11 empty] | RAZEM | 1
54 d.3 |  |  | KNNR 5 1303-04 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) | [5 empty] | pomiar
|  |  |  | 4 | [5 empty] | pomiar | 4
[11 empty] | RAZEM | 4
55 d.3 |  |  | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | [5 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [5 empty] | szt. | 1
[11 empty] | RAZEM | 1
56 d.3 |  |  | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | [5 empty] | szt.
|  |  |  | 2 | [5 empty] | szt. | 2
[11 empty] | RAZEM | 2
57 d.3 |  |  | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | [5 empty] | próba
|  |  |  | 2 | [5 empty] | próba | 2
[11 empty] | RAZEM | 2
58 d.3 |  |  | KNR 13-21 0301-03 | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku | [5 empty] | kpl.pom.
|  |  |  | 3 | [5 empty] | kpl.pom. | 3
[11 empty] | RAZEM | 3
4 |  |  | 45314000-1 | Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego INSTALACJE LAN
59 d.4 |  |  | KNR AT-14 0110-13 | Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg - Szafka RACK 6U | [5 empty] | kpl.
|  |  |  | 1 | [5 empty] | kpl. | 1
[11 empty] | RAZEM | 1
60 d.4 |  |  | KNNR 5 1101-01 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie | [5 empty] | szt.
|  |  |  | 30 | [5 empty] | szt. | 30
[11 empty] | RAZEM | 30
61 d.4 |  |  | KNNR 5 1105-07 | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów 100H60 | [5 empty] | m
|  |  |  | 24 | [5 empty] | m | 24
[11 empty] | RAZEM | 24
62 d.4 |  |  | KNNR 5 1105-07 | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów 50H60 | [5 empty] | m
|  |  |  | 6 | [5 empty] | m | 6
[11 empty] | RAZEM | 6
63 d.4 |  |  | KNNR 5 0103-05 | Rury winidurowe RL 18 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton | [5 empty] | m
|  |  |  | 27 | [5 empty] | m | 27
[11 empty] | RAZEM | 27
64 d.4 |  |  | KNR AT-14 0102-01 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - F/UTP kat.5e 4x2x0,5 | [5 empty] | m
|  |  |  | 35 | [5 empty] | m | 35
[11 empty] | RAZEM | 35
65 d.4 |  |  | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Router | [5 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [5 empty] | szt. | 1
[11 empty] | RAZEM | 1
66 d.4 |  |  | KNR 5-06 0702-04 | Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych bez ekranu o 5 żyłach o sr.do 0.9 mm pod zaciski | [5 empty] | końc.
|  |  |  | 2 | [5 empty] | końc. | 2
[11 empty] | RAZEM | 2
67 d.4 |  |  | KNNR 5 1301-01 analogia | Wykonanie testów dynamicznych potwierdzających spełnienie wymogów kat. 5e | [5 empty] | pomiar
|  |  |  | 1 | [5 empty] | pomiar | 1
[11 empty] | RAZEM | 1
Obmiar
Lp. |  |  | Podstawa | Opis i wyliczenia | [5 empty] | j.m. | Poszcz. | Razem
5 |  |  | 45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych ROBOTY DEMONTAŻOWE
68 d.5 |  |  | KNNR 9 0301-03 | Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych | [5 empty] | m
|  |  |  | 120 | [5 empty] | m | 120
[11 empty] | RAZEM | 120
69 d.5 |  |  | KNNR-W 9 0202-06 | Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 10-20 kg | [5 empty] | szt.
|  |  |  | 3 | [5 empty] | szt. | 3
[11 empty] | RAZEM | 3
70 d.5 |  |  | KNNR 9 0401-07 | Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego | [5 empty] | szt.
|  |  |  | 4 | [5 empty] | szt. | 4
[11 empty] | RAZEM | 4
71 d.5 |  |  | KNNR 9 0402-05 | Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych | [5 empty] | szt.
|  |  |  | 3 | [5 empty] | szt. | 3
[11 empty] | RAZEM | 3
72 d.5 |  |  | KNNR 9 0501-05 | Demontaż opraw oświetleniowych żarowych | [5 empty] | szt.
|  |  |  | 8 | [5 empty] | szt. | 8
[11 empty] | RAZEM | 8