## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 | [6 empty] | False | True
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [14 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [13 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | Pavilon tělocvičen na p. č. 1136 | [26 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15 | [26 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Zábřeh na Moravě | [8 empty] | Datum: |  | 2020-03-03 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh 789 01, IČ:00303640 | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Bude vybrán ve výběrovém řízení | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 28647084 | [15 empty] | False
|  |  | PRO M&P Excel s.r.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ28647084 | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Michal Prokeš / František Eichler | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  |  | Materiál | [12 empty] | 0
|  |  | Montáž | [12 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | Pavilon tělocvičen na p. č. 1136
| Stavba: | [6 empty] | Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15
| Místo: | [6 empty] | Zábřeh na Moravě | [6 empty] | Datum: |  | 2020-03-03
| Objednatel: | [6 empty] | Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh 789 01, IČ:00303640 | [6 empty] | Projektant: |  | PRO M&P Excel s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [6 empty] | Bude vybrán ve výběrovém řízení | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Michal Prokeš / František Eichler
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Materiál [CZK] | z toho Montáž [CZK] | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {cf78c299-6fee-4cbe-afb1-deae806e364e} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Technika prostředí staveb, zařízení silnoproudé elektrotechniky | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {f2403009-3600-4f49-b52c-f4f3715c8179} | {cf78c299-6fee-4cbe-afb1-deae806e364e}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## Technika pr...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [12 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | {f2403009-3600-4f49-b52c-f4f3715c8179}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
| Stavba: |  | Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15
| Objekt: |  | Technika prostředí staveb, zařízení silnoproudé elektrotechniky
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Zábřeh na Moravě | [5 empty] | Datum: |  | 2020-03-03
| Objednatel: | [7 empty] | IČ: |  | 0
|  | Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh 789 01, IČ:00303640 | [6 empty] | DIČ: |  | 0
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
|  | Bude vybrán ve výběrovém řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ: |  | 28647084
|  | PRO M&P Excel s.r.o. | [6 empty] | DIČ: |  | CZ28647084
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Michal Prokeš / František Eichler | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
|  | Materiál | [6 empty] | 0
|  | Montáž | [6 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15
Objekt: |  |  | Technika prostředí staveb, zařízení silnoproudé elektrotechniky
Místo: |  |  | Zábřeh na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 2020-03-03
Objednatel: |  |  | Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh 789 01, IČ:00303640 |  |  |  | Projektant: |  | PRO M&P Excel s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Bude vybrán ve výběrovém řízení |  |  |  | Zpracovatel: |  | Michal Prokeš / František Eichler
Kód - Popis |  |  |  |  | Materiál [CZK] |  | Montáž [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 61 - Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 998 - Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 750 - Elektromontáže - rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 001 - HOP, POP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 002 - Úprava a doplnění rozvaděče RE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 003 - Nový rozvaděč RH |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| M - Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VRN6 - Územní vlivy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VRN9 - Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Text - |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2) Ostatní náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15
Objekt: |  |  | Technika prostředí staveb, zařízení silnoproudé elektrotechniky
Místo: |  |  | Zábřeh na Moravě |  |  |  | Datum: |  | 2020-03-03
Objednatel: |  |  | Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh 789 01, IČ:00303640 |  |  |  | Projektant: |  | PRO M&P Excel s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Bude vybrán ve výběrovém řízení |  |  |  | Zpracovatel: |  | Michal Prokeš / František Eichler
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] |  |  | Cena celkem [CZK] |  | Poznámka | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 624.175 |  | 0.0042 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 81.768 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 61 - Úprava povrchů vnitřních | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 612325403 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 50% |  |  | m2 | 92 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1857536770
2 | K | ZV | Zednické výpomoci |  |  | h | 65 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1857536770
3 | K | 619991011 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou |  |  | m2 | 2800 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1857536770
4 | K | ZV | Zednické výpomoci |  |  | h | 65 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 582435340
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 81.768 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 946111112r | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 9 m |  |  | kus | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 113459342
6 | K | 946111112r | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1112 |  |  | kus | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 2.632 | 52.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 49514790
7 | K | 946111112r | Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m |  |  | kus | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 2.632 | 10.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 49514790
| 998 - Přesun hmot | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m |  |  | m2 | 2800 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -348452739
9 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m |  |  | t | 1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -348452739
10 | K | 99805-R | Přesuny a přemístění nábytku v rámci stavby |  |  | hod | 80 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -348452739
| PSV - Práce a dodávky PSV | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 321.592 |  | 0.0042 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 31.842 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 741810003 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 31.842 | 31.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -746831982
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 289.75 |  | 0.0042 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem |  |  | m | 28 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 5.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1204125809
13 | M | 99920012338 | lišta LHD20x25-HD 2m |  |  | m | 28 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -803856683
14 | K | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová |  |  | kus | 106 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1290204586
15 | M | 99924010030 | krabice KU 68-1902-KA |  |  | ks | 106 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1818626393
16 | M | 99912060160 | svorka řadová pružinová, 2,5 mm2 šedá |  |  | ks | 95 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 571745979
17 | K | 741112061 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová |  |  | kus | 36 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 3.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2144417658
18 | M | 99924010085 | krabice KPR 68-KA hluboká |  |  | ks | 36 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 766172350
19 | K | 741112111 | Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2 |  |  | kus | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1322914284
20 | M | 99924020240 | krabice 6455-11 P/S rozvodná šedá 5pól |  |  | ks | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -267490633
21 | K | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) |  |  | m | 606 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 54.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1701487909
22 | M | 99903000175 | kabel CYKY-J 3x1,5 |  |  | m | 512 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -467079056
23 | M | 99904000175 | kabel PRAFlaDur-J P60-R 3x1,5 |  |  | m | 94 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -467079056
24 | K | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) |  |  | m | 1267 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 114.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1002645870
25 | M | 99903000195 | kabel CYKY-J 3x2,5 |  |  | m | 1267 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1518706027
26 | K | 741122641 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) |  |  | m | 96 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1471389072
27 | M | 99903000365 | kabel CYKY-J 5x2,5 |  |  | m | 96 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -912078771
28 | K | 741122642 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) |  |  | m | 32 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 3.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 189843596
29 | M | 99903000370 | kabel CYKY-J 5x4 |  |  | m | 32 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -173561217
30 | K | 741122642 | Montáž kabel Al 4x35 uložený pevně (AYKY) |  |  | m | 32 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 3.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 189843596
31 | M | 99903000370 | kabel AYKY 4x35 |  |  | m | 32 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -173561217
32 | K | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg |  |  | kus | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 2.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 553507760
33 | K | 741210005 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 3.376 | 3.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1554930662
34 | K | 741310101 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový |  |  | kus | 18 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 2.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1437196420
35 | M | 345354010 | přístroj spínače jednopólového 10A bezšroubový |  |  | kus | 18 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1924359069
36 | M | 345364900 | kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 |  |  | kus | 18 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 426658077
37 | K | 741310106 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý |  |  | kus | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2138172006
38 | M | 345354060 | přístroj přepínače střídavého 10A bezšroubový |  |  | kus | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 858713802
39 | M | 345364900 | kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 |  |  | kus | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 426658077
40 | K | 741310105 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2138172006
41 | M | 345354050 | přístroj přepínače sériového 10A bezšroubový |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 858713802
42 | M | 345364901 | kryt spínače dvojpáčkový půlený pro spínače řazení 5,6+6 |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 426658077
43 | K | 741310105 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6+6-střídavý dvojitý |  |  | kus | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2138172006
44 | M | 345354050 | přístroj přepínače střídavého dvojitého 10A bezšroubový |  |  | kus | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 858713802
45 | M | 345364901 | kryt spínače dvojpáčkový půlený pro spínače řazení 5,6+6 |  |  | kus | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 426658077
46 | M | 345367000 | rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný |  |  | kus | 27 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00135 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1393143395
47 | K | 741313004 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení (2P+PE) |  |  | kus | 12 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1876249903
48 | M | 99952012251 | zásuvka 1x230V/16A |  |  | ks | 12 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -43811600
49 | M | 345367000 | rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný |  |  | kus | 12 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1393143395
50 | K | 741313005 | Montáž zásuvka dvojnásobná (polo)zapuštěná bezšroubové připojení (2P+PE) |  |  | kus | 47 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 12.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1876249903
51 | M | 99952012252 | zásuvka 2x230V/16A |  |  | ks | 47 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -43811600
52 | K | 741313006 | Montáž zásuvková skříň na povrch IP44, 2x 230V/16A, 1x 400V/16A |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1876249903
53 | M | 99952012256 | Zásuvková skříň IP44, 2x230V/16A + 1x400V/16A |  |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -43811600
54 | K | 741313009 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení (4P+PE) IP44 |  |  | kus | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1876249903
55 | M | 99952013255 | Zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení (4P+PE) IP44 |  |  | ks | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -43811600
56 | K | 741330371 | Montáž ovladač tlačítkový senzorický |  |  | kus | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1358349026
57 | M | 99995322913 | hlásič kouře lokální bateriový detektor |  |  | ks | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1354945461
58 | K | 741330371 | Montáž ovladač tlačítkový ve skříni1 tlačítkový |  |  | kus | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1358349026
59 | M | 99995322845 | tlačítková skříňka TS / CS |  |  | ks | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1354945461
60 | K | 741330731 | Montáž relé pomocné ventilátorové |  |  | kus | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 2.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1756637329
61 | M | 99956009988 | relé časové SMR-x |  |  | ks | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2078910815
62 | K | 741410072 | Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým pevně |  |  | m | 40 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -639764641
63 | M | 99900000630 | vodič H07V-U 4 zelenožlutý (CY) |  |  | m | 40 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1484949643
64 | K | 741420031 | Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením |  |  | kus | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 2.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 763917280
65 | K | 741811021 | Oživení rozvaděče se složitou výstrojí |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 12.32 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -702452689
66 | K | 741811023 | Zapojení skříně HOP/POP |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 15.817 | 15.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -440902334
67 | K | K006 | Technologický vývod 400V bez určení zdroje |  |  | ks | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1951776753
68 | M | M013 | vypínač na stěnu pod omítku 400V/16A |  |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1214072314
69 | K | 998741202 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m |  |  | % | 2356 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1807856495
70 | K | 998741300 | Podružný materiál |  |  | % | 1579 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -322779321
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 741372061 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu do 0,09 m2 ve výšce nad 6m |  |  | ks | 36 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1951776753
72 | K | K001 | Světelný vývod 230V bez určení zdroje strop / svítidlo IP20 + IP44 |  |  | ks | 40 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1951776753
73 | K | K002 | Světelný vývod 230V bez určení zdroje stěna / svítidlo IP20 + IP44 |  |  | ks | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1563043973
74 | M | 99900020630 | svítidlo IP44 venkovní |  |  | ks | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1484949643
75 | M | 99900020632 | svítidlo IP20 společné prostory |  |  | ks | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1484949643
76 | M | 99900020633 | svítidlo IP44 společné prostory |  |  | ks | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1484949643
77 | M | 99900020634 | světelný vývod ukončený svorkou |  |  | ks | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1484949643
78 | M | M030 | NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED W4 s piktogramem, přisazeno na zeď, 3W, 1 hod |  |  | ks | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -17868586
| 750 - Elektromontáže - rozvaděče | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 001 - HOP, POP | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | M | 999HOP | skříň hlavního ochranného pospojování, vč. svorkovnice - komplet |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1679385800
| 002 - ovládací rozvaděče | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | K003 | nová rozvodnice pro ovládání osvětlení |  |  | kus | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 612303990
81 | K | K004 | montáž výzbroje |  |  | kus | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1252549743
82 | M | 248868 | Instalační vypínač DIN, 230V~,16A, 1zap. kont. |  |  | kus | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 899703717
| 003 - Nový rozvaděč Rx / RS | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | K005 | Nová rozvodnice OCEP, 96 modulů, IP20 - Rx |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2052204610
84 | K | K006 | montáž výzbroje |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1079064642
85 | M | 000276272 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=80As vyrážecí cívkou |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1276805535
86 | M | 000183186 | Svodič přepětí třídy T2+T3, komplet, síť TN-S, 3N+1, s pomocným kontaktem |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 828815557
87 | M | 000170711 | Proudový chránič s jističem 16B-3N-030AC 16A 30mA AC |  |  | kus | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 828815557
88 | M | 248852 | Instalační stykač, 230V~, 40A, 4zap. kont. |  |  | kus | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1910345885
89 | M | 278847 | Proudový chránič s jističem 16B-1N-030AC 16A 30mA AC |  |  | kus | 22 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1996548750
90 | M | 278531 | Proudový chránič s jističem 10B-1N-030AC 10A 30mA AC |  |  | kus | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1274585505
91 | K | K007 | Nová rozvodnice OCEP, 48 modulů, IP20 - RS |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2052204610
92 | K | K008 | montáž výzbroje |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1079064642
93 | M | 000276272 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1276805535
94 | M | 000183186 | Svodič přepětí třídy T2+T3, komplet, síť TN-S, 3N+1, s pomocným kontaktem |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 828815557
95 | M | 278847 | Proudový chránič s jističem 16B-1N-030AC 16A 30mA AC |  |  | kus | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1996548750
96 | M | 278531 | Proudový chránič s jističem 10B-1N-030AC 10A 30mA AC |  |  | kus | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1274585505
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m |  |  | m2 | 320 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -312458447
| M - Práce a dodávky M | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 220.815 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 220.815 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 460680182 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 30 cm |  |  | kus | 142 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 115.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2086126772
99 | K | 460680452 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm |  |  | kus | 24 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 3.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1057912072
100 | K | 460680582 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm |  |  | m | 268 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 61.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1657977071
101 | K | 460680584 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm |  |  | m | 149 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 40.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1612485123
102 | K | PPV | Podíl přidružených výkonů |  |  | % | 3985 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1799040530
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
103 | K | 091003001 | Bez rozlišení - demontáže stávající elektroinstalace |  |  | hod | 32 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2021563925
104 | K | 091003004 | Bez rozlišení - spolupráce s revizním technikem při revizi |  |  | hod | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 185348535
105 | K | 091003005 | Bez rozlišení - spolupráce s ostatními profesemi, koordinace na stavbě |  |  | hod | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 270052194
106 | K | 091003006 | Bez rozlišení - práce nespecifikované ceníkem |  |  | hod | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 191784864
107 | K | 091003007 | Bez rozlišení - úklid pracoviště |  |  | hod | 46 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -11095937
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | 011464000 | Měření (monitoring) úrovně osvětlení |  |  | soub | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1392273522
109 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | soub | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -410871442
| VRN4 - Inženýrská činnost | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | 041903000 | Dozor jiné osoby |  |  | soub | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -28472559
|  |  | kontrola TIČR po provední díla | [22 empty] | P | 2
| VRN6 - Územní vlivy | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů |  |  | soub | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1404127844
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | 081103000 | Denní doprava pracovníků na pracoviště |  |  | den | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1488405598
| VRN9 - Ostatní náklady | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | 091704003 | Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění) |  |  | soub | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -131856553
114 | K | 091704004 | Ověření návrhu rozvaděče, dle ČSN EN 61439-1, ed. 2 z 05/2012 + opr.1 07/2015 - Rozváděče nízkého napětí - část 1: Všeobecná ustanovení a souvisejících v platném znění |  |  | soub | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -161795202
115 | K | 092103001 | Náklady na zkušební provoz |  |  | soub | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1747673234
116 | K | 092203000 | Náklady na zaškolení |  |  | soub | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 803781729
| Text - | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | 094000001 | Zhotovitel provede kontrolu tohoto seznamu prací a dle své odbornosti provede jeho doplnění, popř. jeho úpravu tak, aby byl kompletní a obsahoval všechny položky pro kompletní realizaci díla |  |  | text | [8 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1809152381
118 | K | 094000002 | Doporučuji zejména délkové míry fakturovat dle skutečného provedení stavby. V tomto seznamu prací jsou délkové míry uvedeny jako orientační, dle výpisu nástavby AutoCad. |  |  | text | [8 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -358673271
119 | K | 094000003 | Veškerá svítidla budou oceněna včetně světelných zdrojů a poplatků za recyklaci |  |  | text | [8 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -766937390
120 | K | 094000004 | KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDNÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ SPECIFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ (VIZ. TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ), JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT I PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. |  |  | text | [8 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 454670016
121 | K | 094000005 | ZÁMĚNY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ JSOU AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVANÉM ŘEŠENÍ (bod 11) §44 ZÁKONA č.137/2006 Sb. DOPLNĚNÉ ZÁKONEM č.55/2012 Sb. |  |  | text | [8 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -795540963
122 | K | 094000006 | PŘIPOUŠTÍ SE POUŽITÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ. ZÁMĚNY JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A INVESTOREM. |  |  | text | [8 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 652912278
123 | K | 094000006.1 | Obchodní názvy uvedené u položek v rozpočtu, jsou výrobky na trhu běžné a slouží pouze k upřesnění požadovaného standardu. |  |  | text | [8 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -633171579