
	Názov obstarávateľa:
	FATIMEX, s.r.o.

	IČO: 
	31623247

	Predmet zákazky: 
	Chladiaci kontajner

	Množstvo:
	1 ks

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Veľkosť kontajnerovej konštrukcie: 

dĺžka 3000 x šírka od 2400 do 2500 x výška od 2500 do 2600 mm
	/vyplní uchádzač/

	Objem min. 18 m3
	/vyplní uchádzač/

	Izolácia steny hr. min. 100 mm
	/vyplní uchádzač/

	Izolácia stropu hr. min. 100 mm
	/vyplní uchádzač/

	Izolácia podlahy min. 100 mm
	/vyplní uchádzač/

	Podlaha drevenná hr. min. 12 mm + alumíniový plech hr. min. 3 mm
	/vyplní uchádzač/

	Chladiaca Bi-bloková jednotka
	/vyplní uchádzač/

	Chladenie od + 10 ᵒC do + 18 ᵒC
	/vyplní uchádzač/

	Výparník so vzduchovým výkonom min. 1200 m3/hod.
	/vyplní uchádzač/

	Vnútorné osvetlenie
	/vyplní uchádzač/

	Chladiarenské dvere umiestnené na šírke chladiaceho kontajnera
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
