Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: KROMKA s.r.o.

Sídlo obstarávateľa: ul. 17. novembra 8288/106, 080 01 Prešov

IČO obstarávateľa: 46670068

Šoková zmrazovacia skriňa - 1 ks

Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Vpichová sonda | áno | Vyberte položku. |
| Dotykový panel | áno | Vyberte položku. |
| Počet stupňov mrazenia minimálne | 2 |  |
| Automatický cyklus odmrazovania | áno | Vyberte položku. |
| Celonerezové prevedenie | áno | Vyberte položku. |
| Rozmer (mm) | 1000 x 1000 x 1800 |  |
| Pracovná teplota minimálne (C) | - 38 | Vyberte položku. |
| Výkon: ( + 90 C / - 18 C ) do 240 minút: min 52 kg | 4 |  |
| Rozmer plechov 600 x 400, alebo 600 x 800 mm | áno | Vyberte položku. |
| Rozteč medzi zásuvmi minimálne (mm) | 45 |  |
| Kapacita šokovej skrine (plechy 400 x 600 mm) minimálne (ks) | 18 |  |
| Kapacita šokovej skrine (plechy 600 x 800 mm) minimálne (ks) | 8 |  |
| Napätie 400 V | áno | Vyberte položku. |
| Maximálny príkon (kW) | 3,6 |  |
| Váha minimálne (kg) | 235 |  |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |
| DPH 23 % |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača