Bratislava, 09.07.2020

Všetkým záujemcom

Vec

**Vysvetlenie a aktualizácia súťažných podkladov**

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky **„Sanácia sociálnych priestorov v budove Nová radnica“** vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 130/2020 zo dňa 19.06.2020 pod značkou 22478 – WYP, bola doručená nasledovná otázka:

**Otázka:**

Dovoľujeme si požiadať Verejného obstarávateľa o vysvetlenie výkazu výmer v časti 01 Architektúra v položke č. 28 sa nachádza uvedené: Montáž WC stien z HPL vrátane dverí 155,65 m2.

Daná položka je montážna položka a neobsahuje materiál. Môže verejný obstarávateľ objasniť danú položku, a to konkrétnym vysvetlením:

a) že položka je kumulovaná ako položka dodávka + montáž,  
b) alebo vo výkaze výmer chýba položka s dodávkou materiálu, a danú položku doplní a tým zmení poskytnutý výkaz výmer.

**Odpoveď:**

Položka č. 28. Montáž WC stien z HPL vrátane dverí je vrátane montáže a dodania materiálu.

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj

vedúci oddelenia verejného obstarávania