## Výkaz-výmer
| Názov zákazky : | SOCIÁLNE PRIESTORY - NOVÁ RADNICA
Primacionálne námestie č.1, Bratislava
Umelé osvetlenie a vnút.silnopr.rozvody
P.č. | Cenník.pol. | Skrátený popis | mj | Množstvo | Jed,cena v € | Dodávka v € | Celkom v €
Montáž C-210 M
***********************
RÚRKA OHYBNÁ LPE
1 | 210 01-0002 | FXP 16mm | m | 20
KRABICA PRÍSTROJOVÁ BEZ ZAPOJENIA
2 | 210 01-0301 | KP 68/2 typ 1901 prístr.hl.42mm spojovacie | ks | 92
KRABICA ROZVODNÁ SO SVORK.VRÁTANE ZAPOJ.
3 | 210 01-0321 | KR 68/2 typ 1903 | ks | 34
KRABICA ROZVODNÁ DO VLHKA SO SVORK.VRÁTANE ZAPOJ.
4 | 210 01-0351 | krabica 6455-11 | ks | 40
SVORKOVNICE
5 | 210 01-0502 | osadenie lustrovej svorky do 3x4 | ks | 38
6 | 210 01-0521 | odviečkovanie krabíc-viečko na závit | ks | 34
7 | 210 01-0522 | odviečkovanie krabíc-viečko na skrutky | ks | 40
8 | 210 29-0742P | Zapojenie el.ventilátora | ks | 16
OSADENIE HMOŽDINKY DO TEHLY
9 | 210-01-1302 | hmoždinka 8mm | ks | 300
KAB.ŽĽABY
10 | 210 02-0332 | inštalačná lišta | m | 150
BEZHALOGENOVÉ KÁBLE
11 | 210 88-1069 | N2XH -J 2 x 1.5 | m | 200
12 | 210 88-1075 | N2XH -O 3 x 1.5 | m | 60
13 | 210 88-1075 | N2XH -J 3 x 1.5 | m | 450
14 | 210 88-1076 | N2XH -J 3 x 2.5 | m | 520
15 | 210 88-1100 | N2XH-J 4 x 1.5 | m | 40
16 | 210 88-1103 | N2XH-J 5 x 6 | m | 150
PRÍPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV
17 | 210 19-2721 | označovací štítok na kábel | ks | 90
UKONČENIE VODIČOV "CU" V ROZVADZAČOCH
18 | 210 10-0002 | do 6 Cu | ks | 5
UKONČENIE KÁBLOV
19 | 210 10-0251 | do 4 x 10 | ks | 80
20 | 210 10-0259 | do 5 x 6 | ks | 10
SPÍNAČE ZAPUSTENÉ
21 | 210 11-0041 | jednopólový - radenie 1 | ks | 6
22 | 210 11-0045 | striedavý prepínač- radenie 6 | ks | 20
23 | 210 11-0046 | krížový prepínač- radenie 7 | ks | 4
ZÁSUVKA DOMOVÁ-Do VLHKA
24 | 210 11-1021 | jednozásuvka 10/16 A 2P+Z, IP44 pod om. | ks | 54
PRÍSTROJE
25 | 210 11-0094 | Montáž senzora | ks | 5
26 | 210 12-0402 | Montáž ističa jednofázového | ks | 10
27 | 210 12-0410 | Montáž prúdového chrániča | ks | 15
MONTÁŽ OCELOPLECH. A PLAST.ROZVODNÍC
28 | 210 19-3075 | do 50 kg | ks | 5
SVIETIDLÁ
29 | 210 20-1081 | Svietidlo stropné zapojenie | ks | 64
30 | 220 20-1911 | Svietidlo stropné montáž | ks | 64
31 | 210 20-3015 | Montáž LED pásika | m | 24
32 | 210 20-3021 | Montáž príslušenstva | m | 24
32 | 210 20-3030 | Montáž napájacieho zdroja | ks | 13
BLESKOZVODOVÉ SVORKY
33 | 210 22-0040 | svorka Bernard vč. pásky | ks | 40
34 | 210 22-0031P | Ekvipotencionálna prípojnica EP | ks | 5
PRÍSLUŠENSTVO UZEMŇOVACIEHO VEDENIA
35 | 210 22-0301 | Cu 6mm2 pevne | m | 100
|  | ========================================= | ==== | ===========
Montáž C-210 M
PPV 6.00 %
|  | ========================================= | ==== | ===========
Montáž celkom
Nosný materiál
******************************
TRUBKA OHYBNÁ PRE ZALIEV.DO BETONU
1 | materiál | FXP 20mm | m | 21
KRABICE INŠTALAČNÉ Z PVC
2 | materiál | KP 67/2 prístrojová krabica | ks | 92
3 | materiál | KR68 so svorkovnicou | ks | 34
4 | materiál | krabica 6455-11 | ks | 40
SVORKOVNICE
5 | materiál | wago svorka 5x2.5 | ks | 40
6 | materiál | hmoždinka 8mm | ks | 300
KAB.ŽĽABY
7 | materiál | inštalačná lišta 60 x 40 | m | 157.5
8 | materiál | označovací štítok na kábel | ks | 90
SILOVÉ VODIČE CY
9 | materiál | CY 6mm2 zelenožltý | m | 105
BEZHALOGENOVÉ KÁBLE
10 | materiál | N2XH -J 2 x 1.5 | m | 210
11 | materiál | N2XH -O 3 x 1.5 | m | 63
12 | materiál | N2XH -J 3 x 1.5 | m | 472.5
13 | materiál | N2XH -J 3 x 2.5 | m | 546
14 | materiál | N2XH-J 4 x 1.5 | m | 42
15 | materiál | N2XH-J 5 x 6 | m | 157.5
UKONČENIE VODIČOV- KÁBLOVÉ OKÁ CU
16 | materiál | pre 6 Cu | ks | 50
BLESKOZVODOVÉ SVORKY
17 | materiál | typ Bernard vč.pásky | ks | 40
18 | materiál | Ekvipotencionálna prípojnica EP | ks | 5
SPÍNAČE A ZÁSUVKY TANGO
19 | materiál | spínač č.1 | ks | 6
20 | materiál | spínač č.6 | ks | 20
21 | materiál | spínač č.7 | ks | 4
22 | materiál | dvojrámik | ks | 21
SPÍNAČE A ZÁSUVKY IP44 DO VLHKA
23 | materiál | zásuvka 16A/230V IP44 pod om. | ks | 54
PRÍSTROJE
24 | materiál | istič PL7 6A/1N/C | ks | 5
25 | materiál | istič PL7 1A/1N/C | ks | 5
26 | materiál | prúdový chránič 10/1N/0,03 | ks | 5
27 | materiál | prúdový chránič 16/1N/0,03 | ks | 10
SVIETIDLÁ VRÁTANE SVETELNÝCH ZDROJOV
28 | materiál | Stropné svietidlo LED 30W IP44 | ks | 64
29 | materiál | LED pásik nad umývadlá + príslušenstvo | ks | 13
|  | ========================================= | ==== | ===========
nosný materiál
podružný materiál 3.00 %
|  | ========================================= | ==== | ===========
nosný materiál
PPV 6.00 %
|  | ========================================= | ==== | ===========
nosný materiál
ROZVáDZAčE - ZOSTAVOVANIE
*************************
Rozvádzač H - RH1 1.NP, RH1 2.NP, RH1 3.NP, RH1 4.NP, RH1 5.NP 5 ks
---------------------------------
1 | materiál+montáž | Plastová skriňa 28 modulov | ks | 1
2 | materiál+montáž | Istič ASN 25A/3 | ks | 1
3 | materiál+montáž | zvodič prepätia B+C SALTEK FLP 275 V/3 | ks | 1
4 | materiál+montáž | OFI B10/1N/0.03 prúdový chránič | ks | 2
5 | materiál+montáž | OFI B16/1N/0.03 prúdový chránič | ks | 4
6 | materiál+montáž | istič LPN C1A/1N | ks | 5
7 | materiál+montáž | istič LPN C6A/1N | ks | 3
8 | materiál+montáž | senzor SLZ 230V/24VDC | ks | 1
9 | materiál+montáž | Prípojnica N+PE | ks | 2
10 | materiál+montáž | Svorka ochranného pospojovania | ks | 1
11 | materiál+montáž | Obal na výkresy | ks | 1
12 | materiál+montáž | Označovací štítok | ks | 12
13 | materiál+montáž | Svorka rad. 2,5 mm2, | ks | 10
14 | materiál+montáž | Svorka rad. 10mm2, | ks | 4
|  | ========================================= | ==== | ===========
Rozvádzač RH1 , 1 ks,
|  | Rozvádadzač RH1 1-5.NP Spolu | ks | 5
|  | ========================================= | ==== | ===========
ROZVáDZAčE - ZOSTAVOVANIE
Doprava 3.60 % z Dodavky
Presun 1.00 % z Dodavky
|  | ========================================= | ==== | ===========
ROZVáDZAčE - ZOSTAVOVANIE
Stavebné úpravy C 801-3
***********************
RYHY PRE VODIČE V OMIETKE
1 | 974082212 | ryha do š.50mm | m | 400
VYSEKANIE OTVORU PRE ROZVADZAČ
2 | 974031387 | 30x30x20cm/18dm3/ tehla | ks | 5
VYSEKANIE KAPIES PRE KRABICE
3 | 973031616 | 100x100x50mm tehla | ks | 126
|  | ========================================== | === | ===========
stavebné úpravy C 801-3
Odborná prehliadka a skúšky
---------------------------
Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky,
|  | vypracovanie správy | hod | 30
|  | ========================================== | === | =========
odborná prehliadka a skúšky
HZS
---------------------------
|  | Práce spojené s doplnením chráničov do rozv. R | hod | 30
|  | ========================================== | === | =========
hus