## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 11542-003-002 | ALFAGEN
| Objekt: |  | 13 | ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE U SO 09
| Rozpočet: |  | 01+02 | Komunikace a zpevněné plochy + Dešťová kanalizace
| Zadavatel |  | AL INVEST Břidličná, a.s. |  |  |  | IČO:
DIČ:
| Projektant: |  | HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. |  |  |  | IČO: | 45193584
|  |  | 28. října 1495 |  |  |  | DIČ: | CZ45193584
|  |  | 73801 | Frýdek-Místek-Místek
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je zpracován v cenové soustavě RTS Brno a.s., aktuální cenové úrovně RTS 26/I.
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2.4.2026
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 13 | ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE U SO 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | _01_Komunikace | Komunikace a zpevněné plochy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | _02_Dešť_kanal | Dešťová kanalizace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 11542-003-002 - ALFAGEN
#POPO | Popis objektu: 13 - ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE U SO 09
#POPR | Popis rozpočtu: _01_Komunikace - Komunikace a zpevněné plochy
#POPR | Popis rozpočtu: _02_Dešť_kanal - Dešťová kanalizace
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 13 _01_Komunikace Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 11542-003-002 | ALFAGEN | [25 empty] | STA
O: | 13 | ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE U SO 09 | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | _01_Komunikace | Komunikace a zpevněné plochy | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.7 |  | 0 |  |  |  |  | 536.2 | [6 empty] | DIL
1 | 122301102R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 870 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.294 | 255.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI
|  | odkop zeminy : 870,00 |  | 870 | [23 empty] | VV | 0
2 | 122301109R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny | m3 | 870 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.081 | 70.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI
3 | 131301110R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.31 | 14.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | pro ubourání horní části podzemní beton.stěny : 47,00 |  | 47 | [23 empty] | VV | 0
4 | 131301119R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.1024 | 4.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
5 | 132301110R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.495 | 16.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | rýha pro drenáž : 34,00 |  | 34 | [23 empty] | VV | 0
6 | 132301119R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.6003 | 20.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
7 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 4.655 | 34.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | výkop pro ul.vpusti : 7,50 |  | 7.5 | [23 empty] | VV | 0
8 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.011 | 1.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | přesun zeminy na deponii : 50,00 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | přesun zeminy z deponie pro zpětné dosypávky : 50,00 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
9 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 908.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.011 | 9.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | přebytek zeminy z odkopávek : (870,00+34,00+7,50)-50,00 |  | 861.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | přebytek zeminy z ubourání horní části podzemní beton.stěny : 47,00 |  | 47 | [23 empty] | VV | 0
10 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.65 | 32.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro přesun zeminy z deponie pro zpětné dosypávky : 50,00 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
11 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 908.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.009 | 8.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.202 | 10.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | dosypávky zeminou : 50,00 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
13 | 175101201R00 | Obsyp objektů bez prohození sypaniny | m3 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 2.195 | 13.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,
|  | obsyp beton.vpustí : 7,50-1,50 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
14 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 2410 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.018 | 43.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [25 empty] | SPI
15 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 914 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 583426831R | Kamenivo přírodní drcené; frakce 16,0 až 32,0 mm | t | 11.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 11.7 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dodávka kameniva pro obsyp beton.vpustí : (6,00)*1,95 |  | 11.7 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 871.25 |  |  |  |  | 315.36 | [6 empty] | DIL
17 | 113107630R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm | m2 | 620 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 409.2 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.119 | 73.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stáv.makadam tl.cca 300mm : 620,00 |  | 620 | [23 empty] | VV | 0
18 | 113108310R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 42.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 9.35 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.375 | 15.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pás š.0,5m (dle popisu v TZ) v místě napojení komunikací : (85,00*0,50) |  | 42.5 | [23 empty] | VV | 0
19 | 113108415R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 140.25 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.113 | 48.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stáv.cesta : 425,00 |  | 425 | [23 empty] | VV | 0
20 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 36.45 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.123 | 16.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
|  | stáv.cesta : 135,00 |  | 135 | [23 empty] | VV | 0
21 | 130901123RT3 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, těžkou technikou | m3 | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 276 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.4 | 161 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI
|  | stáv.beton do hl.cca 1,0m : (115,00)*1,00 |  | 115 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47.61 |  | 0 |  |  |  |  | 84.66 | [6 empty] | DIL
22 | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.06 | 17.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [25 empty] | SPI
|  | Zatravnění : (285,00) |  | 285 | [23 empty] | VV | 0
23 | 181101101R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění | m2 | 285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.013 | 3.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [25 empty] | SPI
|  | Zatravnění : (285,00) |  | 285 | [23 empty] | VV | 0
24 | 181114711R00 | Odstranění kamene odstranění sebráním, hmotnost do 15 kg | m3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.145 | 1.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z pozemku s odklizením na hromady na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI
25 | 181301101R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm | m2 | 285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.13 | 37.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [25 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
|  | Zatravnění : (285,00) |  | 285 | [23 empty] | VV | 0
26 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.09 | 25.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, | [25 empty] | SPI
|  | Zatravnění : (285,00) |  | 285 | [23 empty] | VV | 0
27 | 00572420R | Směs travní parková, dekorativní | kg | 7.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Zatravnění : (285,00)*0,025 |  | 7.125 | [23 empty] | VV | 0
28 | 10364200RM | Ornice pro pozemkové úpravy | m3 | 28.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.67 | 47.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | nákup, naložení, dovoz : (285,00)*0,10 |  | 28.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3297.83 |  | 0 |  |  |  |  | 986.65 | [6 empty] | DIL
29 | 289970111R00 | Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 | m2 | 2410 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 1.21 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.09 | 216.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ochrana pláně : 2 410,00 |  | 2410 | [23 empty] | VV | 0
30 | 564851111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 6.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.345 | 2.24 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.026 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | chodník : 6,50 |  | 6.5 | [23 empty] | VV | 0
31 | 564861111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.46 | 46 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.029 | 2.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | betonová plocha : 100,00 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
32 | 564871111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm | m2 | 2280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.575 | 1311 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.027 | 61.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | živičná komunikace : 2 280,00 |  | 2280 | [23 empty] | VV | 0
33 | 564952113R00 | Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 170 mm | m2 | 2280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.4181 | 953.27 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.036 | 82.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a zhutněním | [25 empty] | SPI
|  | živičná komunikace : 2 280,00 |  | 2280 | [23 empty] | VV | 0
34 | 565131111R00 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm | m2 | 2280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.13188 | 300.69 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.049 | 111.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a zhutněním | [25 empty] | SPI
|  | živičná komunikace : 2 280,00 |  | 2280 | [23 empty] | VV | 0
35 | 572952111R00 | Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm | m2 | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10255 | 8.72 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.195 | 16.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyspravení v pásu š.0,5m (dle popisu v TZ) 2x tl.50mm : 2*(85,00*0,50) |  | 85 | [23 empty] | VV | 0
36 | 573111124R00 | Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2 | m2 | 2280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 2.3 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.004 | 9.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | živičná komunikace : 2 280,00 |  | 2280 | [23 empty] | VV | 0
37 | 573231123R00 | Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2 | m2 | 6925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 2.08 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.002 | 13.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez posypu kamenivem | [25 empty] | SPI
|  | živičná komunikace, 3x postřik : 3*2 280,00 |  | 6840 | [23 empty] | VV | 0
|  | vyspravení v pásu š.0,5m, 2x postřik (dle popisu v TZ) : 2*(85,00*0,50) |  | 85 | [23 empty] | VV | 0
38 | 577131211R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 2280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10141 | 231.21 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.064 | 145.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | živičná komunikace : 2 280,00 |  | 2280 | [23 empty] | VV | 0
39 | 577141122R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 2280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12966 | 295.62 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.072 | 164.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | živičná komunikace : 2 280,00 |  | 2280 | [23 empty] | VV | 0
40 | 581142112R00 | Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 220 mm | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.57028 | 57.03 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.02 | 2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | betonová plocha : 100,00 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
41 | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm | m2 | 6.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05545 | 0.36 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.442 | 2.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [25 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
|  | chodník : 6,50 |  | 6.5 | [23 empty] | VV | 0
42 | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.41 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | 212810010RAC | Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm | m | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.43651 | 80.75 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.78 | 144.3 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. | [25 empty] | SPI |  | Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.
|  | drenáž : 185,00 |  | 185 | [23 empty] | VV | 0
44 | 597101030RA0 | Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodnovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení C250 | m | 15.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27811 | 4.31 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.75006 | 11.63 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí. | [25 empty] | SPI |  | montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.
45 | 597103015RA0 | Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch vpusť k žlabu polymerbetonová včetně dodávky vpusti, pro zatížení C250 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.16333 | 0.16 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.67937 | 0.68 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí. | [25 empty] | SPI |  | montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.
46 | 59245110R | Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 60,0 mm; provedení: přírodní | m2 | 6.825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.129 | 0.88 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | ztratné 5% : 6,50*1,05 |  | 6.825 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.97 |  | 0 |  |  |  |  | 71.79 | [6 empty] | DIL
47 | 895941311R00 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1437 | 0.72 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 5.02 | 25.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně zřízení lože ze štěrkopísku, | [25 empty] | SPI
|  | Položka je určena pro zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců. | [25 empty] | POP
|  | V položce jsou započteny i náklady na zřízení loiže ze štěrkopísku. | [25 empty] | POP
48 | 899231111R00 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.43382 | 0.87 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 3.839 | 7.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, | [25 empty] | SPI |  | odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,
49 | 899331111R00 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.43094 | 3.45 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 3.82 | 30.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, | [25 empty] | SPI |  | odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,
50 | 899203111RT3 | Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09436 | 0.47 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.69 | 8.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně rámů a košů na bahno, | [25 empty] | SPI
|  | Položka je určena pro osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno. V položkách jsou zakalkulovány náklady na dodání mříže. | [25 empty] | POP |  | Položka je určena pro osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno. V položkách jsou zakalkulovány náklady na dodání mříže.
|  | V položce jsou zakalkulovány i náklady na spojovací cementovou maltu. | [25 empty] | POP
51 | 55343910R | Koš kalový; pozink; kruhový; pro rám 500 x 500 mm mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
52 | 592239002R | Dno uliční vpusti beton; TBV; Di = 450,0 mm; h = 380 mm; s výtokem; DN výtoku 200 | kus | 5.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.096 | 0.48 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | ztratné 1% : 5,00*1,01 |  | 5.05 | [23 empty] | VV | 0
53 | 592239022R | Skruž betonová uliční vpusti, horní; kruhová; l = 570 mm; d = 450 mm | kus | 5.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.105 | 0.53 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | ztratné 1% : 5,00*1,01 |  | 5.05 | [23 empty] | VV | 0
54 | 592239025R | Skruž betonová uliční vpusti, středová; kruhová; l = 300 mm; d = 450 mm | kus | 5.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.058 | 0.29 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | ztratné 1% : 5,00*1,01 |  | 5.05 | [23 empty] | VV | 0
55 | 592239030R | Prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; l = 625,0 mm; š = 390 mm; h = 60,0 mm | kus | 5.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.023 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | ztratné 1% : 5,00*1,01 |  | 5.05 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 162.57 |  | 0 |  |  |  |  | 170.99 | [6 empty] | DIL
56 | 917932131R00 | Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C20/25, bez dodávky přídlažby | m | 76.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05905 | 4.52 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.26 | 19.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
57 | 919731123R00 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.12 | 10.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy | [25 empty] | SPI
58 | 919732111R00 | Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tloušťky do 2 mm | m2 | 5.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.198 | 1.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v místě přechodu na stáv.asfalt.plochu, viz situace : 10,20*0,5 |  | 5.1 | [23 empty] | VV | 0
59 | 919735113R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů asfaltových, hloubky přes 100 do 150 mm | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.055 | 4.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spotřeby vody | [25 empty] | SPI
60 | 919741111R00 | Ošetření cementobetonové plochy vodou | m2 | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | betonová plocha : 100,00*20 |  | 2000 | [23 empty] | VV | 0
61 | 919748111R00 | Provedení postřiku cementobetonového krytu ochrannou emulzí | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.004 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo podkladu ochrannou emulzí | [25 empty] | SPI
|  | betonová plocha : 100,00 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
62 | 911101111RTT | Stávající kontrolní vrt - úprava vhodná pro pojíždění - kompletní provedení viz projekt.dokumentace | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka zahrnuje dodávku+montáž (viz výkres vzorová šachta pro vrty): | [25 empty] | POP
|  | - kompletní zemní práce | [25 empty] | POP
|  | - hutněný podsyp tl.400 mm včetně zhutnění podloží | [25 empty] | POP
|  | - podkladní vrstva tl.100 mm z betonu C12/15 X0 | [25 empty] | POP
|  | - vyztužená betonová deska tl.150 mm + dobetonávka tl.100 mm | [25 empty] | POP
|  | - skruž 1000/1000/90 + kónus 625/600/90 | [25 empty] | POP
|  | - 2x provrtávka doplněná drenážní trubkou d50mm | [25 empty] | POP
|  | - poklop z tvárné litiny s rámem, zatížení D400 | [25 empty] | POP
|  | - změna výšky kontrolního vrtu | [25 empty] | POP
63 | 916661111R01 | Osazení parkového betonového obrubníku, s boční opěrou, lože z betonu C 20/25 XF3 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1525 | 0.61 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16 | 0.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro obrubník 5/20 : 4,00 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
64 | 917862114R01 | Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, lože z betonu C 20/25 XF3 | m | 340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.188 | 63.92 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.27 | 91.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro obrubník 10/25 : 55,00 |  | 55 | [23 empty] | VV | 0
|  | pro obrubník 15/25 : 285,00 |  | 285 | [23 empty] | VV | 0
65 | 918101113R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z betonu C 20/25 XF3 | m3 | 25.236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 63.72 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.442 | 36.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | doplnění beton.lože pod obruby a přídlažbu : (344,00+76,60)*0,06 |  | 25.236 | [23 empty] | VV | 0
66 | 919003010RTT | Statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
67 | 919726213R01 | Těsnění spár krytu zálivkou+spárová páska, včetně dodání hmot | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 5.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
68 | 592162116R | Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 500 mm; š = 250 mm; tl = 80,0 mm; provedení: přírodní | kus | 154.732 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.023 | 3.56 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | silniční přídlažba, ztratné 1% : 2*76,60*1,01 |  | 154.732 | [23 empty] | VV | 0
69 | 592174800R | Obrubník betonový š = 50 mm; v = 200 mm; provedení: přírodní | m | 4.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.022 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | ztratné 1% : 4,00*1,01 |  | 4.04 | [23 empty] | VV | 0
70 | 592174834R | Obrubník betonový š = 100 mm; v = 250 mm; provedení: přírodní | m | 55.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.056 | 3.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | ztratné 1% : 55,00*1,01 |  | 55.55 | [23 empty] | VV | 0
71 | 592174860R | Obrubník betonový š = 150 mm; v = 250 mm | m | 287.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08 | 23.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | ztratné 1% : 285,00*1,01 |  | 287.85 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 91.29 |  |  |  |  | 1257.44 | [6 empty] | DIL
72 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 91.2 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 13.301 | 505.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech | [25 empty] | SPI
|  | "Ubourání horní části podzemní beton.stěny" : 38,00 |  | 38 | [23 empty] | VV | 0
73 | 970251400R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 400 mm | m | 188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.09 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 4 | 752 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | "Ubourání horní části podzemní beton.stěny" : | [25 empty] | VV | 0
|  | "šířka/tloušťka odřezání stěny cca 800mm" : 2*94,00 |  | 188 | [23 empty] | VV | 0
74 | 96687 | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OTSKP 25 | EXP 25 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Položka zahrnuje: | [25 empty] | POP
|  | - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací | [25 empty] | POP
|  | - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku | [25 empty] | POP
|  | - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů | [25 empty] | POP
75 | 96688 | VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OTSKP 25 | EXP 25 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Položka zahrnuje: | [25 empty] | POP
|  | - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací | [25 empty] | POP
|  | - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku | [25 empty] | POP
|  | - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů | [25 empty] | POP
76 | 96618COA0 | DEMONTÁŽ STOŽÁRU "VO" VČETNĚ SVÍTIDLA, KABELÁŽE, PŘÍSLUŠENSTVÍ, BETON.PATKY-KOMPLET | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Položka zahrnuje: | [25 empty] | POP
|  | - kompletní bourací práce včetně případného základku a nezbytného rozsahu zemních prací | [25 empty] | POP
|  | - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku | [25 empty] | POP
|  | - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů | [25 empty] | POP
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 55.06 | [6 empty] | DIL
77 | 998225111R00 | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu | t | 3441.4435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.016 | 55.06 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 200 m | [25 empty] | SPI
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 110.7 | [6 empty] | DIL
78 | 979999973R00 | Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | t | 409.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
79 | 979999982R00 | Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 403.7365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
80 | 979999996R00 | Poplatek za recyklaci, asfaltu, kusovost nad 1600 cm, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t | 149.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
81 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 962.5365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.01 | 9.63 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
82 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 27913.5579 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | celkem odvoz na skládku do 30 km. | [25 empty] | POP
83 | 979087212R00 | Nakládání na dopravní prostředky suti | t | 962.5365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.099 | 95.29 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [25 empty] | SPI
84 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 962.5365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.006 | 5.78 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | s hrubým urovnáním, | [25 empty] | SPI
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
85 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
86 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [25 empty] | POP |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
87 | 00511 R | Geodetické práce | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na veškeré geodetické práce (vytýčení stáv.sítí a rozvodů, vytýčení a rozměření nového stavu, geodetické práce v průběhu výstavby, apod.) | [25 empty] | POP |  | Náklady na veškeré geodetické práce (vytýčení stáv.sítí a rozvodů, vytýčení a rozměření nového stavu, geodetické práce v průběhu výstavby, apod.)
88 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
89 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
90 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby+geometrický plán s ověřením v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [25 empty] | POP |  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby+geometrický plán s ověřením v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 13 _02_Dešť_kanal Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 11542-003-002 | ALFAGEN | [25 empty] | STA
O: | 13 | ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE U SO 09 | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | _02_Dešť_kanal | Dešťová kanalizace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 928.07 |  | 27 |  |  |  |  | 1802.84 | [6 empty] | DIL
1 | 115101201R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | h | 168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.203 | 34.1 |  | Práce | Modrá |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
2 | 115101301R00 | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Modrá |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
3 | 132301212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 478.248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.29 | 138.69 |  | Práce | Modrá |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | Strojně 80% : (1,50*2,70*20,00)*0,80 |  | 64.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | Strojně 80% : (1,50*2,14*161,00)*0,80 |  | 413.448 | [23 empty] | VV | 0
4 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 119.562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 3.533 | 422.41 |  | Práce | Modrá |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | Ruční 20% : (1,50*2,70*20,00)*0,20 |  | 16.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Ruční 20% : (1,50*2,14*161,00)*0,20 |  | 103.362 | [23 empty] | VV | 0
5 | 132301219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 | 478.248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.1483 | 70.92 |  | Práce | Modrá |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | Strojně 80% : (1,50*2,70*20,00)*0,80 |  | 64.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | Strojně 80% : (1,50*2,14*161,00)*0,80 |  | 413.448 | [23 empty] | VV | 0
6 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 597.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.35 | 209.23 |  | Práce | Modrá |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | (1,50*2,70*20,00) |  | 81 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,50*2,14*161,00) |  | 516.81 | [23 empty] | VV | 0
7 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 597.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.01 | 5.98 |  | Práce | Modrá |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | (1,50*2,70*20,00) |  | 81 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,50*2,14*161,00) |  | 516.81 | [23 empty] | VV | 0
8 | 151101102R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 797.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.68 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.48 | 382.6 |  | Práce | Modrá |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | (2,14*161,00)*2 |  | 689.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,70*20,00)*2 |  | 108 | [23 empty] | VV | 0
9 | 151101112R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m | m2 | 797.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.33 | 263.04 |  | Práce | Modrá |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | (2,14*161,00)*2 |  | 689.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,70*20,00)*2 |  | 108 | [23 empty] | VV | 0
10 | 174100050RAD | Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m | m3 | 472.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.67 | 788.92 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.21 | 99.21 |  | Agregovaná položka | Modrá |  |  |  | POL2_
|  | sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním. | [25 empty] | SPI
|  | (1,50*1,74*20,00) |  | 52.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,50*1,74*161,00) |  | 420.21 | [23 empty] | VV | 0
11 | 113107220RAE | Odstranění krytů a podkladů vozovek s asfaltobetonovým krytem, plochy do 50 m2, tloušťka krytu do 5 cm, naložení a odvoz na skládku do 10 km | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.9001 | 27 | AP-HSV | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.58 | 47.4 |  | Agregovaná položka | Modrá |  |  |  | POL2_
|  | (1,50*20,00) |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
12 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 81.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 138.47 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.587 | 129.26 |  | Práce | Modrá |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | (1,50*0,30*181,00) |  | 81.45 | [23 empty] | VV | 0
13 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 597.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Modrá |  |  |  | POL1_
|  | (1,50*2,70*20,00) |  | 81 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,50*2,14*161,00) |  | 516.81 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51.33 |  | 0 |  |  |  |  | 46.02 | [6 empty] | DIL
14 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 27.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 51.33 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.695 | 46.02 |  | Práce | Modrá |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | (1,50*0,10*181,00) |  | 27.15 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40.03 |  | 0 |  |  |  |  | 8.4 | [6 empty] | DIL
15 | 564871111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55125 | 16.54 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.03 | 0.9 |  | Práce | Nachový |  |  |  | POL1_
|  | (1,50*20,00) |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
16 | 564952113R00 | Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 170 mm | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.4181 | 12.54 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.04 | 1.2 |  | Práce | Nachový |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a zhutněním | [25 empty] | SPI
|  | (1,50*20,00) |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
17 | 573111124R00 | Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2 | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.03 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.004 | 0.12 |  | Práce | Nachový |  |  |  | POL1_
|  | (1,50*20,00) |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
18 | 577131111RT3 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2 | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10373 | 3.11 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.06 | 1.8 |  | Práce | Nachový |  |  |  | POL1_
|  | (1,50*20,00) |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
19 | 577141122R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12966 | 7.78 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.07 | 4.2 |  | Práce | Nachový |  |  |  | POL1_
|  | (1,50*20,00) |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,50*20,00) |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
20 | 573231123R00 | Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2 | m2 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.03 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.002 | 0.18 |  | Práce | Nachový |  |  |  | POL1_
|  | bez posypu kamenivem | [25 empty] | SPI
|  | (1,50*20,00) |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,50*20,00) |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,50*20,00) |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18 |  | 0 |  |  |  |  | 101.35 | [6 empty] | DIL
21 | 871371111R00T1 | Montáž trubek plastových ve výkopu do d 315 mm | m | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 26/ I | 0.296 | 54.76 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_
22 | 286145062RT1 | Trubka kanalizační PP, 315 x 12,5 mm, SN 16 | m | 107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01497 | 1.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_
23 | 286145060RT1 | Trubka kanalizační PP, 250 x 10,0 mm, SN 16 | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00948 | 0.31 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_
24 | 286145018RT3 | Trubka kanalizační PP, 200 x 6,8 mm, SN 16 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00522 | 0.23 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_
25 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.06 | 2.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 721290113R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 300 | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.08 | 11.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 286971601RT1M | Montáž manžety pro potrubí DN 300, včetně těsnění | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_
28 | 286971601RT1 | Manžeta pro potrubí DN 300, včetně těsnění | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_
29 | 28656143RT2M | Montáž kolene DN 200 45° | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00212 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_
30 | 28656143RT2 | Koleno DN 200 45° | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00212 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_
31 | 2865614RT2M | Montáž kolene DN 200 60° | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00212 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_
32 | 2865614RT2 | Koleno DN 200 60° | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00212 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_
33 | 28350078RT2M | Montáž průchodky do betonového potrubí pro PP potrubí DN 200 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_
34 | 28350078RT2 | Průchodka do betonového potrubí pro PP potrubí DN 200 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_
35 | 2865178915RT2M | Montáž šachtové vložky pro potrubí z PP, DN 200 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_
36 | 2865178915RT2 | Šachtová vložka pro potrubí z PP, DN 200 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_
37 | 2865447007RT2M | Montáž odbočky 315/200 45° | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0063 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_
38 | 2865447007RT2 | Odbočka 315/200 45° | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0063 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_
39 | 28654571RT1M | Montáž odbočky 250/200 45° | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0053 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_
40 | 28654571RT1 | Odbočka 250/200 45° | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0053 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_
41 | 894421111R00 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.79 | 0.79 |  | Práce | Množství |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [25 empty] | SPI
42 | 59224347.ART1 | TBW-Q.1 200/600/120 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.081 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Zelená |  |  |  | POL3_
43 | 894421111R00 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.79 | 1.58 |  | Práce | Množství |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [25 empty] | SPI
44 | 59224347.ART2 | TBW-Q.1 120/600/120 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.081 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Zelená |  |  |  | POL3_
45 | 894421111R00 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.79 | 1.58 |  | Práce | Množství |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [25 empty] | SPI
46 | 59224347.ART3 | TBW-Q.1 100/600/120 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Zelená |  |  |  | POL3_
47 | 894421111R00 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.79 | 1.58 |  | Práce | Množství |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [25 empty] | SPI
48 | 59224349RT3 | TBW-Q.1 40/600/120 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.028 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Zelená |  |  |  | POL3_
49 | 894421111R00 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.79 | 0.79 |  | Práce | Množství |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [25 empty] | SPI
50 | 59224349RT8 | TBW-Q.1 80/600/120 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.053 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Zelená |  |  |  | POL3_
51 | 894421112R00 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.946 | 4.73 |  | Práce | Množství |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [25 empty] | SPI
52 | 59224353.ART2 | TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 2.75 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Zelená |  |  |  | POL3_
53 | 894421111R00 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.79 | 1.58 |  | Práce | Množství |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [25 empty] | SPI
54 | 59224358.ART2 | Skruž šachtová beton TBS-Q.1 100/25/12 SP | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_
55 | 894421112R00 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.946 | 1.89 |  | Práce | Množství |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [25 empty] | SPI
56 | 59224361.ART2 | Skruž šachtová beton TBS-Q.1 100/50/12 PS | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_
57 | 894421112R00 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.946 | 2.84 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [25 empty] | SPI
58 | 59224364.ART2 | Skruž šachtová beton TBS-Q.1 100/100/12 PS | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_
59 | 894423111R00 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.752 | 7.01 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [25 empty] | SPI
60 | 592275170RT1 | TBZ-Q.1 CAPITAN 300/1000 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.405 | 5.62 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_
61 | 894423111R00 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.752 | 1.75 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [25 empty] | SPI
62 | 592275170RT2 | TBZ-Q.1 CAPITAN 250/1000 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.94 | 1.94 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_
63 | 59224373.ARM | Montáž těsnění elastomerového pro šachtové díly EMT DN 1000 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_
64 | 59224373.AR | Příslušenství šachty - těsnění elastomerové DN 1000 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_
65 | 899103111R00 | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00702 | 0.04 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.314 | 6.57 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
66 | 55241713RT2 | Poklop Europa8 E600 KEB82B víko GU E600 s odvětránmí, rám Begu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07 | 0.35 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 52.56 | [6 empty] | DIL
67 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 248.5323 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.2115 | 52.56 |  | Přesun hmot | Modrá |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [25 empty] | SPI
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
68 | 979999996R00 | Poplatek za recyklaci, asfaltu, kusovost nad 1600 cm, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t | 27.003 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Modrá |  |  |  | POL1_
|  | Bourání vozovky : 27,003 |  | 27.003 | [23 empty] | VV | 0
69 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 513.057 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Modrá |  |  |  | POL1_
|  | Odstranění vozovky : (27,003)*19 |  | 513.057 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
70 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
71 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [25 empty] | POP |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
72 | 005123 R | Územní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. | [25 empty] | POP |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
73 | 00411 R | Přípravné a průzkumné služby či práce | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. | [25 empty] | POP |  | Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.
74 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vypracování Dílenských (Výrobních) dokumentacích.....viz další požadavky na výkrese a popis v TZ. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vypracování Dílenských (Výrobních) dokumentacích.....viz další požadavky na výkrese a popis v TZ.
75 | 00511 R | Geodetické práce | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na veškeré geodetické práce (vytýčení stáv.sítí a rozvodů, vytýčení a rozměření nového stavu, geodetické práce v průběhu výstavby, apod.) | [25 empty] | POP |  | Náklady na veškeré geodetické práce (vytýčení stáv.sítí a rozvodů, vytýčení a rozměření nového stavu, geodetické práce v průběhu výstavby, apod.)
76 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
77 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. (Vyznačení změn do DPS). | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. (Vyznačení změn do DPS).
78 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby+geometrický plán s ověřením v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [25 empty] | POP |  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby+geometrický plán s ověřením v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu