| Príloha č. 1 CENOVÁ PONUKA - TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov zákazky: Zariadenie na rekuperáciu tepla zo spalín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obstarávateľ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Názov: |  |  | Ing. Ján Ondo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sídlo: |  |  | Mierova 700, 072 22 Strážske |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČO: |  |  | 30 254 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potenciálny dodávateľ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodné meno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sídlo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČ DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Platiteľ DPH: |  |  | áno / nie (nehodiace sa preškrtnúť) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oprávnená osoba potenciálneho dodávateľa, ktorá prílohu podpisuje (meno, priezvisko, funkcia): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktné údaje (email, tel. č.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zariadenie na rekuperáciu tepla zo spalín - 1 ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodný názov výrobcu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parameter |  |  |  | Požadovaná hodnota | Uviesť skutočnú hodnotu parametra (uviesť "áno" / "nie" / skutočnú číselnú hodnotu - konkrétne číslo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objem rekuperovaného tepla zo spalín vo forme termickej energie (%) minimálne |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet vstupov (ks) minimálne |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezpečnostný systém s bypassom |  |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompletné napojenie komínovým systémom na existujúce pece vrátane pary a digestorov |  |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompaktná konštrukcia osadená na peci |  |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet výstupov do komínového systému spalín (ks) maximálne |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximálny výkon horákov napojiteľný na vstup rekuperácie (kW) minimálne |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predmet zákazky |  |  |  | Jednotková cena v EUR bez DPH | ks | Cena celkom v EUR bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zariadenie na rekuperáciu tepla zo spalín – 1 ks |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH EUR 23 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkom v EUR s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čestne prehlasujem, že akceptujem všetky požiadavky obstarávateľa a tieto požiadavky som zahrnul do predloženej ponuky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potvrdzujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dátum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesto: |  |  |  | _________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | podpis oprávnenej osoby a pečiatka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |