CENOVÁ PONUKA

Predmet zákazky: „Šokové schladzovanie a zmrazovanie produktov“

Údaje uchádzača:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Kontaktné údaje: meno predkladajúceho - funkcia, telefónne číslo, email

Údaje zadávateľa:

Obchodné meno: Pavel Egri Bistro Royal

Sídlo: Nová Ves 2226/39, 92901 Dunajská Streda

IČO: 17730775

Kontaktné údaje: Pavel Egri – majiteľ živnosti, +421911442897, epali03@intermail.sk

| Šokovací box - 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typové označenie: ............................................................... Pozn. Uviesť " Typové označenie zariadenia (modelový názov)" |  |  |  |
| Požadované parametre: | Požadovaná hodnota: | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena/1ks v EUR bez DPH |
| Box na šokové schladzovanie a zmrazovanie produktov | áno |  | ...................., - |
| Šokovací box na plechy | áno |  |  |
| Rozmery boxu (š x h x v) v hodnote z rozmedzia: | min. 800 x 800 x 1900 – max. 900 x 900 x 2200 |  |  |
| Kapacita plechov | min. 15 ks |  |  |
| Rozmer plechov 600 x 400 mm | áno |  |  |
| Chladenie do | min. - 40 °C |  |  |
| Schladenie jadra výrobkov do 30 min. na | min. - 6 °C |  |  |
| Chladiace médium R452A (ekologické) | áno |  |  |
| Kompresor zabudovaný | áno |  |  |
| Rozvod chladenia - ventilátory | min. 2 ks |  |  |
| Jednoliaty izolovaný box s hrúbkou steny | min. 60 mm |  |  |
| Nerezové opláštenie | áno |  |  |
| Kontrolné teplotné čidlo | áno |  |  |
| Príkon | min. 2,5 kW |  |  |
| SUMA SPOLU (EUR bez DPH) |  |  | ................,- |

Poznámky*: ………………….

* V prípade že uchádzač nie je platca DPH uvedie to v ponuke v časti poznámky.

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.

Potvrdzujeme že nami vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .....................				.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača