## Hárok1
Štruktúrovaný rozpočet ceny rámcovej dohody
P.č. | Položka | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH
A. Opis požadovaných služieb
Služby
1 | Pravidelná údržba zariadení SEHIS na VVC CO | kus | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Diaľková kontrola a optimalizácia nastavenia technických parametrov zariadení SEHIS na VVC CO | kus | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Aplikačná podpora k programovému vybaveniu, k prevádzke komunikačných jednotiek, sirén a ich príslušenstva | hodina | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pohotovostná služba na varovacie a vyrozumievacie centrum civilnej ochrany VVCO kraj (8) a VVCO republika (1) | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pravidelná údržba dispečerského riadiaceho pultu | kus | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Konzultácia v rámci podpory systému SEHIS | hodina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Diagnostika závady | kus | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Oprava zariadenia výmenou vadných blokov | kus | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Konfigurácia a otestovanie zariadenia po oprave | kus | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Zmena konfigurácie RDS prijímača | kus | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Zmena konfigurácie rádiomodemu | kus | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Zmena azimutu antény | kus | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Výmena batérií elektronickej sirény | kus | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Výmena batérií komunikačnej jednotky | kus | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Výmena batérií bloku rádiového ovládania elektronickej sirény | kus | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Výmena batérie externej ovládacej jednotky elektronickej sirény | kus | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Výmena batérie riadiacej jednotky elektronickej sirény | kus | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Výmena antény | kus | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Výmena bleskoistky | kus | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Výmena modulu prepäťovej ochrany ozvučnice sirény, typ 600 | kus | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Výmena bleskoistky modulu prepäťovej ochrany ozvučnice sirény, typ 1200 | kus | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Výmena akustického meniča | kus | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Výmena ozvučnice elektronickej sirény | kus | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Inštalácia a konfigurácia riadiacej skrine elektronickej sirény Pavian 300 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Inštalácia a konfigurácia riadiacej skrine elektronickej sirény Pavian 600 | kus | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Inštalácia a konfigurácia riadiacej skrine elektronickej sirény Pavian 1200 | kus | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Inštalácia a konfigurácia riadiacej skrine elektronickej sirény Pavian 1800 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Inštalácia a konfigurácia riadiacej skrine komunikačnej jednotky | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Inštalácia a konfigurácia bloku rádiového ovládania sirény | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Inštalácia a konfigurácia dispečerského riadiaceho pultu | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Výmena montážnej konštrukcie pre komunikačnú jednotku | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Demontáž motorovej sirény | kus | 190 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Demontáž elektronickej sirény | kus | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Inštalácia a konfigurácia linkovej externej ovládacej jednotky elektronickej sirény | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Inštalácia a konfigurácia bezdrôtovej externej ovládacej jednotky elektronickej sirény | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Inštalácia a konfigurácia prijímača diaľkového ovládania RDS | kus | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Montáž stožiara elektronickej sirény - sedlová a valbová strecha | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Montáž stožiara elektronickej sirény - plochá strecha | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Montáž stožiara elektronickej sirény na bočnú stenu budovy | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Montáž solárneho panela pre sirénu | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Montáž stĺpa pre sirénu s príslušenstvom | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Oddialený bleskozvod – inštalácia | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Administrátorské práce pre SW Zeus server/klient | kus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Administrátorské práce v rámci domény | kus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Inštalácia servera DC s príslušenstvom pre VVC CO v sídle kraja | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Inštalácia servera VaV s príslušenstvom pre VVC CO v sídle kraja | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Inštalácia pracovnej stanice s príslušenstvom pre VVC CO v sídle kraja | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Inštalácia switcha s príslušenstvom pre VVC CO v sídle kraja | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Implementácia a konfigurácia sieťových zariadení siete VVC CO na úrovni kraj | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Nastavenie parametrov siete sirén na VVC CO | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Inštalácia servera DC s príslušenstvom pre VVC CO republika | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Inštalácia servera VaV s príslušenstvom pre VVC CO republika | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Inštalácia pracovnej stanice s príslušenstvom pre VVC CO republika | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Inštalácia servera DCM pre dohľad s príslušenstvom pre VVC CO republika | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Inštalácia switcha s príslušenstvom pre VVC CO republika | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Implementácia a konfigurácia sieťových zariadení siete VVC CO na úrovni republika | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Inštalácia operačného systému pre server DC na VVC CO v sídle kraja | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Inštalácia operačného systému pre server VaV na VVC CO v sídle kraja | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Inštalácia databázového systému pre VVC CO v sídle kraja | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Inštalácia aplikačného softvérového vybavenia server pre VVC CO v sídle kraja | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Inštalácia aplikačného softvérovéhovybavenia klient pre VVC CO v sídle kraja | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Migrácia dát varovania a vyrozumenia | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Parametrizácia a úprava databáz VVC CO | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Konfigurácia vizualizačného rozhrania na pracovnej stanici VVC CO | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Inštalácia operačného systému pre server DC na VVC CO republika | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Inštalácia operačného systému pre server VaV na VVC CO republika | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Inštalácia databázového systému pre VVC CO republika | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Inštalácia aplikačného softvérového vybavenia - modul VaV server pre VVC CO republika | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Inštalácia aplikačného softvérového vybavenia - modul VaV klient pre VVC CO republika | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Inštalácia operačného systému pre server DCM pre dohľad na VVC CO republika | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Inštalácia správcovského systému na monitorovanie a automatizáciu virtualizovaných prostredí pre VVC CO republika | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Inštalácia databázového systému pre server DCM pre dohľad pre VVC CO republika | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Diaľkové plánované riadené odstavenie zariadení SEHIS na VVC CO s následným riadeným nábehom | kus | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektová dokumentácia a podporné služby
75 | Vykonávací projekt prekládky elektronickej sirény | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Vykonávací projekt prekládky komunikačnej jednotky | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Akustický projekt pre elektronickú sirénu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Rádiový projekt pre elektronickú sirénu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Statické posúdenie konštrukcie sirény | kus | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Úprava realizačného projektu výstavby sirény | kus | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Licencia RDS | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Služby podpory
82 | Dopravné náklady | km | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Hodinová sadzba – montážny a servisný technik | hodina | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Hodinová sadzba – konzultant | hodina | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Hodinová sadzba – programátor | hodina | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Hodinová sadzba – systémový inžinier | hodina | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Použitie vysokozdvižnej plošiny - presun | km | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Použitie vysokozdvižnej plošiny - práca | hodina | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
B. Opis náhradných dielov
89 | Batérie pre sirénu 300 W a 600 W,12 V/55 Ah | kus | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Batérie pre sirénu 1200 W a 1800 W,12 V/75 Ah | kus | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Batéria pre blok rádiového ovládania sirény | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Batéria pre externú ovládaciu jednotku sirény | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Batéria pre riadiacu jednotku sirény | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Zámok pre skriňu sirény | kus | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Kľúč pre skriňu sirény | kus | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Kľúč pre externú ovládaciu jednotku sirény | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Dallas čip | kus | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Dverný magnet | kus | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Anténa VHF | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Anténa FM | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Bleskoistka | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Modul prepäťovej ochrany akustických meničov 600 | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Modul prepäťovej ochrany akustických meničov 1200 | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Akustický menič | kus | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Rádiomodem RDM11 | kus | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Rádiostanica | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Prijímač RDS | kus | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Akustická riadiaca jednotka sirény ACU11 | kus | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Zosilňovač AMP07 | kus | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Nabíjač, zdroj PDM11 | kus | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Rádiomodem RDM18 | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Return loss modul RTL18 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Akustická riadiaca jednotka sirény ACU18 | kus | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Zosilňovač AMP18 | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Nabíjač, zdroj PDM18 | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Ozvučnica sirény | kus | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Riadiaca skriňa elektronickej sirény Pavian 300 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Riadiaca skriňa elektronickej sirény Pavian 600 | kus | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Riadiaca skriňa elektronickej sirény Pavian 1200 | kus | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Riadiaca skriňa elektronickej sirény Pavian 1800 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Riadiaca skriňa komunikačnej jednotky | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Montážna konštrukcia pre komunikačnú jednotku | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Blok rádiového ovládania | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Kufrík z elektronikou pre mobilnú elektronickú sirénu | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Sada ozvučníc pre mobilnú elektronickú sirénu | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Dispečérsky riadiaci pult | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Oddialený bleskozvod | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Externá ovládacia jednotka elektronickej sirény – linková s príslušenstvom | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Externá ovládacia jednotka elektronickej sirény – bezdrôtová s príslušenstvom | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Konštrukcia pre montáž stožiara elektronickej sirény na sedlovú a valbovú strechu | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Konštrukcia pre montáž stožiara elektronickej sirény na plochú strechu | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Konštrukcia pre montáž stožiara elektronickej sirény na bočnú stenu budovy | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Solárny panel pre sirénu | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Stĺp pre sirénu | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Zdroj pre server SEHIS | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Zdroj do diskového poľa SEHIS | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Zdroj pracovnej stanice SEHIS | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Radič k diskovému poľu SEHIS | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | HDD pre server SEHIS | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | HDD pre diskové pole SEHIS | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | HDD pre pracovnú stanicu SEHIS | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Pamäť pre pracovnú stanicu SEHIS | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Pamäť pre server SEHIS | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Batériový nabíjací modul HP HSTNM-B011 pre cache RAID servra SEHIS | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Batéria pre nabíjací modul HP HSTNM-B011 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Batéria pre základnú dosku servra | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Batéria pre základnú dosku pracovnej stanice | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Základná doska servra | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Základná doska pracovnej stanice | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Procesor pre základnú dosku servra Sehis | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | Procesor pre základnú dosku pracovnej stanice | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | SSD pre pracovnú stanicu Sehis | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Grafická karta pre pacovnú stanicu Sehis | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Optická karta servra Sehis | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | Zdroj routra SEHIS kraj | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Zdroj routra SEHIS republika | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | Systémový ventilátor servra Sehis | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Monitor pracovnej stanice Sehis | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Rozvodná distribučná jednotka napájania Racku Sehis | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Modul manažmentu rozvodnej distribučnej jednotky napájania Racku | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | KVM racku Sehis | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | KVM prepínač racku SEHIS | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | KVM adaptér | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Modul MMO2 | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Modul LCU 15 | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Mikrofón pre externú ovládaciu jednotku sirény MMO2 | kus | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Mikrofón pre externú ovládaciu jednotku sirény LCU15 | kus | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Miro relé | kus | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Modul dobíjač CHRO7 | kus | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | Modul zdroj 24 VDC | kus | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | Sada káblov k modulu Return Loss | kus | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena celkom | [5 empty] | 0 | 0
V , dňa
meno, priezvisko, podpis oprávnejnej osoby