## Sulzer
Zoznam čerpadiel a miešadiel značky Sultzer - ABS
P.č. | ID | Názov zariadenia | Závod | Názov objektu prevádzky | Výrobné číslo | Rok výroby | Výrobca | Označenie (dokum)/Typové označenie | Výkon Q [l/s] | Výkon Q do [l/s] | Dopravná výška [m] | Dopravná výška do [m] | Výkon motora [kW]
1 | 3000411 | AFPK 2046.4 ME90/6-D05*10C | Závod Humenné | ČOV Humenne | 0019328 | 2007 | Sulzer - ABS | AFPK 2046.4 ME90/6-D05*10C | 127 |  | 10 |  | 10
2 | 3000412 | AFPK 2046.4 ME90/6-D05*10C | Závod Humenné | ČOV Humenne | 0019325 | 2007 | Sulzer - ABS | AFPK 2046.4 ME90/6-D05*10C | 127 |  | 10 |  | 10.1
3 | 3000413 | AFPK 2046.4 ME90/6-D05*10C | Závod Humenné | ČOV Humenne | 0019324 | 2007 | Sulzer - ABS | AFPK 2046.4 ME90/6-D05*10C | 127 |  | 5.3 |  | 10.1
4 | 3000414 | AFPK 2046.4 ME90/6-D05*10C | Závod Humenné | ČOV Humenne | 0019329 | 2007 | Sulzer - ABS | AFPK 2046.4 ME90/6-D05*10C | 127 |  | 10 |  | 10.1
5 | 3000415 | AFPK 2046.4 ME90/6-D05*10C | Závod Humenné | ČOV Humenne | 0019327 | 2007 | Sulzer - ABS | AFPK 2046.4 ME90/6-D05*10C | 127 |  | 10.9 |  | 10
6 | 3000416 | AFPK 2046.4 ME90/6-D05*10C | Závod Humenné | ČOV Humenne | 0019326 | 2007 | Sulzer - ABS | AFPK 2046.4 ME90/6-D05*10C | 127 |  | 10 |  | 10
7 | 3000791 | ABS -AFPK 1041.1 | Závod Humenné | ČOV Humenne | 0086137 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS -AFPK 1041.1 | 20 |  | 4 |  | 3
8 | 3001198 | ABS - AFPK 1041.1 | Závod Humenné | Sklad -do/z opr.,použiteľné,na vyrad. | 0086136 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS -AFPK 1041.1 | 20 |  | 4 |  | 3
9 | 3001212 | ABS- FR 100/100 | Závod Humenné | ČOV Humenne | 98829-1 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS- FR 100/100 | 20 |  | 4.2 |  | 5
10 | 3001214 | ABS FR 100/100 | Závod Humenné | ČOV Humenne | 98829-2 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS- FR 100/100 | 20 |  | 4.2 |  | 5
11 | 3001217 | ABS FR 80/80 | Závod Humenné | ČOV Humenne | 98830 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS FR 80/80 | 22 |  | 17 |  | 7.7
12 | 3006252 | AFPK 1541.1M 60/4-D05*10C | Závod Humenné | ČOV Humenne | 0064053 | 2007 | Sulzer - ABS | AFPK 1541.1M 60/4-D05*10C | 127 |  | 20 |  | 7.5
13 | 3006253 | AFPK 1541.1M 60/4-D05*10C | Závod Humenné | ČOV Humenne | 0064054 | 2007 | Sulzer - ABS | AFPK 1541.1M 60/4-D05*10C | 127 |  | 20 |  | 7.2
14 | 3007754 | AFPK 1541.1M 60/4-D05*10C | Závod Humenné | ČOV Humenne | 0064051 | 2007 | Sulzer - ABS | AFPK 1541.1M 60/4-D05*10C | 127 |  | 24 |  | 11.4
15 | 3007755 | AFPK 1541.1M 60/4-D05*10C | Závod Humenné | ČOV Humenne | 0064052 | 2007 | Sulzer - ABS | AFPK 1541.1M 60/4-D05*10C | 127 |  | 24 |  | 11.4
16 | 3008338 | ABS - AS0630.130 | Závod Humenné | Sklad -do/z opr.,použiteľné,na vyrad. | 0196281 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS - AS0630.130 | 20 |  | 4 |  | 1.9
17 | 3000402 | ABS | Závod Humenné | ČOV Humenne | 0063940 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS-AFP/K/0835.2M110/2 | 13 |  | 27.5 |  | 11
18 | 3000395 | ABS | Závod Humenné | ČOV Humenne | 0063939 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS-AFP1546.2 | 68 |  | 7.3 |  | 7.5
19 | 3000384 | ABS | Závod Humenné | ČOV Humenne | 33940 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS-AFP3001.420 | 387 |  | 11.2 |  | 58
20 | 3000385 | ABS | Závod Humenné | ČOV Humenne | 33941 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS-AFP3001.420 | 387 |  | 11.2 |  | 58
21 | 3001189 | ABS | Závod Humenné | ČOV Humenne | 33942 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS-AFP3001.420 | 387 |  | 11.2 |  | 58
22 | 3001191 | ABS | Závod Humenné | ČOV Humenne | 33802 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS-AFP3001.420 | 387 |  | 11.2 |  | 58
23 | 3001192 | ABS | Závod Humenné | ČOV Humenne | 33803 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS-AFP3001.420 | 387 |  | 11.2 |  | 58
24 | 3001193 | ABS | Závod Humenné | ČOV Humenne | 33804 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS-AFP3001.420 | 387 |  | 11.2 |  | 58
25 | 3000403 | ABS | Závod Humenné | ČOV Humenne | 0795301 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS-ASO530.110 | 3 |  | 9.5 |  | 1.2
26 | 3000409 | ABS | Závod Humenné | ČOV Humenne | 0795302 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS-ASO530.110 | 3 |  | 9.5 |  | 1.2
27 | 3001200 | ABS | Závod Humenné | ČOV Humenne | 020727 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS-ASO530.110 | 3 |  | 9.5 |  | 1.1
28 | 3000390 | ABS | Závod Humenné | ČOV Humenne | 0196276 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS-ASO630.130 | 6.8 |  | 3 |  | 1.2
29 | 3000396 | ABS | Závod Humenné | ČOV Humenne | 0196277 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS-ASO630.130 | 6.8 |  | 3 |  | 1.2
30 | 3000397 | ABS | Závod Humenné | ČOV Humenne | 0196279 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS-ASO630.130 | 6.8 |  | 3 |  | 1.2
31 | 3000398 | ABS | Závod Humenné | ČOV Humenne | 019627A | 2007 | Sulzer - ABS | ABS-ASO630.130 | 108 |  | 2.5 |  | 1.2
32 | 3000399 | ABS | Závod Humenné | ČOV Humenne | 0196280 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS-ASO630.130 | 108 |  | 2.5 |  | 1.2
33 | 3001209 | ABS | Závod Humenné | ČOV Humenne | 0730a | 2007 | Sulzer - ABS | ABS-ASO630.130 | 6.5 |  | 5.1 |  | 3
34 | 3001210 | ABS | Závod Humenné | ČOV Humenne | neznáme | 2007 | Sulzer - ABS | ABS-ASO630.130 | 6.5 |  | 5.1 |  | 3
35 | 3001218 | ABS | Závod Humenné | ČOV Humenne | 020724 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS-ASO630.130 | 4 |  | 4.5 |  | 2
36 | 3001220 | ABS | Závod Humenné | ČOV Humenne | 020725 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS-ASO630.130 | 3.2 |  | 5.5 |  | 1.1
37 | 3000408 | ABS | Závod Humenné | ČOV Humenne | 0189952 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS-ASO840.118 | 5.8 |  | 7.5 |  | 1.1
38 | 3001199 | ABS | Závod Humenné | ČOV Humenne | 50972007 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS-FR100/100 | 50 |  | 9.7 |  | 5
39 | 3000404 | ABS | Závod Humenné | ČOV Humenne | 33400 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS-RCP4024 | 150 |  | 0.8 |  | 2.5
40 | 3000405 | ABS | Závod Humenné | ČOV Humenne | 33402 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS-RCP4024 | 150 |  | 0.8 |  | 2.5
41 | 3000406 | ABS | Závod Humenné | Servis/ Oprava | 33401 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS-RCP4024 | 150 |  | 0.8 |  | 2.5
42 | 3000407 | ABS | Závod Humenné | ČOV Humenne | 33399 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS-RCP4024 | 150 |  | 0.8 |  | 2.5
43 | 3006070 | ABS - XFP81E | Závod Humenné | ČOV Humenne | 0048626 | 2017 | Sulzer - ABS | ABS - XFP81E | 19 |  | 27.6 |  | 11
44 | 3007781 | ABS AFPK 15.46-M60/4 | Závod Humenné | ČOV Humenne | 0063939 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS AFPK 15.46-M60/4 | 19 |  | 12.8 |  | 7.2
45 | 3007796 | ABS ASO630.160 - S13/4 | Závod Humenné | ČOV Humenne | 0196101 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS ASO630.160 - S13/4 | 20 |  | 7.5 |  | 1.9
46 | 3000410 | AFP/K/1041.4M15/4 | Závod Humenné | ČOV Humenne | 0086416 | 2007 | Sulzer - ABS | AFP/K/1041.4M15/4 | 20 |  | 4 |  | 3
47 | 3010188 | Sulzer XFP 100C CB1 | Závod Humenné | ČOV Humenne | 300975223 | 2023 | Sulzer - ABS | XFP 100C CB1 |  |  |  |  | 0
48 | 3001948 | čerpadlo kalove | Závod Košice | ČOV Šaca | bez štitku |  | Sulzer - ABS | ABS | 15 | 15 | 15 | 15 | 7.22
49 | 3001949 | čerpadlo kalové | Závod Košice | ČOV Šaca | bez štitku |  | Sulzer - ABS | ABS | 20 |  | 0 |  | 1.5
50 | 3001950 | čerpadlo kalove | Závod Košice | ČOV Šaca | bez štitku |  | Sulzer - ABS | ABS | 20 |  | 0 |  | 1.5
51 | 3001956 | čerpadlo kalove | Závod Košice | ČOV Šaca | bez štitku |  | Sulzer - ABS | ABS-RCP4024 | 43 |  | 13 |  | 3.1
52 |  | Kalové čerpadlo | závod Michalovce | ČS na prítoku ČOV Oborín | 0171165 | 2001 | Sulzer - ABS | AS0530.110 - S12/2 | 5 |  | 8.8 |  | 1.7
53 |  | Kalové čerpadlo | závod Michalovce | ČS na odtoku ČOV Oborín | 0608600 | 2006 | Sulzer - ABS | AS0641.143-S30/2 | 3.5 |  | 10 |  | 1.5
54 | 3007522 | Čerpadlo ABS AS0630 M13/4B | Závod Trebišov | ČS Slovenské Nové Mesto | 6085462 | 2003 | Sulzer - ABS | AS0630 M13/4B | 38 |  | 5 |  | 1.9
55 | 3002197 | Čerpadlo - odťah kalovej vody | Závod Vranov nad Topľou | ČOV Tovarné | 197134 | 2000 | Sulzer - ABS | ABS-MFVO604D | 3.6 |  | 5 |  | 1.77
56 | 3002223 | Čerpadlo 1M01 | Závod Vranov nad Topľou | PČS 1 Komárany | 0320937 | 2013 | Sulzer - ABS | ABS Piranha S12/2 | 2.36 |  | 23 |  | 1.7
57 | 3002224 | Čerpadlo 1M02 | Závod Vranov nad Topľou | PČS 1 Komárany | 0318632 | 2013 | Sulzer - ABS | ABS Piranha S12/2 | 2.36 |  | 23 |  | 1.7
58 | 3002251 | Čerpadlo MČ2a | Závod Vranov nad Topľou | ČOV Soľ | 060860000121006 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS ASO641.143-S30/2 | 20 |  | 28 |  | 3
59 | 3002252 | Čerpadlo MČ2b | Závod Vranov nad Topľou | ČOV Soľ | 060860000121007 | 2007 | Sulzer - ABS | ABS ASO641.143-S30/2 | 20 |  | 28 |  | 3
60 | 3002311 | Čerpadlo 1M01 | Závod Vranov nad Topľou | PČS 2 Nižný Kručov | 0321875 | 2015 | Sulzer - ABS | PIRANHA S 21/2 | 3.83 |  | 33 |  | 2.8
61 | 3002312 | Čerpadlo 1M02 | Závod Vranov nad Topľou | PČS 2 Nižný Kručov | 0321876 | 2015 | Sulzer - ABS | PIRANHA S 21/2 | 3.83 |  | 33 |  | 2.8
62 | 3002631 | Čerpadlo - rezerva | Závod Vranov nad Topľou | ČOV Vranov nad Topľou | 06085462 | 2004 | Sulzer - ABS | ABS-ASO630.130 | 10.55 |  | 5.2 |  | 1.9
63 | 3009665 | ČOV Rožňava A1 1 čerpadlo vratného aktivovaného kalu | Závod Rožňava | COV Roznava | 300651236 3248297 | 2020 | Sulzer - ABS | ABS XFP-PE2-150E-CB1.2-PE30_6E-EX | 197 |  | 8.7 |  | 3.5
64 | 3009666 | ČOV Rožňava A1 2 čerpadlo vratného aktivovaného kalu | Závod Rožňava | COV Roznava | 300651235 3248297 | 2020 | Sulzer - ABS | ABS XFP-PE2-150E-CB1.2-PE30_6E-EX | 197 |  | 8.7 |  | 3.5
65 | 3009667 | ČOV Rožňava A2 1 čerpadlo vratného aktivovaného kalu | Závod Rožňava | COV Roznava | 300422024 3040269 | 2020 | Sulzer - ABS | ABS XFP-PE2-150E-CB1.2-PE30_6E-EX | 197 |  | 8.7 |  | 3.5
66 | 3009668 | ČOV Rožňava A2 2 čerpadlo vratného aktivovaného kalu | Závod Rožňava | COV Roznava | 300422025 3040269 | 2020 | Sulzer - ABS | ABS XFP-PE2-150E-CB1.2-PE30_6E-EX | 197 |  | 8.7 |  | 3.5
67 | 3009669 | ČOV Rožňava A3 1 čerpadlo vratného aktivovaného kalu | Závod Rožňava | COV Roznava | 300412792 2997292 | 2020 | Sulzer - ABS | ABS XFP-PE2-150E-CB1.2-PE30_6E-EX | 197 |  | 8.7 |  | 3.5
68 | 3009670 | ČOV Rožňava A3 1 čerpadlo vratného aktivovaného kalu | Závod Rožňava | COV Roznava | 300412791 2997292 | 2020 | Sulzer - ABS | ABS XFP-PE2-150E-CB1.2-PE30_6E-EX | 197 |  | 8.7 |  | 3.5
69 | 3009671 | ČOV Rožňava A1 čerpadlo prebytočného kalu | Závod Rožňava | COV Roznava | 300651237 3253187 | 2020 | Sulzer - ABS | AS0630.186-S13_4STD-400V/50D | 45 |  | 9.8 |  | 1.9
70 | 3009672 | ČOV Rožňava A1 čerpadlo prebytočného kalu | Závod Rožňava | COV Roznava | 300422026 3039725 | 2020 | Sulzer - ABS | AS0630.186-S13_4STD-400V/50D | 45 |  | 9.8 |  | 1.9
71 | 3009673 | ČOV Rožňava A1 čerpadlo prebytočného kalu | Závod Rožňava | COV Roznava | 300412793 2997438 | 2020 | Sulzer - ABS | AS0630.186-S13_4STD-400V/50D | 45 |  | 9.8 |  | 1.9
72 | 3009674 | ČOV Rožňava A1 čerpadlo vnútornej recilkulácie | Závod Rožňava | COV Roznava | 300422027 3035255 | 2020 | Sulzer - ABS | ABS XFP-PE3-201G-CB2.6-PE90_6G-EX | 585 |  | 8.8 |  | 10
73 | 3009675 | ČOV Rožňava A2 čerpadlo vnútornej recilkulácie | Závod Rožňava | COV Roznava | - | 2020 | Sulzer - ABS | ABS XFP-PE3-201G-CB2.6-PE90_6G-EX | 585 |  | 8.8 |  | 10
74 | 3009676 | ČOV Rožňava A3 čerpadlo vnútornej recilkulácie | Závod Rožňava | COV Roznava | - | 2020 | Sulzer - ABS | ABS XFP-PE3-201G-CB2.6-PE90_6G-EX | 585 |  | 8.8 |  | 10
75 | 3009677 | ČOV Rožňava REZERVA čerpadlo vnútornej recilkulácie | Závod Rožňava | COV Roznava | 300651239 3248589 | 2021 | Sulzer - ABS | ABS XFP-PE3-201G-CB2.6-PE90_6G-EX | 585 |  | 8.8 |  | 10
poznámka: v prípade nevyplnených dát ide o nedostupné údaje
Zoznam zariadení podľa prílohy je možné zo strany objednávateľa počas platnosti a účinnosti zmluvy priebežne aktualizovať a to v prípade:
- potreby zaradiť do zoznamu zariadení nové zariadenie, ktorá vznikla v priebehu plnenia zmluvy (napr. z dôvodu výmeny zariadenia alebo zakúpenia nového),
- demontáže zariadenia.
Zmeny je možné vykonať bez nutnosti uzatvorenia písomného dodatku k zmluve na základe písomného oznámenia na e-mailovú adresu oprávnenej osoby poskytovateľa.