## ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

UWAGA !!!!

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na schematy i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe - ze względu na zasady ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a zwłaszcza art.29 do 31.

Wynika z niego prawo projektanta do skróconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu.

Zapis ten jest pomocny wykonawcy zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych z zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień w tym również zgody przedstawicieli Inwestora i Biura Projektowego.

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

| Producent | Oznaczenie | Opis |  | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Oprawa nastropowa, min. 30W, z autonomicznym czujnikiem ruchu | 7 |  |
|  | 9 | Oprawa nastropowa LED, min. 20W | 1 |  |
|  | Oświetlenie awaryjne | Oprawa oświetlenia awaryjnego, 2W, 1h autonomii | 6 |  |
|  | Oświetlenie ewakuacyjne | Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, kierunkowa, jednostronna, 3W, 1h autonomii | 3 |  |
|  |  | łącznik klawiszowy podtynkowy, jednobiegunowy 6A/250V | 1 |  |
|  |  | Przewód typu N2H2-J 3x1,5mm2 bezhalogenowy | 200m |  |
|  |  | Peszel ochronny fi16 | 50m |  |

INSTALACJA ODDYMIANIA

| Producent | Oznaczenie | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MCR | Centrala oddymiania kompaktowa | 1szt |
|  | AKKU typ 3A | Akumulator 12V / 3,2Ah | 2szt |
|  | RT45 | Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej | 4 szt |
|  | LT43 PL | Przycisk przewietrzania podtynkowy z kluczykiem | 3 szt |
|  |  | Czujka dymu | 6 szt |
|  |  | Sygnalizator akustyczno optyczny | 3 szt |
|  |  | Okna dymowe, siłowniki etc zgodnie z projektem branżowym |  |
|  |  | Przewód ogniowy HTKSHekw FE90 2x1mm2 | 100 m |
|  |  | YnTKSY 3x2x0,8mm | 80m |
|  |  | YDY 4x1 mm | 25m |
|  |  | Koryt kablowe 50/50mm żółte, ognioodporne | 350m |