OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Zabezpečenie vykonávania odborných prehliadok, odborných skúšok a opakovaných úradných skúšok (ďalej len „OP/OS/OÚS“), vyhradených technických zariadení – tlakových (ďalej len VTZ – tlakových) v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú            za vyhradené technické zariadenia (ďalej len „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“), krajské Centrum podpory Banská Bystrica, vrátane objektov odboru hospodárskeho zabezpečenia sekcie ekonomiky MV SR na 48 mesiacov odo dňa účinnosti Rámcovej dohody.

Stručný opis predmetu zákazky:

-	zabezpečenie Opakovanej úradnej skúšky v zmysle § 12 vyhlášky 508/2009 Z. z. oprávnenou právnickou osobou vrátane asistenčných služieb;

-	vykonanie Odbornej prehliadky a Odbornej skúšky v zmysle § 13 vyhlášky 508/2009  Z. z. so všetkými meraniami podľa prislúchajúcich noriem na VTZ- tlakovom.

- ZABEZPEČENIE OPAKOVANEJ ÚRADNEJ SKÚŠKY, VYKONANIE ODBORNEJ PREHLIADKY  ALEBO  ODBORNEJ  SKÚŠKY  VTZ - TLAKOVÝCH

1.1  Zabezpečenie Opakovanej úradnej skúšky VTZ tlakových v zmysle § 12 vyhlášky

508/2009 Z. z. Oprávnenou Právnickou Osobou.

- v termínoch:

  - podľa prílohy č. 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,

  - v lehote určenou opakovanou úradnou skúškou,

  - pred opätovným uvedením zariadenia do prevádzky,

  - na žiadosť prevádzkovateľa ( Objednávateľa) ;

  - Dodávateľ zabezpečí:

- vypísanie žiadosti na overovanie bezpečnosti technických zariadení opakovanou úradnou skúškou;

- zabezpečenie asistenčných služieb pri výkone opakovanej úradnej skúške,

- príprava potrebnej sprievodnej technickej dokumentácie;

- doprava na miesto plnenia;

- vyhotovenie certifikátu o vykonaní úradnej alebo opakovanej úradnej skúšky.

Poskytovateľ, pokiaľ sám je oprávnenou právnickou osobou, disponuje platným oprávnením na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie služieb podľa bodu 1.1 tohto Opisu predmetu zákazky (Opakované úradne skúšky VTZ - tlakových), a to počas celej doby trvania Rámcovej dohody. Ak Poskytovateľ sám nie je oprávnenou právnickou osobou, musí zabezpečiť vykonávanie služieb podľa bodu 1.1 prostredníctvom subdodávateľa, ktorý je oprávnenou právnickou osobou.

1.2  Zabezpečenie Odbornej prehliadky a Odbornej skúšky VTZ - tlakových v zmysle

§ 13 vyhlášky 508/2009 Z. z. so všetkými meraniami podľa prislúchajúcich noriem,

v termínoch:

- podľa prílohy č. 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,

- na žiadosť prevádzkovateľa (Objednávateľa) ,

- vykonanie Odbornej prehliadky,

- vykonanie Odbornej skúšky,

1.2.1  Obsahom správy z vykonania Odbornej skúšky okrem meraní podľa príslušných

noriem bude aj:

- kontrola technickej dokumentácie tlakového zriadenia v mieste výkonu,

- kontrola vykonania poslednej Odbornej prehliadky a Odbornej skúšky podľa predpísaných termínov;

- kontrola zariadenia - vybavenie meracími, kontrolnými a bezpečnostnými zariadeniami, vytýčenie a označenie bezpečnostného pásma podľa požiadaviek skúšok na zariadení;

- kontrola záznamov o kontrolách tlakového zariadenia;

- funkčná skúška prevádzkových manostatov a poistných ventilov;

- kontrola tesnosti;

- preskúšanie funkčnosti a ovládateľnosti uzáverov;

- kontrola obsluhy;

- kontrola armatúr;

- kontrola hrúbky stien tlakovej nádoby;

- vyhotovenie správy o vykonaní Odbornej skúšky.

1.2.2   Obsahom správy z vykonania Odbornej prehliadky okrem meraní podľa

príslušných noriem bude aj:

      - kontrola stavu zariadenia (uzávery, manometre, príslušenstvá, manostaty, poistné ventily ...);

      - kontrola dokumentácie a platných kontrol Odborných prehliadok a Odborných skúšok – elektrozariadení kotolne, komín – dymovod, rozvod plynu - plynovod, regulačná stanica plynu, tlakové zariadenia, miestny prevádzkový poriadok, prevádzkový denník – záznamy obsluhy o vykonaných kontrolách;

      - spôsobilosť obsluhy – doklad, (preukaz na obsluhu VTZ), kontrola pracovných pomôcok a technické zabezpečenie;

      - vyhotovenie správy o vykonaní Odbornej prehliadky.

Poskytovateľ disponuje platným oprávnením podľa §15 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  na vykonávanie služieb podľa bodu 1.2 tohto Opisu predmetu zákazky (Odborné prehliadky a Odborné skúšky VTZ - tlakových), a to počas celej doby trvania Rámcovej dohody v súlade s podmienkami účasti verejného obstarávania.

Poskytovateľ služby zabezpečí :

- že všetci pracovníci, ktorí sa budú podieľať na prácach musia dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zásady ochrany pred požiarmi.

Po ukončení prác Objednávateľ požaduje dodať:

- správy o Odborných prehliadkach, Odborných skúškach alebo certifikáty a osvedčenia z Opakovaných úradných skúšok – všetko v dvoch (2) vyhotoveniach a elektronicky.

OP/OS/OÚS vybraných VTZ - tlakových sa budú vykonávať za účasti prevádzkovateľa zariadení (Objednávateľa), resp. ním poverenej obsluhy kotolní a ostatných tlakových zariadení, správcu objektu, resp. pracovníka centra podpory ako organizačného útvaru Objednávateľa.

O realizácii vykonania Odborných prehliadok, Odborných skúšok a  Opakovaných úradných skúšok VTZ - tlakových, o termíne a čase bude informovaný správca príslušného objektu v rámci svojej pôsobnosti.

Zoznam všetkých miest plnenia tvoria prílohu Rámcovej dohody.