Elektronicky

Všetkým záujemcom

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Banská Bystrica

ID 1264/2020 Kapustová /048/4325 572 26.06.2020

Vec

**Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie k zákazke :**

„SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica – Rekonštrukcia okien a dverí“

Na základe **doručenej žiadosti** o vysvetlenie zo dňa 24.06.2020 a v súlade s § 48 zákona číslo 343/2015 Z.z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), zasielame nasledovné vysvetlenie:

**Otázka č.1**

VV obsahuje diel 767 Konštrukcie doplnkové kovové - hliníkové konštrukcie p.č. 99-102, ale výpis prvkov - otvorové konštrukcie je v popise pri všetkých konštrukciách uvedené plastové okná, dvere (iba ako ALT. hliník). Pýtame sa ak oceníme plastové výplne otvorov ako máme potom oceniť vo VV p.č. 99-102,117.

**Odpoveď č.1**

Verejný obstarávateľ požaduje naceniť predložený výkaz výmer tak, ako je predložený v súťaži. Odporúčame vychádzať aj z výkresovej dokumentácie, ale rozhodujúci je výkaz výmer. Zároveň je možná obhliadka objektu. V prípade, že budú všetky výplne otvorov nacenené ako plastové, položky týkajúce sa hliníkových kovových konštrukcií je možné naceniť v nulovej sume. Verejný obstarávateľ odporúča všetky otvory zamerať priamo na stavbe ešte pred objednaním otvorových konštrukcií.

S úctou,

Ľubica Kapustová  
kontaktná osoba verejného obstarávateľa