Elektronicky

Všetkým záujemcom

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Banská Bystrica

ID 1264/2020 Kapustová /048/4325 572 09.07.2020

Vec

**Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie k zákazke :**

„SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica – Rekonštrukcia okien a dverí“

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie zo dňa 01.07.2020 a v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), Vám zasielame nasledovné vysvetlenie:

**Otázka:**

Dobrý deň,  
pol.č. O10 - Vzhľadom na rozmer /okennej zostavy/ z bezpečnostného hľadiska vami uvedené sklo nezodpovedá eur.norme. Doporučujeme bezpečnostné sklo min. z exteriérovej strany , v opačnom prípade vzniká ohrozenie na živote. Prosím o spresnenie skla v položke O10 a zároveň žiadam o predĺženie termínu predkladania CP, nakoľko tieto informácie sú dôležité pre tvorbu cenovej ponuky.

**Odpoveď:**

Z bezpečnostného aj ekonomického hľadiska a vzhľadom na rozmer okennej zostavy, je možné pri položke O10 vo forme zostavy použiť alternatívne riešenie a zahrnúť ho do cenovej ponuky aj s popisom daného riešenia a zdôvodnením jeho výhod. Zasklenie odporúčame použiť bezpečnostné obojstranne.

S úctou

Ľubica Kapustová  
kontaktná osoba verejného obstarávateľa