Elektronicky

Všetkým záujemcom

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Banská Bystrica

ID 1264/2020 Kapustová /048/4325 572 09.07.2020

Vec

**Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie k zákazke :**

„SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica – Rekonštrukcia okien a dverí“

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie zo dňa 08.07.2020 a v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), Vám zasielame nasledovné vysvetlenie:

**Otázka:**

Žiadame VO o vysvetlenie :

1. V zadaní výkazu výmer je p.č. 114 s popisom Poznámka m.j. eur čo je potrebné oceniť do tejto položky? aké práce , prípadne niečo iné ?
2. Žiadame o zadefinovanie šírky vnútorných plastových parapetov

**Odpoveď:**

V položke č. 114 s popisom Poznámka v časti VRN Zariadenie staveniska, je možné oceniť súvisiace práce, napr. čistenie komunikácií (záleží na zhotoviteľovi), pričom je potrebné presne špecifikovať uvažované práce.

Šírka vnútorných plastových parapetov bude 250mm a všetky rozmery je potrebné zamerať priamo na stavbe ešte pred realizáciou prác.

S úctou

Ľubica Kapustová
kontaktná osoba verejného obstarávateľa