## Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 1 k časti B.1 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov - "Podrobný opis predmetu zákazky"
Číslo položky | Opis požadovaného plnenia | Kód výrobcu | Požadovaná doba platnosti licencie/podpory | Počet zariadení, pre ktoré je potrebné zabezpečiť licencie/podporu
1 | Hardvérová a softvérová podpora pre firewall Palo Alto 220. V rámci podpory sa požaduje výmena firewallu v prípade hardvérovej chyby, dodávka opravných balíkov, nových verzií operačného systému a riešenie technických problémov | PAN-SVC-PREM-220-R | 20.6.2026-19.6.2027 | 91ks
2 | Licencie pre službu ochrany pred hrozbami - pravidelné automatické aktualizácie signatúr známych hrozieb pre firewall Palo Alto 220 | PAN-PA-220-TP-R | 20.6.2026-19.6.2027 | 91ks
3 | Licencie pre službu filtrovania škodlivých URL pre firewall Palo Alto 220 - bezpečnostná analýza a filtrácia webového obsahu v reálnom čase Funkčné a technické požiadavky Inline analýza hrozieb (AI/ML): Detekcia a blokovanie doposiaľ neznámych (Zero-Day) webových hrozieb, phishingových útokov a škodlivého JavaScriptu v reálnom čase priamo v dátovom toku (inline), bez závislosti od statických databáz. Kategorizácia obsahu: Dynamické triedenie URL adries do kategórií pre riadenie prístupu používateľov (napr. hazard, sociálne siete, dospelý obsah) a presadzovanie bezpečnostných politík. Reputačná ochrana: Automatické blokovanie známych škodlivých domén, Command-and-Control (C2) serverov, ransomware distribúcie a novoregistrovaných rizikových domén (NRD). Ochrana pred obchádzaním: Detekcia a blokovanie prístupu k proxy serverom, anonymizátorom a neautorizovaným VPN tunelom. Súhra s dešifrovaním: Podpora pre inteligentné SSL/TLS dešifrovanie na základe kategórií (napr. vynechanie dešifrovania pre bankovníctvo/zdravotníctvo z dôvodu ochrany súkromia). Systémové a licenčné podmienky Integrácia: Natívne prepojenie s existujúcim operačným systémom firewallu (PAN-OS), bez potreby dodatočného hardvéru alebo smerovania prevádzky cez externé proxy. Aktualizácie: Nepretržitá cloudová aktualizácia databázy hrozieb (24/7/365) s lokálnou vyrovnávacou pamäťou (cache) na zariadení pre nulový dopad na latenciu. | PAN-PA-220-ADVURL-R | 20.6.2026-19.6.2027 | 91ks
4 | Licencie pre službu pokročilej detekcie neznámeho škodlivého kódu emuláciou v sandboxe a pravidelné automatické aktualizácie už detekovaných signatúr pre zariadenie Palo Alto 3220 | PAN-PA-3220-WF-HA2-R alebo PAN-PA-3220-AWF-HA2-R | 20.6.2026-19.6.2027 | 2ks
5 | Licencie pre službu ochrany pred hrozbami - pravidelné automatické aktualizácie signatúr známych hrozieb pre zariadenie Palo Alto 3220 | PAN-PA-3220-TP-HA2-R | 20.6.2026-19.6.2027 | 2ks
6 | Licencie pre pokročilé funkcie VPN klienta Global Protect pre zariadenie Palo Alto 3220 - obnova licencie na sprístupnenie pokročilých bezpečnostných a sieťových funkcií pre mobilných používateľov a vzdialený prístup (VPN), určené pre 1 ks NGFW firewallu Palo Alto Networks PA-3220 fungujúceho v HA klastri. Funkčné a technické požiadavky Rozšírená klientska podpora: Aktivácia plnej funkcionality klienta na mobilných a alternatívnych platformách (Apple iOS, Android, ChromeOS, Linux) nad rámec základného bezlicenčného prístupu pre Windows a macOS. Kontrola stavu koncových zariadení (HIP - Host Information Profile): Zisťovanie a vyhodnocovanie bezpečnostného stavu pripájaného zariadenia (napr. kontrola prítomnosti a aktualizácie antivírusu, zapnutého firewallu, šifrovania disku, verzie OS, patchov). Možnosť podmieniť prístup do internej siete splnením definovaných HIP pravidiel. Pokročilé autentifikačné mechanizmy: Podpora pre integráciu s podnikovými identitnými systémami (SAML 2.0, Multi-Factor Authentication - MFA, klientske certifikáty, prepojenie s externými poskytovateľmi identity). Inteligentný výber brány (Gateway Selection): Automatické meranie latencie a výber najbližšej/najrýchlejšej VPN brány pre optimálnu odozvu a používateľský komfort. Podpora IPv6: Plná kontrola, smerovanie a vynucovanie bezpečnostných politík pre prevádzku protokolu IPv6 v rámci VPN tunela. Systémové a licenčné podmienky Architektúra a HA kompatibilita: Licencia je určená pre prevádzku na jednom zariadení v zapojení High Availability (HA klastri). Pre plnú funkčnosť klastra (Active/Passive alebo Active/Active) sa vyžaduje, aby mali obe fyzické zariadenia identickú úroveň licencovania. Integrácia: Natívna súčasť existujúceho operačného systému PAN-OS na firewalle, bez nutnosti inštalácie dedikovaných VPN serverov alebo externých koncentrátorov. | PAN-PA-3220-GP-HA2-R | 20.6.2026-19.6.2027 | 2ks
7 | Licencie pre službu ochrany pred hrozbami DNS protokolu a ochrany pred útokmi využívajúcimi služby DNS pre zariadenie Palo Alto 3220 | PAN-PA-3220-DNS-HA2-R | 20.6.2026-19.6.2027 | 2ks
8 | Hardvérová a softvérová podpora pre zariadenie Palo Alto 3220. V rámci podpory sa požaduje výmena zariadenia v prípade hardvérovej chyby, dodávka opravných balíkov, nových verzií operačného systému a riešenie technických problémov | PAN-SVC-PREM-3220-R | 20.6.2026-19.6.2027 | 2ks