## 625-00
STAVBA: |  |  | Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Olšany, I. úsek
OBJEKT : |  |  | 625-00 | VN-22kV prípojka pre trafostanicu v križovatke Ľudvíkov dvor - spínací prvok VSD
KS : |  | 2224
POLOŽKA |  |  |  | VÝKAZ VÝMER |  | M.J. | MNOŽ.
Č. | KÓD AP |  | KÓD PP
| 45.11.20 |  |  | VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN
1 |  | 01030201 |  | Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm |  | m3 | 11.2
|  |  | 0103020103 | Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr.horniny 4 |  | m3 | 11.2
|  |  |  | voľný terén (0,35*0,8*(40)) | 11.2
2 |  | 01040402 |  | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením |  | m3 | 11.2
|  |  | 0104040207 | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením - tr. horniny 1-4 |  | m3 | 11.2
|  |  |  | zásyp | 11.2
3 |  | 01060700 |  | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie |  | m3 | 22.4
|  |  | 0106070001 | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie - tr. horniny 1-4 |  | m3 | 22.4
|  |  |  | premiestnenie*2 | 22.4
| 45.31.54 |  |  | INŠTALOVANIE VYSOKÉHO NAPÄTIA
4 |  | 91050301 |  | Vedenia nadzemné VN - vodiče holé fázové |  | m | 15
|  |  | 9105030102 | Vedenia nadzemné VN - vodiče holé fázové do 120 mm2 |  | m | 15
|  |  |  | preponky AMO 120mm2 3x5m | 15
5 |  | 91051201 |  | Vedenia nadzemné VN - izolátory kotvové, podperné |  | ks | 5
|  |  | 9105120101 | Vedenia nadzemné VN - izolátory kotvové, podperné keramické |  | ks | 5
|  |  |  | pomocný kompozitný izolátor | 5
6 |  | 91051601 |  | Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov prúdové |  | ks | 3
|  |  | 9105160102 | Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov prúdové, spojkou lisovanou |  | ks | 3
|  |  |  | spojka prúdová PPN | 3
7 |  | 91052004 |  | Vedenia nadzemné VN - úsekové odpínače - na stožiare mrežové |  | ks | 1
|  |  | 9105200402 | Vedenia nadzemné VN - úsekové odpínače - na stožiare mrežové - do 400 A |  | ks | 1
|  |  |  | Úsekový odpínač OTE 25/400A - PPN, vrátane napojenia vodičmi AMO, svoriek PPN, pohonu, vrátane uzemnenia a úradnej skúšky, zostava podľa výkresu č.9 | 1
8 |  | 91220702 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky - pre vedenia v zemi |  | ks | 31
|  |  | 9122070201 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky - pre vedenia v zemi - FeZn |  | ks | 31
|  |  |  | uzemňovacie svorky SR02 | 30
|  |  |  | skúšobné svorky SZ | 1
9 |  | 91221001 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn |  | ks | 4
|  |  | 9122100101 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn - tyčové |  | ks | 4
|  |  |  | tyčový zemnič 2m | 4
10 |  | 91221001 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn |  | m | 42
|  |  | 9122100103 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn - pásové |  | m | 42
|  |  |  | uzemňovací pás FeZn 30x4 | 42
11 |  | 91221401 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie - rezistencie uzemnenia |  | ks | 1
|  |  | 9122140101 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie - rezistencie uzemnenia - jedného zvodu |  | ks | 1
|  |  |  | meranie rezistencie uzemnenia | 1
12 |  | 91221501 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie - bleskozvodu |  | ks | 1
|  |  | 9122140101 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie - bleskozvodu - za jeden zvod |  | ks | 1
|  |  |  | revízie | 1

## 625-00 SP (hidden)
1 | 625-00 | VN-22kV prípojka pre trafostanicu v križovatke Ľudvíkov dvor - spínací prvok VSD | 45.11.20 | 01030201 | 45.11.201030201 | Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm | m3 | 11.2 | 0 | 0
2 | 625-00 | VN-22kV prípojka pre trafostanicu v križovatke Ľudvíkov dvor - spínací prvok VSD | 45.11.20 | 01040402 | 45.11.201040402 | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením | m3 | 11.2 | 0 | 0
3 | 625-00 | VN-22kV prípojka pre trafostanicu v križovatke Ľudvíkov dvor - spínací prvok VSD | 45.11.20 | 01060700 | 45.11.201060700 | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie | m3 | 22.4 | 0 | 0
4 | 625-00 | VN-22kV prípojka pre trafostanicu v križovatke Ľudvíkov dvor - spínací prvok VSD | 45.31.54 | 91050301 | 45.31.5491050301 | Vedenia nadzemné VN - vodiče holé fázové | m | 15 | 0 | 0
5 | 625-00 | VN-22kV prípojka pre trafostanicu v križovatke Ľudvíkov dvor - spínací prvok VSD | 45.31.54 | 91051201 | 45.31.5491051201 | Vedenia nadzemné VN - izolátory kotvové, podperné | ks | 5 | 0 | 0
6 | 625-00 | VN-22kV prípojka pre trafostanicu v križovatke Ľudvíkov dvor - spínací prvok VSD | 45.31.54 | 91051601 | 45.31.5491051601 | Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov prúdové | ks | 3 | 0 | 0
7 | 625-00 | VN-22kV prípojka pre trafostanicu v križovatke Ľudvíkov dvor - spínací prvok VSD | 45.31.54 | 91052004 | 45.31.5491052004 | Vedenia nadzemné VN - úsekové odpínače - na stožiare mrežové | ks | 1 | 0 | 0
8 | 625-00 | VN-22kV prípojka pre trafostanicu v križovatke Ľudvíkov dvor - spínací prvok VSD | 45.31.54 | 91220702 | 45.31.5491220702 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky - pre vedenia v zemi | ks | 31 | 0 | 0
9 | 625-00 | VN-22kV prípojka pre trafostanicu v križovatke Ľudvíkov dvor - spínací prvok VSD | 45.31.54 | 91221001 | 45.31.5491221001 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn | ks | 4 | 0 | 0
10 | 625-00 | VN-22kV prípojka pre trafostanicu v križovatke Ľudvíkov dvor - spínací prvok VSD | 45.31.54 | 91221001 | 45.31.5491221001 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn | m | 42 | 0 | 0
11 | 625-00 | VN-22kV prípojka pre trafostanicu v križovatke Ľudvíkov dvor - spínací prvok VSD | 45.31.54 | 91221401 | 45.31.5491221401 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie - rezistencie uzemnenia | ks | 1 | 0 | 0
12 | 625-00 | VN-22kV prípojka pre trafostanicu v križovatke Ľudvíkov dvor - spínací prvok VSD | 45.31.54 | 91221501 | 45.31.5491221501 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie - bleskozvodu | ks | 1 | 0 | 0
|  | Celkom za objekt | [7 empty] | 0