## 649-03
STAVBA: |  |  | Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Olšany, I. úsek
OBJEKT : |  |  | 649-03 | Trafostanica v križovatke Haniska NDS
KS : |  | 2224
POLOŽKA |  |  |  | VÝKAZ VÝMER |  | M.J. | MNOŽ.
Č. | KÓD AP |  | KÓD PP
| 45.11.21 |  |  | VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE
1 |  | 01030102 |  | Hĺbené vykopávky jám nezapažených |  | m3 | 40
|  |  | 0103010207 | Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 40
|  |  |  | jama pre osadenie trafostanice (6*7*0,9) | 40
2 |  | 01040402 |  | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením |  | m3 | 34.73
|  |  | 0104040207 | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením - tr. horniny 1-4 |  | m3 | 34.73
|  |  |  | podkladná vrstva pre TS zo štrkopiesku frakcia 8-16mm (3,5*5,2*0,05m) | 0.91
|  |  |  | podkladná vrstva pre TS zo štrkopiesku frakcia 16-32mm (3,5*5,2*0,15m) | 1.82
|  |  |  | obsyp okolo trafostanice | 32
3 |  | 01060203 |  | Premiestnenie - vodorovné - do 5 000 m |  | m3 | 32
|  |  | 0106020301 | Premiestnenie - vodorovné - do 5 000 m - tr. horniny 1-4 |  | m3 | 32
|  |  |  | vytlačená zemina=výkop-TS (40+8,64) | 32
4 |  | 01060700 |  | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie |  | m3 | 80
|  |  | 0106070001 | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie - tr. horniny 1-4 |  | m3 | 80
|  |  |  | výkop*2 | 80
| 45.23.32 |  |  | PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC, CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK
5 |  | 22040317 |  | Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigilov - z dlaždíc - betónových |  | m2 | 6
|  |  | 22040317 | Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigilov - z dlaždíc - betónových |  | m2 | 6
|  |  |  | chodnik okolo TS z bet. dlaždíc 500x500x50mm (22ks) | 6
| 45.31.54 |  |  | INŠTALOVANIE VYSOKÉHO NAPÄTIA
6 |  | 91170104 |  | Transformovne - transformovne - kioskové, polozapustené do zeme |  | ks | 1
|  |  | 9117010404 | Transformovne - transformovne - kioskové, polozapustené do zeme - VN/NN |  | ks | 1
|  |  |  | kiosková polozapustená transformačná stanica typ EH8D.1, komplet dodávka betónový korpus, VN poistková skiňa, transformátor olejový 160kVA, NN rozvádzač 4-vývodový, 1000A, elektromerový rozvádzač RE, prepoje medzi VN rozvádzačom, transformátorom a NN rozvádzačom, elektrovýzbroj, kabeláž, zapojenie, bleskozvod, úradná skúška podľa výkresov č. 3-8 | 1
7 |  | 91220702 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky - pre vedenia v zemi |  | ks | 44
|  |  | 9122070201 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky - pre vedenia v zemi - FeZn |  | ks | 44
|  |  |  | uzemňovacie svorky SR02 | 40
|  |  |  | skúšobné svorky SZ | 4
8 |  | 91221001 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn |  | ks | 12
|  |  | 9122100101 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn - tyčové |  | ks | 12
|  |  |  | zavádzacia tyč FeZn 16mm/2000mm (483200) so skúšobnou svorkou SZ (480150) a držiakom | 2
|  |  |  | tyčový zemnič 2m JT,ZT2 v kusoch | 10
9 |  | 91221001 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn |  | m | 100
|  |  | 9122100103 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn - pásové |  | m | 100
|  |  |  | uzemňovací pás FeZn 30x4 okolo trafostanice | 100
10 |  | 91221401 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie - rezistencie uzemnenia |  | ks | 1
|  |  | 9122140101 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie - rezistencie uzemnenia - jedného zvodu |  | ks | 1
|  |  |  | meranie rezistencie uzemnenia trafostanice | 1
11 |  | 91221501 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie - bleskozvodu |  | ks | 1
|  |  | 9122140101 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie - bleskozvodu - za jeden zvod |  | ks | 1
|  |  |  | revízia a úradná skúška | 1

## 649-03 SP (hidden)
1 | 649-03 | Trafostanica v križovatke Haniska NDS | 45.11.21 | 01030102 | 45.11.211030102 | Hĺbené vykopávky jám nezapažených | m3 | 40 | 0 | 0
2 | 649-03 | Trafostanica v križovatke Haniska NDS | 45.11.21 | 01040402 | 45.11.211040402 | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením | m3 | 34.73 | 0 | 0
3 | 649-03 | Trafostanica v križovatke Haniska NDS | 45.11.21 | 01060203 | 45.11.211060203 | Premiestnenie - vodorovné - do 5 000 m | m3 | 32 | 0 | 0
4 | 649-03 | Trafostanica v križovatke Haniska NDS | 45.11.21 | 01060700 | 45.11.211060700 | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie | m3 | 80 | 0 | 0
5 | 649-03 | Trafostanica v križovatke Haniska NDS | 45.23.32 | 22040317 | 45.23.3222040317 | Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigilov - z dlaždíc - betónových | m2 | 6 | 0 | 0
6 | 649-03 | Trafostanica v križovatke Haniska NDS | 45.31.54 | 91170104 | 45.31.5491170104 | Transformovne - transformovne - kioskové, polozapustené do zeme | ks | 1 | 0 | 0
7 | 649-03 | Trafostanica v križovatke Haniska NDS | 45.31.54 | 91220702 | 45.31.5491220702 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky - pre vedenia v zemi | ks | 44 | 0 | 0
8 | 649-03 | Trafostanica v križovatke Haniska NDS | 45.31.54 | 91221001 | 45.31.5491221001 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn | ks | 12 | 0 | 0
9 | 649-03 | Trafostanica v križovatke Haniska NDS | 45.31.54 | 91221001 | 45.31.5491221001 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn | m | 100 | 0 | 0
10 | 649-03 | Trafostanica v križovatke Haniska NDS | 45.31.54 | 91221401 | 45.31.5491221401 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie - rezistencie uzemnenia | ks | 1 | 0 | 0
11 | 649-03 | Trafostanica v križovatke Haniska NDS | 45.31.54 | 91221501 | 45.31.5491221501 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie - bleskozvodu | ks | 1 | 0 | 0
|  | Celkom za objekt | [7 empty] | 0