## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Odsávače a hadice na odsávanie
LIST S KONTAKTNÝMI ÚDAJMI OPRÁVNENEJ OSOBY UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - plnenie zmluvy
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Odsávače a hadice na odsávanie
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
1. | Položka č. 1 - ODSÁVAČ, typ I.
1.1 | Materiál: PVC | áno
1.2 | Veľkosť: 20 CH | áno
1.3 | Typ: Yankauer | áno
1.4 | Celková dĺžka: 25,0 - 29,0 cm | áno
1.5 | Pozostáva z: | áno
1.5.1 | ergonomická úchopová rukoväť | áno
1.5.2 | odsávacia pracovná časť | áno
1.6 | Ergonomická úchopová rukoväť: | áno
1.6.1 | dĺžka: so schodíkovým konektorom: 12,0 - 14,0 cm | áno
1.6.2 | ukončenie: konektor na pevné napojenie hadice (položka č.3). | áno
1.7 | Odsávacia pracovná časť: | áno
1.7.1 | dĺžka: 14,0 - 16,0 cm | áno
1.7.2 | mierne ohnutá. | áno
1.7.3 | tvar: valcový | áno
1.7.4 | ukončenie: okrúhly atraumatický koniec s centrálnym otvorom a 4 dierkami po obvode. | áno
1.8 | Balenie: sterilné po 1 ks. | áno
1.9 | Obal musí obsahovať minimálne: | áno
1.9.1 | názov, | áno
1.9.2 | veľkosť, | áno
1.9.3 | expiráciu, | áno
1.9.4 | katalógové číslo. | áno
2. | Položka č. 2 - ODSÁVAČ, typ II.
2.1 | 2 mm | áno
2.2 | Veľkosť: 20 CH | áno
2.3 | Typ: flattened Duckbill | áno
2.4 | Celková dĺžka: 25,0 - 29,0 cm | áno
2.5 | Pozostáva z: | áno
2.5.1 | ergonomická úchopová rukoväť, | áno
2.5.2 | odsávacia pracovná časť. | áno
2.6 | Ergonomická úchopová rukoväť: | áno
2.6.1 | dĺžka: so schodíkovým konektorom: 12,0 - 14,0 cm | áno
2.6.2 | ukončenie: konektor na pevné napojenie hadice (položka č.3). | áno
2.6.3 | bez kontroly vákua. | áno
2.7 | Odsávacia pracovná časť: | áno
2.7.1 | dĺžka: 14,0 cm - 16 cm | áno
2.7.2 | mierne ohnutá. | áno
2.7.3 | tvar: valcový | áno
2.7.4 | ukončenie: plochý atraumatický koniec s centrálnym otvorom od 2,5 do 3,5 mm. | áno
2.8 | Balenie: sterilné po 1 ks. | áno
2.9 | Obal musí obsahovať minimálne: | áno
2.9.1 | názov, | áno
2.9.2 | veľkosť, | áno
2.9.3 | expiráciu, | áno
2.9.4 | katalógové číslo. | áno
3. | Položka č. 3 - HADICA NA ODSÁVANIE
3.1 | Materiál: PVC | áno
3.2 | Veľkosť: od 24 do 25 CH. | áno
3.3 | Ukončenie: obojstranne spojkou | áno
3.4 | Na jednej strane spojka na pevné napojenie odsávača (položka č.1 a č.2). | áno
3.5 | Na druhej strane univerzálny konektor na napojenie odsávacieho zariadenia. Kompatibilita so všetkými odsávacími zariadeniami s priemerom 8 - 18 mm s rezom: | áno
3.5.1 | 8 - 10 mm | áno
3.5.2 | 10 - 14 mm | áno
3.5.3 | 14 - 18 mm | áno
3.6 | Dĺžka sacej hadice: minimálne 350 cm. | áno
3.7 | Balenie: sterilné po 1 ks. | áno
3.8 | Obal musí obsahovať minimálne: | áno
3.8.1 | názov, | áno
3.8.2 | veľkosť, | áno
3.8.3 | expiráciu, | áno
3.8.4 | katalógové číslo. | áno
Položky predmetu zákazky
1. | ODSÁVAČ, typ I.
2. | ODSÁVAČ, typ II.
3. | HADICA NA ODSÁVANIE
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Odsávače a hadice na odsávanie
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET CENY
Por. č. | Názov položky | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Mer. jed. (MJ) | Množstvo | Jednotková cena v EUR
[5 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | ODSÁVAČ, typ I. |  | ks | 1350 |  |  | 0 | 0
2. | ODSÁVAČ, typ II. |  | ks | 150 |  |  | 0 | 0
4. | HADICA NA ODSÁVANIE |  | ks | 972 |  |  | 0 | 0
0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- cena jednotlivej položky
- kritérium

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Odsávače a hadice na odsávanie
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok bez výhrad SÚHLASÍ.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač