Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre Časť č. 2

Predmet zákazky: Dodávka „Pomôcky určené k sterilizácii“ pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Časť č. 2:  Sterilizačné obaly papier/fólia

| - Vrecko - sterilizačný papier/fólia PLOCHÉ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača |  |  |
| Výrobca |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |
| Parameter | Charakteristika | Uveďte, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. konkrétny údaj: |
| Materiál | papier pre zdravotnícke účely s hmotnosťou 60 g/m2 v kombinácií s 5-vrstvovou fóliou PET/PP pre účely sterilizácie zdravotníckych pomôcok |  |
| Vlastnosti | vhodný na sterilizáciu parou, etylénoxidom |  |
|  | Značené medzinárodnými skratkami podľa platných noriem: STEAM pre paru, EO pre etylénoxidovú sterilizáciu s príslušnými indikátormi sterilizácie |  |
|  | preverená antimikrobiálna ochrana |  |
|  | vodeodolný atrament |  |
|  | jasná farebná zmena indikátorov |  |
|  | netoxické činidlá |  |
|  | uzatváranie pomocou zváračky |  |
|  | 3-násobný zvar pre optimálnu odolnosť |  |
|  | doba exspirácie od dátumu výroby 5 rokov |  |
|  | merná jednotka: kus |  |
| Rozmery mm | 100 x 200 |  |
|  | 100 x 260-300 |  |
|  | 120 x 300 |  |
|  | 150 x 250 |  |

⃰ ZP – zdravotnícka pomôcka

| - Vrecko - sterilizačný papier/fólia SKLADANÉ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača |  |  |
| Výrobca |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |
| Parameter | Charakteristika | Uveďte, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. konkrétny údaj: |
| Materiál | papier pre zdravotnícke účely s hmotnosťou 60 g/m2 v kombinácií s 5-vrstvovou fóliou PET/PP pre účely sterilizácie zdravotníckych pomôcok |  |
| Vlastnosti | vhodný na sterilizáciu parou, etylénoxidom |  |
|  | Značené medzinárodnými skratkami podľa platných noriem: STEAM pre paru, EO pre etylénoxidovú sterilizáciu s príslušnými indikátormi sterilizácie |  |
|  | preverená antimikrobiálna ochrana |  |
|  | vodeodolný atrament |  |
|  | jasná farebná zmena indikátorov |  |
|  | netoxické činidlá |  |
|  | uzatváranie pomocou zváračky |  |
|  | 3-násobný zvar pre optimálnu odolnosť |  |
|  | doba exspirácie od dátumu výroby 5 rokov |  |
|  | merná jednotka: kus |  |
| Rozmery mm | 100 x 300 |  |
|  | 150 x 350 |  |
|  | 200 x 390-400 |  |
|  | 300 x 600 |  |
|  | 420 x 600 |  |

⃰ ZP – zdravotnícka pomôcka

| - Rolka - sterilizačný papier/fólia PLOCHÁ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača |  |  |
| Výrobca |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |
| Parameter | Charakteristika | Uveďte, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. konkrétny údaj: |
| Materiál | papier pre zdravotnícke účely s hmotnosťou 60 g/m2 v kombinácií s 5-vrstvovou fóliou PET/PP pre účely sterilizácie zdravotníckych pomôcok |  |
|  | obalový materiál na balenie extra dlhých predmetov |  |
| Vlastnosti | vhodný na sterilizáciu parou, etylénoxidom |  |
|  | Značené medzinárodnými skratkami podľa platných noriem: STEAM pre paru, EO pre etylénoxidovú sterilizáciu s príslušnými indikátormi sterilizácie |  |
|  | preverená antimikrobiálna ochrana |  |
|  | vodeodolný atrament |  |
|  | jasná farebná zmena indikátorov |  |
|  | netoxické činidlá |  |
|  | uzatváranie pomocou zváračky |  |
|  | 3-násobný zvar pre optimálnu odolnosť |  |
|  | doba exspirácie od dátumu výroby 5 rokov |  |
|  | merná jednotka: kus |  |
| Rozmery (mm x m) | 50 x 200 |  |
|  | 75 x 200 |  |
|  | 100 x 200 |  |
|  | 120-125 x 200 |  |
|  | 150 x 200 |  |
|  | 200 x 200 |  |
|  | 250 x 200 |  |
|  | 400 x 200 |  |

⃰ ZP – zdravotnícka pomôcka

| - Rolka - sterilizačný papier/fólia SKLADANÁ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača |  |  |
| Výrobca |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |
| Parameter | Charakteristika | Uveďte, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. konkrétny údaj: |
| Materiál | papier pre zdravotnícke účely s hmotnosťou 60 g/m2 v kombinácií s 5-vrstvovou fóliou PET/PP pre účely sterilizácie zdravotníckych pomôcok |  |
|  | obalový materiál na balenie extra dlhých predmetov |  |
| Vlastnosti | vhodný na sterilizáciu parou, etylénoxidom |  |
|  | Značené medzinárodnými skratkami podľa platných noriem: STEAM pre paru, EO pre etylénoxidovú sterilizáciu s príslušnými indikátormi sterilizácie |  |
|  | preverená antimikrobiálna ochrana |  |
|  | vodeodolný atrament |  |
|  | jasná farebná zmena indikátorov |  |
|  | netoxické činidlá |  |
|  | uzatváranie pomocou zváračky |  |
|  | 3-násobný zvar pre optimálnu odolnosť |  |
|  | doba exspirácie od dátumu výroby 5 rokov |  |
|  | merná jednotka: kus |  |
| Rozmery (mm x m) | 100 x 100 |  |
|  | 150 x 100 |  |
|  | 200 x 100 |  |
|  | 250 x 100 |  |
|  | 300 x 100 |  |
|  | 400 x 100 |  |

⃰ ZP – zdravotnícka pomôcka

Vypracoval:

Obchodné meno uchádzača: .......................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: .............................................................................. (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

....................................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača