Technická špecifikácia tovaru

1. Kachle akumulačné elektrické – 29 ks

| Názov tovaru (obchodné označenie tovaru) | Doplní uchádzač! |
| --- | --- |

| Požadované hodnoty verejným obstarávateľom |  |  |  |  | Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom (doplní uchádzač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické parametre | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |  |
| Výkon | W | 3 000 | 4 000 |  |  |
| Napájanie – na jednu fázu alebo na tri fázy | V | 230 | 240 |  |  |
|  | V+N | - | - | 3 x 400 |  |
| Prevádzkový hluk | dB | 30 | 35 |  |  |
| Technické vlastnosti (charakteristika): |  |  |  |  | Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom (doplní uchádzač) |
| - požadovaná prevádzka v režime - 24h / 7 dní |  |  |  |  |  |
| - počet blokov (tehál) - podľa potreby |  |  |  |  |  |
| - odborná montáž súčasťou dodávky |  |  |  |  |  |
| - musia spĺňať normy STN v rámci SR a EN v rámci EÚ |  |  |  |  |  |

- Vrátane dopravy a odbornej montáže v mieste plnenia.

- Zmluvná cena musí byť konečná a musia v nej byť započítané všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním tovaru.

- Dodávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením, znehodnotením, stratou až do momentu prevzatia tovaru objednávateľom v mieste dodania. Za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti v plnej miere zodpovedá dodávateľ.

- Požaduje sa dodať nový, nerepasovaný, doposiaľ nepoužitý tovar 1. akostnej triedy, zabalený v originálnom neporušenom balení od výrobcu, v požadovanom množstve a vo vyhotovení v súlade so špecifikáciou predmetu zmluvy (tovaru), s návodom na obsluhu a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku a záručným listom.

- Požaduje sa ku každému kusu tovaru dodať certifikát o originalite výrobku, alebo vyhlásenie o zhode v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Záručná doba v trvaní minimálne 24 mesiacov.

Predložením ponuky záujemca súhlasí s obchodnými podmienkami vymedzenými v návrhu kúpnej zmluvy,

ktorá tvorí Prílohu č. 5 súťažných podkladov.