Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky

| Položka č. 1 – GNSS zariadenie s príslušenstvom |  |
| --- | --- |
| Množstvo: | 9 ks |
| GNSS prijímač: | Na spresnenie polohy Android iOS zariadenia |
| Batéria : | - výdrž min. 9 hod v teréne. - nabíjanie cez univerzálne porty USB-C, možnosť nabíjania pomocou powerbanky |
| Služby spojené s prevádzkovaním: | Zabezpečenie min.100 hodín ročne na minimálne 5 rokov pre organizáciu-MINV |
| Presné určovanie polohy bodu: | centimetrová presnosť a FIX bez nutnosti pripojenia internetu |
| GPS: | podpora súčasných a budúcich satelitných signálov s min. 4 GNSS systémov |
| Softvér: | minimálne: - menu v jazykoch sk/cz - meranie: min. v JTSK (jednotná trigonometrická sieť katastrálna Slovenska) a vo WGS - WMS mapové podklady - COGO funkcie (objem, bod a línie, priesečník, uhol, prevod jednotiek - CAD kreslenie - funkcia AR - možnosť pripojenia externého diaľkomeru pre meranie nedostupných bodov a ukladanie priamo v aplikácii - online podpora po dobu trvania záruky RTK modulu - odborné zaškolenie pracovníkov |
| Príslušenstvo: | minimálne: - prenosný kufor kompatibilný s ponúkaným zariadením - nabíjačka akumulátora - zo siete 230V/50 Hz - autonabíjačka 12V - vymeriavacia tyč kompatibilná s uchytením Handheld NAUTIZ X6 |